|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4811 |
|  | от 17.06.2016 |
|  | на бланке № 0008645 на 2 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июля 2023 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью "Компания "БОРС-Бел"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Соловьиная, д. 14, 246018, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 таблица Б.29.1 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.6 | МВИ.МН 5462-2016 |
| 2.1 *** | Силовые и осветительные сети напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 таблица Б.27.1 | МВИ.МН 5461-2016 |
| 3.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 28.25/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, расход воздуха, давление, температура, влажность | СП 1.03.02-2020 СН 4.02.03-2019 НПА, ТНПА, и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации. Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 НПА, ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | МВИ.ГМ.1607-2017 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1607-2017 |
| 6.1 *** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | МВИ.ГМ.1607-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных