|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3361 от 16.04.2008 на бланке №0009147 на 3 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июля 2023 года

испытательной лаборатории электрофизических измерений Осиповичского унитарного коммунального предприятия жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Черняховского, ЦТП №10, г. Осиповичи, Могилёвской области |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 4023-2015 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 4017-2020 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 4018-2015 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 | МВИ.МН 4025-2015 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3361 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Электроустановки (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага | ТКП 181-2009 п.6.12.4 Прил. Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2022 п.4.4.28.7 ТКП 538-2014 | МВИ.МН 4851-2014 |
| 4.1 ** | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.МГ 1072-2016 |
| 4.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время срабатывания при: - Iн | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ТКП 181-2009 В.4.61.4 | МВИ.МГ 1072-2016 |
| 5.1 ** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | - ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику | ТКП 181-2009 приложение Б, п.Б.27.4. ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 | АМИ.ГМ 0173-2023 |
| 5.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | - время срабатывания теплового расцепителя |  |  |
| 5.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | - ток срабатывания электромагнитного расцепителя |  |  |
| 6.1 *** | Вентиляционные каналы с естественным побуждением в жилых, административных, производственных зданиях, помещениях котельных, мини-котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
| 6.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха |  | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
| 6.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | СТБ 2021-2009, приложение К |
| 6.4 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры отверстия канала и помещения |  | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3361 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 *** | Дымовые каналы (дымовые трубы, газоходы) от газовых приборов, отопительных котлов (водонагревателей) в жилых, административных, производственных зданиях, помещениях котельных, мини-котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | НПА в т.ч. ТНПА и другая проектная документация. | АМИ.МН 0006-2021 |
| 7.2 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2039-2010, п. 8.7 АМИ.МН 0006-2021 |
| 7.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры дымовых каналов, дымовых труб и газоходов | НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:
          * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
          ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
          *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»    		                      	        Е.В. Бережных