|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4102 |
|  | от 31.03.2010 |
|  | на бланке №________ на 13 листах |
|  | редакция 02 |

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## от 12 ноября 2021 года

испытательного центра  Коммунального жилищного унитарного предприятия «Хойникский коммунальник»

| п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Лермонтова, 1Б, 247618, г. Хойники, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вода питьевая источников централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | СанПиН 10-124 РБ 99 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 1756-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 1.3** |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 1.4* |  | 100.09/08.082 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 1.6* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72, п.2 |
| 1.7** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 | Аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 1.9* |  | 100.09/08.156 | Аммоний-ион |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014, п.6 |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 1.13* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 1.14* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 1.15* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014,п.5 |
| 1.17* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.18* | Вода питьевая источников централизованного водоснабжения | 100.09/08.052 | Общая минерализация | СанПиН 10-124 РБ 99 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 1756-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18164-72, п.3.1 МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.19* |  | 100.09/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 1.20* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.21* |  | 100.09/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 |
| 1.22* |  | 100.09/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 |
| 1.23* |  | 100.09/08.156 | Никель |  | ФР.1.31.2006.02572 ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2006 г.) |
| 1.24* |  | 100.09/08.155 | Медь |  | М 01-02-2010 Методика измерений массовой концентрации меди в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ОАО «Люмэксмаркетинг» |
| 1.25* |  | 100.09/08.155 | Цинк |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издания 2019 г) |
| 1.26* |  | 100.09/08.169 | Кобальт |  | МУ 31-14/06 Количественный химический анализ питьевых, природных, сточных вод и водных технологических растворов. МВИ массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА, ООО «НПП Томьаналит» |
| 1.27* |  | 100.09/08.169 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.28* |  | 100.09/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.29* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 2.1*** | Вода питьевая источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. пост. Минздрава РБ от 02.08.2010 №105 | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 2.3** |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 2.4* |  | 100.09/08.082 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 2.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 2.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.7* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 2.8* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.9* | Вода питьевая источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Нитраты | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 02.08.2010 №105 | ГОСТ 33045-2014, п.9 (метод Д) |
| 2.10* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганантная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.11* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 2.12* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| 2.13* |  | 100.09/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 |
| 2.14** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 3.1*** | Источники горячего водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 30.12.2009 №142 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 3.3** |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 3.4* |  | 100.09/08.082 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 3.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| Ул. Революционная, 2/1, 247618, г. Хойники, Гомельская обл. |  |  |  |  |  |
| 4.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 4.2* | Сточные воды | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Условия приёма сточных вод в хозяйственно-бытовую канализацию г. Хойники, утв. решением Хойникского райисполкома | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.3** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.4* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратный |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.5* |  | 100.05/08.156 | Азот нитритный |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.6* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.7* |  | 100.05/08.052 | Минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.8* |  | 100.05/08.156 | Аммоний-ион (в пересчете на N) |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 4.9* |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.10* |  | 100.05/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.11* |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион (в пересчете на Р) |  | ГОСТ 18309-2014, п. 6, 7 |
| 4.12* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |
| 4.13* |  | 100.05/08.156 | Никель без разбавления |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03(изд.2006) |
| 4.14* |  | 100.05/08.169 | Никель |  | МУ 31-14/06 Количественный химический анализ питьевых, природных, сточных вод и водных технологических растворов. МВИ массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА, ООО «НПП Томьаналит» |
| 4.15* |  | 100.05/08.155 | Медь |  | М 01-02-2010 Методика измерений массовой концентрации меди в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ОАО «Люмэкс-маркетинг» |
| 4.16* | Сточные воды | 100.05/08.169 | Медь | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Условия приёма сточных вод в хозяйственно-бытовую канализацию г. Хойники, утв. решением Хойникского райисполкома | СТБ 1290-2001 |
| 4.17* |  | 100.05/08.155 | Цинк |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издания 2019 г) |
| 4.18* |  | 100.05/08.169 | Цинк |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.19* |  | 100.05/08.169 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.20* |  | 100.05/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.21* |  | 100.05/08.169 | Кобальт |  | МУ 31-14/06 Количественный химический анализ питьевых, природных, сточных вод и водных технологических растворов. МВИ массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА, ООО «НПП Томьаналит» |
| 4.22* |  | 100.05/08.156 | Хром общий |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 4.23* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 4.24* |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностно- активные вещества (СПАВ) |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014) |
| 4.25* |  | 100.05/08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012) |
| 4.26* |  | 100.05/08149. | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813-1983 |
| 4.27* |  | 100.05/08.155 | Фенолы |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд.2010 (М 01-07-2006) |
| 4.28* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014, п.7 |
| 5.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 5.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015г. за №13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Санитарные нормы, правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для реакционного использования», утв. пост. Минздрава 05.12.2016 №122 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» , утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.3** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.4* |  | 100.03/08.156 | Азот нитратный |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.5* |  | 100.03/08.156 | Азот нитритный |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.6* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.7* |  | 100.03/08.052 | Минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.8* |  | 100.03/08.156 | Аммоний-ион (в пересчете на N) |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 5.9* |  | 100.03/08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.10* |  | 100.03/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.11* |  | 100.03/08.156 | Фосфат-ион (в пересчете на Р) |  | ГОСТ 18309-2014, п. 6, 7 |
| 5.12* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  | СТБ17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 5.13* |  | 100.03/08.156 | Никель без разбавления |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (изд.2006) |
| 5.14* |  | 100.03/08.169 | Никель |  | МУ 31-14/06 Количественный химический анализ питьевых, природных, сточных вод и водных технологических растворов. МВИ массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА, ООО «НПП Томьаналит» |
| 5.15* | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Медь | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015г. за №13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Санитарные нормы, правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для реакционного использования», утв. пост. Минздрава 05.12.2016 №122 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | М 01-02-2010 Методика измерений массовой концентрации меди в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ОАО «Люмэкс-маркетинг» |
| 5.16* |  | 100.03/08.169 | Медь |  | СТБ 1290-2001 |
| 5.17* |  | 100.03/08.155 | Цинк |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издания 2019 г) |
| 5.18* |  | 100.03/08.169 | Цинк |  | СТБ 1290-2001 |
| 5.19* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 5.20* |  | 100.03/08.156 | Хром общий Д- свыше 0,0050мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 5.21* |  | 100.03/08.149 | Окисляемость бихроматная (ХПК) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012) |
| 5.22* |  | 100.03/08.155 | Синтетические поверхностно- активные вещества (СПАВ) |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014) |
| 5.23* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813-1983 |
| 5.24* |  | 100.03/08.169 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 |
| 5.25* |  | 100.03/08.169 | Кадмий . |  | СТБ 1290-2001 |
| 5.26* |  | 100.03/08.169 | Кобальт |  | МУ 31-14/06 Количественный химический анализ питьевых, природных, сточных вод и водных технологических растворов. МВИ массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА |
| 5.27* | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Фенолы | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Санитарные нормы, правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для реакционного использования», утв. пост. Минздрава 05.12.2016 №122 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд.2010) |
| 5.28* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014, п.7 |
| 6.1*** | Вода природная подземная | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 6.2* |  | 100.04/11.116 | Запах | Письмо Минприроды №03-02-06/3002 от 22.12.2005 «Об оценке качества подземных вод» ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 6.3** |  | 100.04/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 6.4* |  | 100.04/08.082 100.04/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 6.5* |  | 100.04/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 6.6* |  | 100.04/08.156 | Азот аммонийный |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 6.7* |  | 100.04/08.156 | Аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 6.8* |  | 100.04/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 6.9* |  | 100.04/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.10* |  | 100.04/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014, п.6 |
| 6.11* |  | 100.04/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 6.12* |  | 100.04/08.156 | Азот нитратный |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 6.13* |  | 100.04/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 6.14* |  | 100.04/08.156 | Азот нитритный |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 6.15* |  | 100.04/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 6.16* |  | 100.04/08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.17* |  | 100.04/08.149 | Хлорид-ион |  | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| 6.18* |  | 100.04/08.149 | Хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.19* |  | 100.04/08.156 | Фосфор фосфатный |  | ГОСТ 18309-2014, п. 6,7 |
| 6.20* |  | 100.04/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014, п.7 |
| 6.21* |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1 |
| 6.22* |  | 100.04/08.052 | Минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.23* |  | 100.04/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 6.24* |  | 100.04/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 |
| 6.25* |  | 100.04/08.156 | Хром общий |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 6.26* |  | 100.04/08.156 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 |
| 6.27* |  | 100.04/08.156 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 |
| 6.28* | Вода природная подземная | 100.04/08.156 | Кобальт | Письмо Минприроды №03-02-06/3002 от 22.12.2005 «Об оценке качества подземных вод» ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МУ 31-14/06 Количественный химический анализ питьевых, природных, сточных вод и водных технологических растворов. МВИ массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА, ООО «НПП Томьаналит» |
| 6.29* |  | 100.04/08.156 | Никель |  | ФР.1.31.2006.02572 ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2006 г.) |
| 6.30* |  | 100.04/08.156 | Никель |  | МУ 31-14/06 Количественный химический анализ питьевых, природных, сточных вод и водных технологических растворов. МВИ массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА, ООО «НПП Томьаналит» |
| 6.31* |  | 100.04/08.156 | Медь |  | М 01-02-2010 Методика измерений массовой концентрации меди в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ОАО «Люмэкс-маркетинг» |
| 6.32* |  | 100.04/08.156 | Медь |  | СТБ 1290-2001 |
| 6.33* |  | 100.04/08.156 | Цинк |  | СТБ 1290-2001 |
| 6.34* |  | 100.04/08.156 | Цинк |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издания 2019 г) |
| 6.35* |  | 100.04/08.156 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 6.36* |  | 100.04/08.156 | Фенолы |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд.2010 (М 01-07-2006) |
| 6.37* | Вода природная подземная | 100.04/08.156 | Синтетические поверхностно- активные вещества (СПАВ) | Письмо Минприроды №03-02-06/3002 от 22.12.2005 «Об оценке качества подземных вод» ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |
| 6.38** |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| Ул. Лермонтова, 1, 247618, г. Хойники, Гомельская обл. |  |  |  |  |  |
| 7.1*** | Вода питьевая источников централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 7.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 4779-2013 |
| 8.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ТКП 17.13-16-2014(02120), п. 5.1 | ГОСТ 31861-2012 ТКП 17.13-16-2014(02120), п. 5.1 |
| 8.2* |  | 100.03/04.125 | Объемная активность цезия-137 | Фактическое значение | МВИ.МН 4779-2013 |
| 9.1*** | Вода природная подземная | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ТКП 17.13-16-2014(02120), п. 5.1 | ГОСТ 31861-2012 ТКП 17.13-16-2014(02120), п. 5.1 |
| 9.2* |  | 100.04/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 4779-2013 |
| 10.1*** | - Сточные воды и их осадки - Твёрдые бытовые отходы - Зольные отходы | 100.05/42.000 100.08/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1057-2016 МОПр.МН 01-98 | СТБ 1057-2016 МОПр.МН 01-98 |
| 10.2* | - Сточные воды и их осадки - Твёрдые бытовые отходы - Зольные отходы | 100.05/04.125 100.08/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности». ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. Минздрава от28.12.2012 №213, с доп., утв. пост. Минздрава от 31.12.2013 №137 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв. пост. Минздрава от31.12.2015 №142 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 11.1*** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор образцов | Методические рекомендации по комплексному радиационному контролю объектов ЖКХ, утв. ИПО «Жилкоммунтехника» 07.04.92 | Методические рекомендации по комплексному радиационному контролю объектов ЖКХ, утв. ИПО «Жилкоммунтехника» 07.04.92, пп.1.1-1.9 |
| 11.2* |  | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности». ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. Минздрава от28.12.2012 №213, с дополнением, утв. пост. Минздрава от 31.12.2013 №137 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв. пост. Минздрава от 31.12.2015 №142 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 12.1*** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 100.07/42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080), пп.7.2-7.4, 8.2 |
| 12.2* |  | 100.07/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) | МВИ.МН 4779-2013 |
| 13.1** | Окружающая среда Рабочие места | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утверждены Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004 Согласованы с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                         Е.В.Бережных