|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1006 от 12 августа 1996 года на бланке № _________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «21» июля 2023 года

производственной лаборатории филиала «Рогачевский»

Открытого акционерного общества «Гомельский винодельческий завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. К. Либкнехта, д. 19, 247673, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 3.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 3.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная а ктивность цезия-137 | ГН 10-117-99 | МВИ 179-95 |
| 4.1** | Пищевые продукты: -сахар, -прочие продукты питания | # 10.81/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 | СТБ 1053-2015 |
| 4.2* |  | # 10.81/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства Утв. Минздравом СССР 18.06.1990 Утв. Госстандартом СССР 14.09.1990 Утв. Главагробиопромом при Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам 13.08.1990 МВИ 179-95 |
| 5.1** | Окружающая среда: - контрольные точки в помещениях | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН №213 от 28.12.2012 СанПин №213 от 28.12.2012 | МВИ. ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							      Е.В. Бережных