|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3509 от 27.04.2007 на бланке на 18 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июля 2023 года

производственной лаборатории

Совместного общества с ограниченной ответственностью «БЕЛСЫР»

| № п/п | Наименование объекта | код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Суркова, 10/2, г. Калинковичи, Гомельская область ул. Советская,7, г. Калинковичи, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко коровье, молоко козье | 10.51/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 СТБ 1598-2006 ГОСТ 32940-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928-84, п.2.2 ГОСТ 9225-84, п.1.5 СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.2 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 1.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция |  | СТБ 1598-2006, п.6.2 |
| 1.3* |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах |  | Стб 1598-2006, п.6.2 |
| 1.4* |  | 10.51/08.082 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85, п.2 |
| 1.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 1.7* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3. |
| 1.8* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2 |
| 1.9* |  | 10.51/08.169 10.51/32.030 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006, п.6.3 приложение Б ГОСТ 23327-98 |
| 1.10* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 1.11* |  | 10.51/08.082 | Содержание соды |  | ГОСТ 24065-80, п.2 |
| 1.12* |  | 10.51/08.082 | Содержание аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.13* |  | 10.51/08.082 | Содержание перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14* | Молоко коровье, молоко козье | 10.51/08.082 | Термоустойчивость (группа) по алкогольной пробе | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СТБ 1598-2006 ГОСТ 32940-2014 ГН-23, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25228-82 |
| 1.15* |  | 10.51/01.086 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014, п.6 |
| 1.16* |  | 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 1.17* |  | 10.51/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84, п.4.2 ГОСТ 32901-2014, п.8.1 |
| 1.18* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 1.19* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол); тетрациклиновая группа; стрептомицин; пенициллин |  | ГОСТ 32219-2013 ГОСТ 31502-2012 |
| 2.1 *** | Молоко обезжиренное-сырье, продукт переработки молока обезжиренный, продукт на основе обезжиренного молока с добавлением растительного жира | 10.51/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СТБ 2263-2016 ТУ BY 190513389.157-2013 ГН-23, утв. По-становлением Совета Мини-стров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012, п.5.2 СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.2 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Консистенция, внешний вид |  | СТБ 2263-2016, п.7.2 ТУ BY 190513389.157-2013, п.3.2 |
| 2.3* |  | 10.51/11.116 | Цвет |  | СТБ 2263-2016, п.7.2 ТУ BY 190513389.157-2013, п.3.2 |
| 2.4* |  | 10.51/11.116 | Вкус, запах |  | СТБ 2263-2016, п.7.3 ТУ BY 190513389.157-2013, п.3.2 |
| 2.5 ** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68, п.2.22 |
| 2.6* |  | 10.51/08.082 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.7* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 2.8* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2 |
| 2.9* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | ТУ BY 190513389.157-2013, п.3.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10* | Молоко обезжиренное-сырье, продукт переработки молока обезжиренный, продукт на основе обезжиренного молока с добавлением растительного жира | 10.51/08.149 | Кислотность | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СТБ 2263-2016 ТУ BY 190513389.157-2013 ГН-23, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 2.11* |  | 10.51/08.082 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.7.1 |
| 2.12* |  | 10.51/08.055 | Массов. доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 2.13* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 2.14* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 31747-2012, п.9.1 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 2.15* |  | 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 2.16* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол); тетрациклиновая группа; стрептомицин; пенициллин |  | ГОСТ 32219-2013 ГОСТ 31502-2012 |
| 3.1 *** | Молоко коровье пастеризованное – сырье, молоко, пастеризованное для переработки, молоко питьевое, пастеризованное для переработки, продукт молочный, молоко с повышенным содержанием сухих веществ, молочная продукция (сметана, йогурт, творог, пасты творжные), продукты переработки молока, молочный составной продукт, молоко содержащий продукт | 10.51/42.00 | Отбор проб | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГОСТ 32922-2014 ТУ BY 100098867.221-2007 ТУ BY 190513389.184-2016 ТУ BY 190513389.183-2016 ТУ 9222-356-00419785-04 СТБ 1888-2016 ТУ BY 190513389.150-2013 ГОСТ 31981-2013 ТУ BY 190513389.125-2013 СТБ 315-2017 ТУ BY 190513389.119-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 32922-2014, п.6.2 ТУ BY 100098867.221-2007, п. 4.2 ТУ BY 190513389.184-2016, п.4.2 ТУ BY 190513389.183-2016, п.4.2 ТУ 9222-356-00419785-04, п.6.2 |
| 3.3* |  | 10.51/11.116 | Консистенция |  | ГОСТ 32922-2014, п.6.2 ТУ BY 100098867.221-2007, п. 4.2 ТУ BY 190513389.184-2016, п.4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3* | Молоко коровье пастеризованное – сырье, молоко пастеризованное для переработки, молоко питьевое пастеризованное для переработки, продукт молочный, молоко с повышенным содержанием сухих веществ, молочная продукция (сметана, йогурт, творог), продукты переработки молока, молочный составной продукт, молоко содержащий продукт | 10.51/11.116 | Консистенция | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГОСТ 32922-2014 ТУ BY 100098867.221-2007 ТУ BY 190513389.184-2016 ТУ BY 190513389.183-2016 ТУ 9222-356-00419785-04 СТБ 1888-2016 ТУ BY 190513389.150-2013 ГОСТ 31981-2013 ТУ BY 190513389.125-2013 СТБ 315-2017 ТУ BY 190513389.119-2013 ТНПА и другая документация | ТУ BY 190513389.183-2016, п.4.2 ТУ 9222-356-00419785-04, п.6.2 |
| 3.4* |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах |  | ГОСТ 32922-2014, п.6.2 ТУ BY 100098867.221-2007, п.4.3 ТУ BY 190513389.184-2016, п.4.2 ТУ BY 190513389.183-2016, п.4.2 |
| 3.5* |  | 10.51/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 32922-2014, п.6.2 ТУ BY 100098867.221-2007, п. 4.2 ТУ BY 190513389.184-2016, п.4.2 ТУ BY 190513389.183-2016, п.4.2 ТУ 9222-356-00419785-04, п.6.2 |
| 3.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2 |
| 3.7* |  | 10.51/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 3.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО) |  | ГОСТ 3626-73, п.2.4.3 |
| 3.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 3.10* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-94, п.3 |
| 3.11* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 3.12* |  | 10.51/08.082 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-90 |
| 3.13* |  | 10.51/08.082 | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228-82 |
| 3.14 ** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85, пп.2.3, 2.4 ГОСТ 3622-68, п.2.22 |
| 3.15* |  | 10.51/08.082 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п. 7.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16* | Молоко коровье пастеризованное – сырье, молоко пастеризованное для переработки, молоко питьевое пастеризованное для переработки, продукт молочный, молоко с повышенным содержанием сухих веществ, молочная продукция (сметана, йогурт, творог, пасты творожные), продукты переработки молока, молочный составной продукт, молокосодержащий продукт | 10.51/08.082 | Пероксидаза | ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГОСТ 32922-2014 ТУ BY 100098867.221-2007 ТУ BY 190513389.184-2016 ТУ BY 190513389.183-2016 ТУ 9222-356-00419785-04 СТБ 1888-2016 ТУ BY 190513389.150-2013 ГОСТ 31981-2013 ТУ BY 190513389.125-2013 СТБ 315-2017 ТУ BY 190513389.119-2013 ГН-23, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |
| 3.17* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол); тетрациклиновая группа; стрептомицин; пенициллин |  | ГОСТ 32219-2013 ГОСТ 31502-2012 |
| 3.18* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 3.19* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 3.20* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.21* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.22* |  | 10.51/08.169 | рН |  | ГОСТ 32892-2014 |
| 4.1 *** | Сливки - сырье | 10.51/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СТБ 2277-2016 ТУ BY 190513389.171-2015 ГОСТ 34355-2017 ТУ 10.51.12-063-91151093-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.3 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 4.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция |  | СТБ 2277-2016, п.7.2 ТУ BY 190513389.171-2015, п.4.2 ГОСТ 34355-2017, п.7.2 ТУ 10.51.12-063-91151093-2019, п.6.2 |
| 4.3* |  | 10.51/11.116 | Вкус, запах |  | СТБ 2277-2016, п.7.2 ТУ BY 190513389.171-2015, п.4.2 ГОСТ 34355-2017, п.7.2 ТУ 10.51.12-063-91151093-2019, п.6.2 |
| 4.4* |  | 10.51/11.116 | Цвет |  | СТБ 2277-2016, п.7.2 ТУ BY 190513389.171-2015, п.4.2 ГОСТ 34355-2017, п.7.2 ТУ 10.51.12-063-91151093-2019, п.6.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5** | Сливки - сырье | 10.51/29.145 | Температура | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СТБ 2277-2016 ТУ BY 190513389.171-2015 ГОСТ 34355-2017 ТУ 10.51.12-063-91151093-2019 ГН-23, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26754-85 |
| 4.6* |  | 10.51/08.082 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п. 7.1 |
| 4.7* |  | 10.51/08.082 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |
| 4.8* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2 |
| 4.9* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 4.10* |  | 10.51/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99, п.4 |
| 4.11* |  | 10.51/08.082 | Термоустойчивость (группа) по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 4.12* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.13* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 4.14* |  | 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 4.15* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики |  | ГОСТ 31502-2012 |
| 4.16* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 4.17* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| ул. Советская,7, г. Калинковичи, Гомельская область ул. Суркова 10/2, г. Калинковичи, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Сыворотка молочная; cыворотка обезжиренная, продукт на основе сыворотки с растительным жиром, пахта, пермеат – полуфабрикат, продукт на основе пермеата с добавлением растительного жира, продукты на основе сыворотки | 10.51/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ BY 190513389.169-2014 ТУ BY 190513389.189-2016 ТУ РБ 100098867.164-2020 ТУ BY 190513389.126-2013 ТУ BY 190513389.190-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 5.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция |  | ТУ РБ 100098867.119-2001, п.5.2 ТУ BY 190513389.169-2014, п.3.2 ТУ BY 190513389.189-2016, п.3.2 ТУ РБ 100098867.164-2020, п.3.2 ТУ BY 190513389.126-2013, п.3.2 ТУ BY 190513389.190-2016, п.3.2 |
| 5.3* |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах |  |  |
| 5.4* |  | 10.51/11.116 | Цвет |  |  |
| 5.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6* | Сыворотка молочная; cыворотка обезжиренная, продукт на основе сыворотки с растительным жиром, пахта, пермеат-полуфабрикат, продукт на основе пермеата с добавлением растительного жира, продукты на основе сыворотки | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ BY 190513389.169-2014 ТУ BY 190513389.189-2016 ТУ РБ 100098867.164-2004 ТУ BY 190513389.126-2013 ТУ BY 190513389.190-2016 ГН-23, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 5.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81, п.2 |
| 5.8* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 5.9* |  | 10.51/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99, п.4 |
| 5.10* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 5.11 ** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68, п.2.22 |
| 5.12* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 ГОСТ 31747-2012, п.9 |
| 5.13* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| ул. Советская,7, г. Калинковичи, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 6.1 *** | Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные, сыворотка молочная концентрированная, сыворотка молочная сгущенная, консервы молочные, молочный составный продукт, молокосодержащий продукт, продукты сгущенные с заменителем молочного жира, продукты сывороточно-растительные, концентрат белково-жировой, пермеат концентрированный и сгущенный, пермеат молочный концентрированный и сгущенный | 10.51/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ТУ BY 190513389.079-2012 ТУ BY 190513389.078-2012 ТУ BY 190513389.117-2013 ТУ BY 190513389.191-2016 ТУ BY 190513389.195-2017 ТУ BY 190513389.155-2013 ТУ BY 100098867.289-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 6.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция |  | ГОСТ 29245-91, п.3 ТУ BY190513389.191-2016, п.4.3 ТУ BY190513389.195-2017, п.4.2 ТУ BY100098867.289-2012, п.4.2 |
| 6.3* |  | 10.51/11.116 | Вкус, запах |  | ГОСТ 29245-91, п.3 ТУ BY 190513389.191-2016, п.4.3 ТУ BY 190513389.195-2017, п.4.2 ТУ BY 100098867.289-2012, п.4.3 |
| 6.4* |  | 10.51/11.116 | Цвет |  | ТУ BY190513389.191-2016, п.4.3 ТУ BY 190513389.195-2017, п.4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4* | Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные, сыворотка молочная концентрированная, сыворотка молочная сгущенная, консервы молочные, молочный составный продукт, молокосодержащий продукт, продукты сгущенные с заменителем молочного жира, продукты сывороточно-растительные, концентрат белково-жировой, пермеат концентрированный и сгущенный, пермеат молочный концентрированный и сгущенный | 10.51/11.116 | Цвет | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ТУ BY 190513389.079-2012 ТУ BY 190513389.078-2012 ТУ BY 190513389.117-2013 ТУ BY 190513389.191-2016 ТУ BY 190513389.195-2017 ТУ BY 190513389.155-2013 ТУ BY 100098867.289-2012 ТНПА и другая документация | ТУ BY 100098867.289-2012, п.4.2 |
| 6.5* |  | 10.51/08.082 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 6.6* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68, п.2.22 |
| 6.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.3 ГОСТ 30305.1-95, п.5 ТУ BY 190513389.079-2012, п.4.2 ТУ BY 190513389.078-2012, п.4.2 ТУ BY 190513389.117-2013, п.4.2 ТУ BY 190513389.191-2016, п.4.2 ТУ BY 190513389.195-2017, п.4.6 ТУ BY 190513389.155-2013, п.3.2 |
| 6.8* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира, в том числе молочного |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2 ТУ BY 190513389.117-2013, п.4.4 ТУ BY 190513389.191-2016, п.4.8 ТУ BY 190513389.155-2013, п.3.4 |
| 6.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30305.1-95, п.5 ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 6.10* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п.5 ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 6.11* |  | 10.51/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.12* | Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные, сыворотка молочная концентрированная, сыворотка молочная сгущенная, консервы молочные, молочный составный продукт, молокосодержащий продукт, продукты сгущенные с заменителем молочного жира, продукты сывороточно-растительные, концентрат белково-жировой, пермеат концентрированный и сгущенный, пермеат молочный концентрированный и сгущенный | 10.51/01.086 | БГКП | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ТУ BY 190513389.079-2012 ТУ BY 190513389.078-2012 ТУ BY 190513389.117-2013 ТУ BY 190513389.191-2016 ТУ BY 190513389.195-2017 ТУ BY 190513389.155-2013 ТУ BY 100098867.289-2012 ГН-23, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 ГОСТ 31747-2012, п.9 |
| 6.13* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 6.14* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.15* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.1 *** | Концентраты сывороточных белков в том числе для детского питания | 10.51/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ТУ BY190513389.121-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 7.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция |  | ТУ BY190513389.121-2013, п.3.2 |
| 7.3* |  | 10.51/11.116 | Вкус, запах |  | ТУ BY190513389/121-2013, п.3.2 |
| 7.4* |  | 10.51/11.116 | Цвет |  | ТУ BY190513389/121-2013, п.3.2 |
| 7.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.3 ТУ BY190513389.121-2013, п.3.4 |
| 7.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 7.7* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 7.8* |  | 10.51/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99, п.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.9* | Концентраты сывороточных белков, продукты молочные для детского питания | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ТУ BY190513389.121-2013 ГН-23, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5867-90, п.2.2 |
| 7.10* |  | 10.51/08.169 | рН |  | ГОСТ 32892-2014 ГОСТ 26781-85 |
| 7.11 ** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |
| 7.12* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 ГОСТ 31747-2012, п.9 |
| 7.13* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| ул. Советская,7, г. Калинковичи, Гомельская область ул. Суркова 10/2, г. Калинковичи, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 8.1 *** | Сыр плавленый, продукт сырный плавленый, продукты сырные, полуфабрикаты для производства молочных и молокосодержащих продуктов, головки сыров сборные для плавления, сыры для плавления, полуфабрикаты сырные | 10.51/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СТБ 736-2017 ТУ BY 190513389.094-2013 ТУ BY 100098867.218-2007 ТУ BY 192762412.031-2018 ТУ BY 190513389.324-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 8.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 736-2017, п.7.2 ТУ BY 190513389.094-2013, п.4.7 ТУ BY 100098867.218-2007, п.3.2 ТУ BY 192762412.031-2018, п.4.6 ТУ BY 190513389.324-2016, п.4.5 |
| 8.3* |  | 10.51/11.116 | Цвет |  |  |
| 8.4* |  | 10.51/11.116 | Консистенция |  |  |
| 8.5* |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах |  | СТБ 736-2017, п.7.3 ТУ BY 190513389.094-2013, п.4.7 ТУ BY 100098867.218-2007, п.3.3 ТУ BY 192762412.031-2018, п.4.6 ТУ BY 190513389.324-2016, п.4.5 |
| 8.6* |  | 10.51/11.116 | Форма |  | СТБ 736-2017, п.7.2 ТУ BY 190513389.094-2013, п.4.7 ТУ BY 192762412.031-2018, п.4.6 ТУ BY 190513389.324-2016, п.4.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7* | Сыр плавленый, продукт сырный плавленый, продукты сырные, полуфабрикаты для производства молочных и молокосодержащих продуктов, головки сыров сборные для плавления, сыры для плавления, полуфабрикаты сырные | 10.51/29.061 | Линейные размеры | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СТБ 736-2017 ТУ BY 190513389.094-2013 ТУ BY 100098867.218-2007 ТУ BY 192762412.031-2018 ТУ BY 190513389.324-2016 ГН-23, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 736-2017, п.7.2 ТУ BY 190513389.094-2013, п.4.8 ТУ BY 100098867.218-2007, п.3.4 ТУ BY 192762412.031-2018, п.4.6 ТУ BY 190513389.324-2016, п.4.6 |
| 8.8* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе, в том числе молочного жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2 ТУ BY 190513389.094-2013, п.4.4 |
| 8.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5.1 |
| 8.10* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81, п.2 |
| 8.11* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 31747-2012, п.9 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 8.12* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 8.13* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.14* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| ул. Советская,7, г. Калинковичи, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 9.1 *** | Спреды сливочно-растительные и растительно-сливочные, масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир | 10.51/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СТБ 2016-2009 СТБ 1890-2017 СТБ 1889-2008 ТУ BY 190513389.161-2014 ТНПА и другая документация | СТБ 1889-2008 СТБ 1890-2017 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 9.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид и консистенция |  | СТБ 1889-2008, п.5.2 СТБ 1890-2017, п.7.2 ТУ BY 190513389.161-2014, п.4.9 |
| 9.3* |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах |  |  |
| 9.4* |  | 10.51/11.116 | Цвет |  |  |
| 9.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2 |
| 9.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира, в том числе массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | СТБ 1889-2008, п.5.11 ГОСТ 5867-90, п.2.2 |
| 9.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.п.6а, 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.8* | Спреды сливочно-растительные и растительно-сливочные, масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и летучих кислот | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СТБ 2016-2009 СТБ 1890-2017 СТБ 1889-2008 ТУ BY 190513389.161-2014 ГН-23, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1889-2008, п.5.4-5.7 ГОСТ 3626-73, п.6а, 6 |
| 9.9* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81, п.5 |
| 9.10* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 9.11* |  | 10.51/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 9.12* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1889-2008, п.5.10 |
| 9.13* |  | 10.51/08.082 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017, п.7.5 |
| 9.14 ** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |
| 9.15* |  | 10.51/29.145 | Температура плавления жира, выделенного из продукта |  | СТБ 1889-2008, п.5.15 |
| 9.16* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 31747-2012, п.9 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 9.17* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 9.18* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.19* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.1 *** | Концентрат белково-жировой формованный, продукт сычужный, продукт сычужный белково-жировой «Посольский», продукт белково-жировой, продукты белково-жировые, формованные с заменителем молочного жира | 10.89/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 190513389.163-2014 ТУ BY 790685880.004-2017 ТУ BY 190513389.162-2014 ТУ BY 190513389.284-2015 ТУ BY 190513389.164-2014 ТУ BY 192762412.016-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 10.2* |  | 10.89/11.116 | Внешний вид |  | ТУ BY190513389.162 2014, п.4.7 ТУ BY190513389.163-2014, п.4.9 ТУ BY190513389.164-2014, п.4.7 ТУ BY190513389.284-2015, п.4.7 ТУ BY 790685880.004-2017, п.4.7 ТУ BY 192762412.016-2018, п.4.7 |
| 10.3* |  | 10.89/11.116 | Рисунок |  |  |
| 10.4* |  | 10.89/11.116 | Консистенция |  |  |
| 10.5* |  | 10.89/11.116 | Вкус и запах |  |  |
| 10.6* |  | 10.89/11.116 | Цвет теста |  |  |
| 10.7* |  | 10.89/29.061 | Форма |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.8* | Концентрат белково-жировой формованный, продукт сычужный, продукт сычужный белково-жировой «Посольский», продукт белково-жировой, продукты белково-жировые, формованные с заменителем молочного жира | 10.89/29.061 | Линейные размеры | ТУ BY 190513389.163-2014 ТУ BY 790685880.004-2017 ТУ BY 190513389.162-2014 ТУ BY 190513389.284-2015 ТУ BY 190513389.164-2014 ТУ BY 192762412.016-2018 Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН-23, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ТУ BY190513389.162 2014, п.4.8 ТУ BY190513389.163-2014, п.4.10 ТУ BY190513389.164-2014, п.4.8 ТУ BY190513389.284-2015, п. 4.8 ТУ BY 790685880.004-2017, п.4.8 ТУ BY 192762412.016-2018, п.4.8 |
| 10.10* |  | 10.89/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе, в том числе молочного жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2 ТУ BY190513389.162 2014, п.4.3 ТУ BY190513389.163-2014, п.4.3 ТУ BY190513389.164-2014, п.4.3 ТУ BY190513389.284-2015, п.4.3 ТУ BY 192762412.016-2018, п.4.3 ТУ BY 790685880.004-2017, п.4.3 |
| 10.11* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5.1 |
| 10.12* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81, п.2 |
| 10.13* |  | 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012, п.9.1 |
| 10.14* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.15* |  | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 *** | Сыры: «Сливочные» «CREAMY CHEESE» «CHEESE LIGHT» «GRAND BIO» «TILSITER» «Императорский» «Бюргер» «WIZARD» «COUDA COLD» «ЦАРСКИЕ» с ароматом топленого молока «HERZOG» «Пармезан» «Голландский традиционный» «Пошехонские традиционные» «КАНТАЛИ» «Российский традиционный» «Костромский традиционный» «Король Эдвин» «Барский» «Старославянский Био» «Мраморный» «Пошехонский новый» «Костромской новый» сыры сычужные, сыры фасованные, сыры фасованные тертые, сыр творожный и другие по ТУ | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1373-2016 ТУ BY 190513389.057-2012 ТУ BY 190513389.010-2010 ТУ BY 190513389.083-2012 ТУ BY 190513389.092-2012 ТУ BY 190513389.060-2012 ТУ BY 190513389.043-2011 ТУ BY 190513389.218-2013 ТУ BY 190513389.254-2014 ТУ BY 800014093.011-2010 ТУ BY 190513389.080-2012 ТУ BY 190513389.007-2008 ТУ BY 190513389.061-2012 ТУ BY 190513389.221-2013 ТУ BY 190513389.088-2012 ТУ BY 190513389.087-2012 ТУ BY 190513389.058-2012 ТУ BY 190513389.059-2012 ТУ BY 190513389.091-2012 ТУ BY 190513389.090-2012 ТУ BY 800014093.015-2016 ТУ BY 190513389.227-2014 ТУ 9225-026-91151093-2014; ТУ 9225-024-91151093-2014; ТУ BY 192762412.028-2018 ТУ 10.51.40-050-91151093-2018 ТУ 10.51.40-002-11420946-2018 ТУ BY 190513389.273-2015 ТУ BY 190513389.050-2011 ТУ BY 190513389.051-2011 СТБ 2190-2017 ГОСТ 33480-2015 ТУ BY 190513389.146-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 11.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, форма, консистенция |  | СТБ 1373-2016, п.6.2, п.6.3 ТУBY190513389.057-2012, п.4.6 ТУBY190513389.010-2010, п.4.5 ТУBY190513389.083-2012, п.4.6 ТУBY190513389.092-2012, п.4.6 ТУBY190513389.060-2012, п.4.7 ТУBY190513389.043-2011, п.4.6 ТУ BY190513389.218-2013, п.4.6 ТУBY190513389.254-2014, п.4.6 ТУBY800014093.011-2010, п.4.5 ТУBY190513389.080-2012, п.4.7 ТУBY190513389.007-2008, п.4.5 ТУBY190513389.061-2012, п.4.7 ТУ BY190513389.221-2013, п.4.6 ТУBY190513389.088-2012, п.4.6 ТУBY190513389.087-2012, п.4.6 ТУBY190513389.058-2012, п.4.7 ТУBY190513389.059-2012, п.4.7 ТУBY190513389.091-2012, п.4.6 ТУBY190513389.090-2012, п.4.6 ТУ BY800014093.015-2016, п.4.7 ТУ 9225-026-91151093-2014, п.4.5 |
| 11.3* |  | 10.51/11.116 | Рисунок |  |  |
| 11.4* |  | 10.51/11.116 | Цвет теста |  |  |
| 11.5* |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.5* | Сыры: «Сливочные» «CREAMY CHEESE» «CHEESE LIGHT» «GRAND BIO» «TILSITER» «Императорский» «Бюргер» «WIZARD» «COUDA COLD» «ЦАРСКИЕ» с ароматом топленого молока «HERZOG» «Пармезан» «Голландский традиционный» «Пошехонские традиционные» «КАНТАЛИ» «Российский традиционный» «Костромский традиционный» «Король Эдвин» «Барский» «Старославянский Био» «Мраморный» «Пошехонский новый» «Костромской новый» сыры сычужные, сыры фасованные, сыры фасованные тертые, сыр творожный и другие по ТУ | 10.51/11.116 | Вкус и запах | СТБ 1373-2016 ТУ BY 190513389.057-2012 ТУ BY 190513389.010-2010 ТУ BY 190513389.083-2012 ТУ BY 190513389.092-2012 ТУ BY 190513389.060-2012 ТУ BY 190513389.043-2011 ТУ BY 190513389.218-2013 ТУ BY 190513389.254-2014 ТУ BY 800014093.011-2010 ТУ BY 190513389.080-2012 ТУ BY 190513389.007-2008 ТУ BY 190513389.061-2012 ТУ BY 190513389.221-2013 ТУ BY 190513389.088-2012 ТУ BY 190513389.087-2012 ТУ BY 190513389.058-2012 ТУ BY 190513389.059-2012 ТУ BY 190513389.091-2012 ТУ BY 190513389.090-2012 ТУ BY 800014093.015-2016 ТУ BY 190513389.227-2014 ТУ 9225-026-91151093-2014; ТУ 9225-024-91151093-2014; ТУ BY 192762412.028-2018 ТУ 10.51.40-050-91151093-2018 ТУ 10.51.40-002-11420946-2018 ТУ BY 190513389.273-2015 ТУ BY 190513389.050-2011 ТУ BY 190513389.051-2011 СТБ 2190-2017 ГОСТ 33480-2015 ТУ BY 190513389.146-2013 ТНПА и другая документация | ТУ 9225-024-91151093-2014, п.4.5 ТУ 10.51.40-002-11420946-2018, п.6.6 ТУ BY192762412.028-2018, п.4.6 ТУ 10.51.40-050-91151093-2018, п.6.6 ТУ BY190513389.227-2014, п.3.5 ТУ BY190513389.273-2015, п.4.5 ТУ BY 190513389.050-2011, п.4.5 ТУ BY 190513389.051-2011, п.4.5 |
| 11.6* |  | 10.51/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 1373-2016, п.6.4 ТУBY190513389.057-2012, п.4.7 ТУBY190513389.010-2010, п.4.6 ТУBY190513389.083-2012, п.4.7 ТУBY190513389.092-2012, п.4.7 ТУBY190513389.060-2012, п.4.8 ТУBY190513389.043-2011, п.4.7 ТУ BY190513389.218-2013, п.4.7 ТУBY190513389.254-2014, п.4.7 ТУBY800014093.011-2010, п.4.6 ТУBY190513389.080-2012, п.4.8 ТУBY190513389.007-2008, п.4.6 ТУBY190513389.061-2012, п.4.8 ТУ BY190513389.221-2013, п.4.6 ТУBY190513389.088-2012, п.4.7 ТУBY190513389.087-2012, п.4.7 ТУBY190513389.058-2012, п.4.8 ТУBY190513389.059-2012, п.4.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6* | Сыры: «Сливочные» «CREAMY CHEESE» «CHEESE LIGHT» «GRAND BIO» «TILSITER» «Императорский» «Бюргер» «WIZARD» «COUDA COLD» «ЦАРСКИЕ» с ароматом топленого молока «HERZOG» «Пармезан» «Голландский традиционный», «Пошехонские традиционные» «КАНТАЛИ» «Российский традиционный» «Костромский традиционный» «Король Эдвин» «Барский» «Старославянский Био», «Мраморный» «Пошехонский новый», «Костромской новый» сыры сычужные, сыры фасованные, сыры фасованные тертые, сыр творожный и другие по ТУ | 10.51/29.061 | Линейные размеры | СТБ 1373-2016 ТУ BY 190513389.057-2012 ТУ BY 190513389.010-2010 ТУ BY 190513389.083-2012 ТУ BY 190513389.092-2012 ТУ BY 190513389.060-2012 ТУ BY 190513389.043-2011 ТУ BY 190513389.218-2013 ТУ BY 190513389.254-2014 ТУ BY 800014093.011-2010 ТУ BY 190513389.080-2012 ТУ BY 190513389.007-2008 ТУ BY 190513389.061-2012 ТУ BY 190513389.221-2013 ТУ BY 190513389.088-2012 ТУ BY 190513389.087-2012 ТУ BY 190513389.058-2012 ТУ BY 190513389.059-2012 ТУ BY 190513389.091-2012 ТУ BY 190513389.090-2012 ТУ BY 800014093.015-2016 ТУ BY 190513389.227-2014 ТУ 9225-026-91151093-2014; ТУ 9225-024-91151093-2014; ТУ BY 192762412.028-2018 ТУ 10.51.40-050-91151093-2018 ТУ 10.51.40-002-11420946-2018 ТУ BY 190513389.273-2015 ТУ BY 190513389.050-2011 ТУ BY 190513389.051-2011 СТБ 2190-2017 ГОСТ 33480-2015 ТУ BY 190513389.146-2013 ТНПА и другая документация | ТУBY190513389.091-2012, п.4.7 ТУBY190513389.090-2012, п.4.7 ТУ BY800014093.015-2016, п.4.8 ТУ 9225-026-91151093-2014, п.4.6 ТУ 10.51.40-002-11420946-2018, п.6.7 ТУ BY192762412.028-2018, п.4.7 ТУ 10.51.40-050-91151093-2018, п.6.7 ТУ BY 190513389.050-2011, п.4.6 ТУ BY 190513389.051-2011, п.4.6 |
| 11.7* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2 |
| 11.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5.1 |
| 11.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | ТУ 9225-026-91151093-2014, п.4.2 ТУ 10.51.40-002-11420946-2018, п.6.3 ТУ BY192762412.028-2018, п.4.3 ТУ 9225-024-91151093-2014, п.4.2 (приложение А) ТУ 10.51.40-050-91151093-2018, п.6.3 ТУ BY 190513389.218-2013, п.4.2 (прилож.А) ТУ BY 190513389.221-2013, п.4.2 (прилож.А) ТУ BY 190513389.273-2015, п.4.2 (приложение А) ТУ BY 190513389.007-2008, п.4.2 (приложение А) ТУ BY190513389.010-2010, п.4.2 (приложение А) ТУ BY 800014093.011-2010, п.4.2 (приложение А) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.9* | Сыры: «Сливочные» «CREAMY CHEESE» «CHEESE LIGHT» «GRAND BIO» «TILSITER» «Императорский» «Бюргер» «WIZARD» «COUDA COLD» «ЦАРСКИЕ» с ароматом топленого молока «HERZOG» «Пармезан» «Голландский традиционный», «Пошехонские традиционные» «КАНТАЛИ» «Российский традиционный» «Костромский традиционный» «Король Эдвин» «Барский» «Старославянский Био», «Мраморный» «Пошехонский новый», «Костромской новый» сыры сычужные, сыры фасованные, сыры фасованные тертые, сыр творожный и другие по ТУ | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе | СТБ 1373-2016 ТУ BY 190513389.057-2012 ТУ BY 190513389.010-2010 ТУ BY 190513389.083-2012 ТУ BY 190513389.092-2012 ТУ BY 190513389.060-2012 ТУ BY 190513389.043-2011 ТУ BY 190513389.218-2013 ТУ BY 190513389.254-2014 ТУ BY 800014093.011-2010 ТУ BY 190513389.080-2012 ТУ BY 190513389.007-2008 ТУ BY 190513389.061-2012 ТУ BY 190513389.221-2013 ТУ BY 190513389.088-2012 ТУ BY 190513389.087-2012 ТУ BY 190513389.058-2012 ТУ BY 190513389.059-2012 ТУ BY 190513389.091-2012 ТУ BY 190513389.090-2012 ТУ BY 800014093.015-2016 ТУ BY 190513389.227-2014 ТУ 9225-026-91151093-2014 ТУ 9225-024-91151093-2014 ТУ BY 192762412.028-2018 ТУ 10.51.40-050-91151093-2018 ТУ 10.51.40-002-11420946-2018 ТУ BY 190513389.273-2015 ТУ BY 190513389.050-2011 ТУ BY 190513389.051-2011 СТБ 2190-2017 ГОСТ 33480-2015 ТУ BY 190513389.146-2013 ГН-23, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ТУ BY 800014093.015-2016, п.4.3 ТУ BY 190513389.043-2011, п.4.2 (прилож.А) ТУ BY 190513389.050-2011, п.4.2 (приложение А) ТУ BY 190513389.051-2011, п.4.2 (приложение А) ТУ BY190513389.057-2012, п.4.2 (приложение А) ТУ BY190513389.058-2012, п.4.3 ТУ BY190513389.059-2012, п.4.3 ТУ BY190513389.060-2012, п.4.3 ТУBY190513389.061-2012, п.4.3 ТУBY190513389.080-2012, п.4.3 ТУBY190513389.083-2012, п.4.2 (приложение А) ТУBY190513389.087-2012, п.4.2 (приложение А) ТУBY190513389.088-2012, п.4.2 (приложение А) ТУBY190513389.090-2012, п.4.2 (приложение А) ТУBY190513389.091-2012, п.4.2 (прилож.А) ТУBY190513389.092-2012, п.4.2 (прилож.А) |
| 11.10* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81, п.2 |
| 11.11* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 31747-2012, п.9 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская,7, г. Калинковичи, Гомельская область ул. Суркова 10/2, г. Калинковичи, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 12.1* | Молоко и продукты переработки молока; продукты переработки молока концентрированные, сгущенные; консервы молочные, молочные составные, молокосодержащие, масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, сыры и сырные продукты | 10.51/04.125 | Объемная и удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| 12.2* |  | 10.51/04.125 | Объемная, удельная активность стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 13.1* | Пищевые продукты | 10.89/04.125 | Объемная и удельная активность цезия - 137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| ул. Советская,7, г. Калинковичи, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 14.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 14.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия -137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| 16.1 ** | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Гигиенический норматив, утвержденный Постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных