|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5487 |
|  | от 04.08.2023 |
|  | на бланке № ________ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 августа 2023 года |  |
| --- | --- |

производственной лаборатории Березинского производственного участка филиала «Здравушка-милк» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Марии Романович, 36,223311, г. Березино, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко сырье, молоко обезжиренное-сырье, сливки-сырье | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 13928-84, п.2.2 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.2 ГОСТ 9225-84, п.1.5.1 СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 СТБ 1051-2012, п.5 СТБ 1053-2015 |
| 1.2* |  | 01.41/08.031 | Плотность | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 1.3* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 1.4* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.5* |  | 01.41/08.030 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение Б |
| 1.6* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.7* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 1.8* | Молоко сырье, молоко обезжиренное-сырье, сливки-сырье | 01.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» (пункт 49, таблица 37), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. 03.08.1999 Постановлением Минсельхозпрода | МВИ.МН 4779-2013 |
| 1.9* |  | 01.41/03.152 | Остаточное количество бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфеникола и стептомицинов | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | Методика обнаружения статочных количеств бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфеникола и стептомицинов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов «Pioneer Meizheng Bio-Nech (4 in 1) JC0208, Beta-lactams & Tetracyclines & Chloramphenicol & Streptomycin Rapid Test Kit» |
| 1.10* |  | 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков бета-лактамовой и тетрациклиновой групп, стрептомицина, левомицитина (хлорамфеникола), сульфаниламидов |  | ГОСТ 32254-2013 |
| 2.1 *** | Молочные продукты | 10.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014, п.5.2, п.5.3 ГОСТ 9225-84, п 1, п.1.5.1 СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |
| 2.2* |  | 10.41/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 890-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1858-2009 СТБ 2219-2017 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 2.3* |  | 10.41/01.086 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.4* |  | 10.41/01.086 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2.5* |  | 10.41/01.086 10.51/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.6* |  | 10.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 р.5 |
| 2.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81, п.2 |
| 2.8* |  | 10.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» (пункт 49, таблица 37), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением Минздравом № 16 | МВИ.МН 4779-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных