Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2248

от «27» февраля 2004 г.

на 1 листе

## ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от « 09 » апреля 2007г.

электротехнической  лаборатории

Индивидуального предпринимателя Минича В.С.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПУЭ п.1.8.36(2) ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.24.4 | # МВИ 333-2003 |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющего устройства | ПУЭ п.1.8.36(5) ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.24.3 | # МВИ 334-2003 |
|  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» | ПУЭ п.1.8.36(4) ПТЭ и ПТБ п. Э2.13.7(г) | # МВИ 332-2003 |
| # Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, электропроводки напряжением до 1000В |  | Измерение сопротивление изоляции | ПУЭ 1.8.34(1) ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.26.1 | МВИ 331-2003 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.26.5 | МВИ 333-2003 |
| Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.37(2) ПТЭ и ПТБ прил.Э1 п. 6.3(2) | МВИ 331–2003 |
| Электродвигатели переменного тока напряжением до 0,66 кВ |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п. 1.8.15(2) ПТЭ и ПТБ прил.Э1 п. 21.2(1, 2, 4) | МВИ 331–2003 |

Руководитель уполномоченного

органа по аккредитации				__________  С.И.Руденков