Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5419

от 05 августа 2022 года

На бланке №_______

На 7 листах

Редакция № 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 сентября 2023 года

отдела неразрушающих методов контроля

Общества с ограниченной ответственностью

«Научно-производственный центр неразрушающего контроля «ЭХО+»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д.8, помещение 5, комната 5 (кабинет 102) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование и трубопроводы объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7062-90 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 ГОСТ 50.05.17-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 НП-001-15 НП-010-16 НП-044-18 НП-045-18 НП-046-18 НП-070-06 НП-071-06 НП-071-18 НП-084-15 НП-089-15 НП-104-18 НП-105-18 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-92 РД 03-606-03 РД ЭО 2728011.001-2007 РД ЭО 0079-2005 ГОСТ Р 53696-2009 ГОСТ 15467-79 СП 73.13330.2016 СП 75.13330.2011 СП 70.13330.2012 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Организация и выполнение сварочных работ на объектах использования атомной энергии» утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности "Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля» утв. МЧС Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26 | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ Р 55724-2013 ГОСТ Р 50.05.02-2018 ГОСТ Р 50.05.04-2018 ГОСТ Р 50.05.05-2018 ГОСТ Р 50.05.13-2019 ГОСТ Р 50.05.14-2019 ГОСТ Р 50.05.18-2019 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 РД 5.УЕИА.3580-2011 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Автоматизированный ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения. |  | МТ 1.2.1.15.001.1001-2016 МА5-АЭ1-П1Б/8-ПК-06 МА5-АЭ1-П0С/9-К-07 |
| 1.2** | Оборудование и трубопроводы объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.030 | Автоматизированный ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения. |  | МА5-АЭ1-Т2M/2-К-07 МА5-АЭ1-Т0С/4-К-07 МТ 1.2.1.15.001.0989-2014 МТ 1.2.1.15.001.0990-2014 МТ 1.2.1.15.001.1045-2015 МФАР.АЭ12.П0С/9-К-11 МФАР.АЭ12.Т0С/4-К-11 МФАР.АЭ1.МБ/13.К-13 МФАР.АЭ12.Т2M/2-К-11 МЦУ-1-2012 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. |  | ГОСТ Р 50.05.03-2018 ПНАЭ Г-7-031-91 ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ Р ИСО 16809-2015 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.030 | Сплошная ультразвуковая толщинометрия: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. |  | МТ 1.2.1.15.001.1085-2015 МТ 1.2.1.15.001.1086-2015 МТ 1.2.1.15.001.1087-2015 |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - визуально- измерительный метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. |  | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 ГОСТ Р 50.05.08-2018 |
| 1.6** | Оборудование и трубопроводы объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - телевизионный метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. | Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиа-ционной безопас-ности «Оборудо-вание и трубопро-воды атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения» утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиа-ционной безопас-ности «Правила контроля сварных соединений эле-ментов локализу-ющих систем без-опасности атомных станций» утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26 другие НПА, ТНПА на объект контроля | ГОСТ 23479-79 ГОСТ Р ИСО 17637-2014 РД ЭО 0079-2005 |
| 2.1** | Локализующие системы безопасности атомных станций | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7062-90 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 50.05.17.2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ Р 55724-2013 ГОСТ Р 50.05.02-2018 ГОСТ Р 50.05.04-2018 ГОСТ Р 50.05.05-2018 ГОСТ Р 50.05.13-2019 ГОСТ Р 50.05.14-2019 ГОСТ Р 50.05.18-2019 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 РД 5.УЕИА.3580-2011 |
| 2.2** | Локализующие системы безопасности атомных станций | 24.10/ 32.030 | Автоматизированный ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения. | СТБ ЕН 1714-2002 НП-001-15 НП-010-16 НП-044-18 НП-045-18 НП-046-18 НП-070-06 НП-071-06 НП-071-18 НП-084-15 НП-089-15 НП-104-18 НП-105-18 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-92 РД 03-606-03 РД ЭО 2728011.001-2007 РД ЭО 0079-2005 ГОСТ Р 53696-2009 ГОСТ 15467-79 СП 73.13330.2016 СП 75.13330.2011 СП 70.13330.2012 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Организация и выполнение сварочных работ на объектах использования атомной энергии» утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности "Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля» утв. МЧС Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7062-90 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 ГОСТ 50.05.17-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 НП-001-15 НП-010-16 НП-044-18 НП-045-18 НП-046-18 НП-070-06 НП-071-06 НП-071-18 НП-084-15 НП-089-15 НП-104-18 НП-105-18 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-92 РД 03-606-03 РД ЭО 2728011.001-2007 РД ЭО 0079-2005 ГОСТ Р 53696-2009 ГОСТ 15467-79 СП 73.13330.2016 СП 75.13330.2011 СП 70.13330.2012 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Организация и выполнение сварочных работ на объектах использования атомной энергии» утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности "Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля» утв. МЧС Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения» утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных станций» утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26 Другие НПА, ТНПА на объект контроля | МТ 1.2.1.15.001.1001-2016 МА5-АЭ1-П1Б/8-ПК-06 МА5-АЭ1-П0С/9-К-07 МА5-АЭ1-Т2M/2-К-07 МА5-АЭ1-Т0С/4-К-07 МТ 1.2.1.15.001.0989-2014 МТ 1.2.1.15.001.0990-2014 МТ 1.2.1.15.001.1045-2015 МФАР.АЭ12.П0С/9-К-11 МФАР.АЭ12.Т0С/4-К-11 МФАР.АЭ1.МБ/13.К-13 МФАР.АЭ12.Т2M/2-К-11 МЦУ-1-2012 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. |  | ГОСТ Р 50.05.03-2018 ПНАЭ Г-7-031-91 ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ Р ИСО 16809-2015 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.030 | Сплошная ультразвуковая толщинометрия: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. |  | МТ 1.2.1.15.001.1085-2015 МТ 1.2.1.15.001.1086-2015 МТ 1.2.1.15.001.1087-2015 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - визуально-измерительный метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. |  | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 ГОСТ Р 50.05.08-2018 |
| 2.6** | Локализующие системы безопасности атомных станций | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - телевизионный метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ Р ИСО 17637-2014 РД ЭО 0079-2005 |
| 3.1** | Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ Р 55724-2013 ГОСТ Р 50.05.02-2018 ГОСТ Р 50.05.04-2018 ГОСТ Р 50.05.05-2018 ГОСТ Р 50.05.13-2019 ГОСТ Р 50.05.14-2019 ГОСТ Р 50.05.18-2019 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 РД 5.УЕИА.3580-2011 |
| 3.1** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ Р 55724-2013 ГОСТ Р 50.05.02-2018 ГОСТ Р 50.05.04-2018 ГОСТ Р 50.05.05-2018 ГОСТ Р 50.05.13-2019 ГОСТ Р 50.05.14-2019 ГОСТ Р 50.05.18-2019 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 РД 5.УЕИА.3580-2011 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Автоматизированный ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения. |  | МТ 1.2.1.15.001.1001-2016 МА5-АЭ1-П1Б/8-ПК-06 МА5-АЭ1-П0С/9-К-07 МА5-АЭ1-Т2M/2-К-07 МА5-АЭ1-Т0С/4-К-07 МТ 1.2.1.15.001.0989-2014 МТ 1.2.1.15.001.0990-2014 МТ 1.2.1.15.001.1045-2015 МФАР.АЭ12.П0С/9-К-11 МФАР.АЭ12.Т0С/4-К-11 МФАР.АЭ1.МБ/13.К-13 МФАР.АЭ12.Т2M/2-К-11 МЦУ-1-2012 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. |  | ГОСТ Р 50.05.03-2018 ПНАЭ Г-7-031-91 ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ Р ИСО 16809-2015 |
| 3.4** | Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.030 | Сплошная ультразвуковая толщинометрия: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. |  | МТ 1.2.1.15.001.1085-2015 МТ 1.2.1.15.001.1086-2015 МТ 1.2.1.15.001.1087-2015 |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - визуально- измерительный метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. |  | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 ГОСТ Р 50.05.08-2018 |
| 3.6** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - телевизионный метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки. |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ Р ИСО 17637-2014 РД ЭО 0079-2005 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							                 Е.В. Бережных