Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2614

от 18 апреля 2007 года

на бланке №_______

на 4 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 июля 2023 года

лаборатории электрофизических измерений

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Теплосбережение»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Нижне-Покровская, 41б, пом.1, 211400 г.Полоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2009 п.Б.27.1 ТКП 339–2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181–2009 п.Б.29.4 ТКП 339–2022 пп.4.4.28.6; 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 | МВИ.Гр.3386-2020 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181–2009 п.Б.29.2 ТКП 339–2022 п.4.4.28.2 | МВИ.Гр.3386-2020 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181–2009 п.Б.29.8 ТКП 339–2022 пп.4.4.28.5; 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.Гр.3387-2020 |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2009 п.Б.30.1 ТКП 339–2022 п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Проверка работоспособности | СН 4.04.01-2019 | МВИ.ВТ.527-2017 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181–2009 п.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339–2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.527-2017 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д | ТКП 181–2009 п.В.4.61.4 ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807–2003, п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339–95 п.4.2.9 | МВИ.ВТ.527-2017 |
| 4.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Времени отключения | ТКП 181–2009 п.В.4.61.4 ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807–2003, п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.12 | МВИ.ВТ.527-2017 |
| 4.5 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТКП 181–2009, п.В.4.61.4 | МВИ.ВТ.527-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018–79 МВИ.ГМ.1740–2018 |
| 7.2 *** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 | МВИ.ГМ.1740–2018 |
| 7.3 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018–79 МВИ.ГМ.1740–2018 |
| 8.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2021–2009, приложение К МВИ.ГМ.1740–2018 |
| 8.2 *** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 | МВИ.ГМ.1740–2018 |
| 8.3 *** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.ГМ.1740–2018 |
| 8.4 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | СТБ 2021–2009, приложение К МВИ.ГМ.1740–2018 |
| 9.1 *** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики газоходов: - скорость потока воздуха; - расход воздуха; - наличие тяги | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.ГМ.1740–2018 |
| 9.2 *** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039–2010, п.8.7 | СТБ 2039–2010, п.8.7 |
| 9.3 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры газоходов и отклонения газоходов от вертикали | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2039–2010, п.5.1.3 (метод 1) МВИ.ГМ.1740–2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1 ** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2009 п.Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.Гр. 3388–2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                  			Е.В. Бережных