|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0510 от 09 июля 2007 года на бланке №________ на 1 листе редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 сентября 2023 года

отдела лучевой безопасности и дозиметрии

Учреждения здравоохранения "1-я городская клиническая больница"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проспект Независимости, 64, 220013, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места, смежные помещения, территории | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН 2.6.1.13-55-2005 СанПиН 2.6.3.13-24-2006 # СанПиН 2.6.1.13-34-2006 СанПиН от 28.12.2012 № 213 ГН от 28.12.2012 № 213 СанПиН от 31.12.2013 № 137 Техническая документация на рентгеновские аппараты и оборудование | АМИ.МН 0030-2022 Инструкция 2.6.3.10-13-88-2005, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 23.12.2005 № 250 |
| 1.2 *** |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эффективной дозы |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |