|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 | |
| к аттестату аккредитации | |
| № BY/112 1.1444 | |
| от 30.10.2007 | |
| на бланке № \_\_\_\_  на 4 листах | |
| редакция 02 | |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от20 октября 2023 года | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отдела гигиены и отдела эпидемиологии  государственного учреждения  «Гомельский районный центр гигиены  и эпидемиологии» | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Мозырская, 4, 246027, г. Гомель | | | | | |
| 24.1  \*\* | Рабочие места | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88  СанПиН и ГН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 33 от 30.04.2013  Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 | ГОСТ 12.1.005-88  раздел 2  МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 24.2  \*\*\* | 100.12/35.065 | Температура  воздуха | ГОСТ 12.1.005-88  раздел 2  МВИ.ГМ.1860-2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24.3  \*\*\* | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020  СанПиН 2.6.1.8-38-2003  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82  Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 г. №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 25.1  \*\* | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011  СанНПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 95 от 20.08.2015.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 206 от 27.12.2012.  СанНПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91 от 11.08.2009.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 167 от 29.10.2012. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  № 205от 26.12.2012.  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 43 от 04.06.2013.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №127 от 16.12.2013. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8.  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2009 №105 | ГОСТ 30494-2011  АМИ.ГМ 001-2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43.1  \*\* | Объекты окружающей среды | 100.12/04.056  100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования (РКУРЗ-2004), утв. Комчернобылем, 05.11.2004. Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004.  СанПиНиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №213 от 28.12.2012 | МВИ.ГМ.1906-2020  ТКП 113-2007 (02300) |
| 44.1  \*\*\* | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.065 | Температура  воздуха | ГОСТ 30494-2011  СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95. СанПиН, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь  СанНиПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009 №91.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38.СанПиН, утв. постановлением от 29.10.2012 №167.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.06.2013 №43.СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.12.2013 № 127  СанПиН, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2009 №105. ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало и спелео климатических камер», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 | АМИ.ГМ 001-2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44.2  \*\*\* | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020  СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82. СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №206. СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009 №91.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38.  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь а от 29.10.2012 №167. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь а от 26.12.2012 №205. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.06.2013 №43. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 № 127. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8.  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2009 №105. ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 24940-2016 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных