|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 1.1444 |
| от 30.10.2007  |
| на бланке № \_\_\_\_на 4 листах |
| редакция 02 |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от20 октября 2023 года |

|  |
| --- |
|  отдела гигиены и отдела эпидемиологиигосударственного учреждения «Гомельский районный центр гигиены и эпидемиологии» |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ул. Мозырская, 4, 246027, г. Гомель |
| 24.1\*\* | Рабочие места  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88СанПиН и ГН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 33 от 30.04.2013 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 | ГОСТ 12.1.005-88раздел 2МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 24.2\*\*\* | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88раздел 2МВИ.ГМ.1860-2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24.3\*\*\* | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020СанПиН 2.6.1.8-38-2003СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 г. №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 25.1\*\* | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011СанНПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 95 от 20.08.2015.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 206 от 27.12.2012. СанНПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91 от 11.08.2009.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 167 от 29.10.2012. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 205от 26.12.2012. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 43 от 04.06.2013.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №127 от 16.12.2013. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2009 №105 | ГОСТ 30494-2011АМИ.ГМ 001-2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43.1\*\* | Объекты окружающей среды | 100.12/04.056100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования (РКУРЗ-2004), утв. Комчернобылем, 05.11.2004. Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004.СанПиНиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №213 от 28.12.2012  | МВИ.ГМ.1906-2020ТКП 113-2007 (02300) |
| 44.1\*\*\* | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.065 |  Температура воздуха | ГОСТ 30494-2011СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95. СанПиН, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь СанНиПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009 №91.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38.СанПиН, утв. постановлением от 29.10.2012 №167.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.06.2013 №43.СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.12.2013 № 127СанПиН, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2009 №105. ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало и спелео климатических камер», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 | АМИ.ГМ 001-2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44.2\*\*\* | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.063 |  Освещённость | СН 2.04.03-2020СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82. СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №206. СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009 №91.СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь а от 29.10.2012 №167. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь а от 26.12.2012 №205. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.06.2013 №43. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 № 127. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2009 №105. ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 24940-2016 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных