|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5424 |
|  | от 12.08.2022 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 5 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 октября 2023 года
Лаборатории контроля качества сварочных и изоляционных работ

Открытого акционерного общества «Могилевгазстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Симонова, д.163, 212036, г. Могилёв, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Магистральные трубопроводы Магистральные трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод -сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23055-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 86.13330-2012 ВСН 006-89 ВСН 012-88 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом-надзор РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 1.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 1.4*** 1.4*** |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение, - статический изгиб - сварные соединения Механические испытания: - статическое растяжение, - статический изгиб - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 2.1*** | Газопроводы Газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 23055-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2350-2013 СТБ 2020-2009 СТБ 2039-2010 СТБ 2069-2010 СП 4.03.01-2020 СН 4.03.01-2019 СП 1.03.02-2020 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Утв. Пост. МЧС РБ от 05.12.2022 № 66. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом- надзором РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 2.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 2.4*** 2.4*** |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение, - статический изгиб - сварные соединения Механические испытания: - статическое растяжение, - статический изгиб - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 3.1*** | Тепловые сети Тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635- 2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2116-2010 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 33857-2016 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 45-4.01-272- 2012 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленно безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧСРБ от 27.12.2022 № 84. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом-надзор РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 3.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 3.4*** 3.4*** |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение, - статический изгиб - сварные соединения Механические испытания: - статическое растяжение, - статический изгиб - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 4.1*** | Технологические трубопроводы Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод -сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 7564-97 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635- 2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-167- 2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом-надзор РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Пост. МЧС от 16.11.2007 №100). Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утв. Пост. МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. Постановление МЧС от 04.02.2022 № 12, Постановление МЧС от 05.01.2023 № 4. ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 4.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 11333-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 4.3*** 4.3*** |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение, - статический изгиб - сварные соединения Механические испытания: - статическое растяжение, - статический изгиб - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных