Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5505

от 24 ноября 2023 года

на бланке №

на 1 листе

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 24 ноября 2023 года

| измерительной лаборатории Закрытого акционерного общества "ТЕХНОЦЕНТР ПЛЮС" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Двинская, 54, 220036, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность дозы рентгеновского излучения | СанПиН № 213 от 28.12.2012 ГН № 213 от 28.12.2012 Приложения 12,14 СанПиН № 137 от 31.12.2013 п.91 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Е.В. Бережных