|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4682 от 18.09.2015 на бланке № _________ на 3 листах редакция 04 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 января 2024 года

испытательной лаборатории

Республиканского дочернего торгового унитарного предприятия «Медтехника»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Челюскинцев, 59-А, 212003, г. Могилёв |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рентгенодиагностические аппараты (сканирующие, стоматологические, сканирующие стоматологические, денситометры) | 26.60/ 04.056 | Доза (керма) рентгеновского излучения | ГОСТ 26140-84 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.19 |
| 1.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | Мощность дозы (кермы) рентгеновского излучения |  | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.19 |
| 1.3 *** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | Фактические значения | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.19 |
| 1.4 *** |  | 26.60/ 04.056 | Повторяемость дозы (кермы) рентгеновского излучения | ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.10 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.24 |
| 1.5 *** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационный выход | Фактические значения | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.26 |
| 1.6 *** |  | 26.60/ 04.056 | Общая (суммарная) фильтрация пучка рентгеновского излучения | Фактические значения | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.20.2 |
| 1.7 *** |  | 26.60/ 29.113 | Точность анодного напряжения | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011 п. 50.103.1 ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.4.1 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.21 |
| 1.8 *** |  | 26.60/ 29.113 | Пульсация анодного напряжения | ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.8 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.22 |

| 1.9 *** | Рентгенодиагностические аппараты (сканирующие, стоматологические, сканирующие стоматологические, денситометры) | 26.60/ 29.113 | Точность анодного тока | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011 п. 50.103.2 ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.4.2 | МВИ.МН 6243-2020 п .9.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 *** |  | 26.60/ 29.113 | Точность произведения ток-время | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011 п. 50.103.4 ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.6 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.23 |
| 1.11 *** |  | 26.60/ 29.113 | Точность времени облучения | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011 п. 50.103.3 ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.7 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.23 |
| 1.12 *** |  | 26.60/ 04.056 | Излучение утечки (радиационная защита) | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 12 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.32 |
| 1.13 *** |  | 26.60/ 29.061 | Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 8 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.9 |
| 1.14 *** |  | 26.60/ 29.061 | Уход центрального луча рентгеновского излучения при изменении фокусного расстояния | ГОСТ 26140-84 п. 1.7.3 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.7 |
| 1.15 *** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие перемещения подвижных частей | ГОСТ 26140-84 п. 1.7.7 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.3 |
| 1.16 *** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие торможения подвижных частей | ГОСТ 26140-84 п. 1.7.8 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.2 |
| 1.17 *** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие перемещения передвижных аппаратов | ГОСТ 26140-84 п. 1.7.8 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.4 |
| 1.18 *** |  | 26.60/ 11.116 | Наличие сигнализации при времени облучения, превышающем 5 мин | ГОСТ 26140-84 п. 2.4.31 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.33 |
| 1.19 *** |  | 26.60/ 29.061 | Симметричность траектории томографической приставки | Фактические значения | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.10 |
| 1.20 *** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость кермы (мощности кермы) | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.24 |
| 1.21 *** |  | 26.60/ 29.061 | Угол томографии | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.11 |

| 2.1 *** | Усилители рентгеновского изображения | 26.60/ 29.061 | Размер основного поля | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.2 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 *** |  | 26.60/ 29.061 | Дисторсия изображения | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.4 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.14 |
| 2.3 *** |  | 26.60/ 29.061 | Локальные геометрические искажения изображения | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.4 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.15 |
| 2.4 *** |  | 26.60/ 11.116 | Разрешающая способность | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.3 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.12 |
| 2.5 *** |  | 26.60/ 11.116 | Пороговый контраст | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.5 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.29 |
| 2.6 *** |  | 26.60/ 11.116 | Динамический диапазон | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.6 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.30 |
| 2.8 *** |  | 26.60/ 29.061 | Функционирование глубинной диафрагмы | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.18 |
| 2.9 *** |  | 26.60/ 11.116 | Переход от негативного изображения к позитивному |  | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.17 |
| 3.1 *** | Средства радиационной защиты (индивидуальные, передвижные, стационарные) | 26.60/ 04.056 | Свинцовый эквивалент | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Фактические значения | МВИ.МН 6082-2018 |
| 3.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | Степень ослабления | Фактические значения | МВИ.МН 6082-2018 |
| 3.3 *** |  | 26.60/ 04.056 | Неоднородность | Фактические значения | МВИ.МН 6082-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							    Е.В. Бережных