|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2335 от 30.12.2002 на бланке № на 27 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 12 января  2024 года

центральной испытательной лаборатории

республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению

нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»

| ### № ### п/п | ### Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод испытаний (испытаний) и измерений в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отделение №1 ЦИЛ СХН Бернады, 224019, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, Страдечский с/с 20, 1.3 км северо-восточнее н.п.Прилуки |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Автомобильный бензин | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31077-2002 СТБ 1656-2016 ТУ BY 400051902.022-2019 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту ГОСТ 31077-2002 СТБ 1656-2016 ТУ BY 400051902.022-2019 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) ГОСТ ISO 3170-2022(за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) |
| 1.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 1.3 * |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 |
| 1.4 * | Автомобильный бензин | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 1.5 * |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 1.6 * |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 8226-2022 ГОСТ 32339-2013 |
| 1.7 * |  | 19.20/25.041 | Октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 511-2015 ГОСТ 511-2022 ГОСТ 32340-2013 |
| 1.8 * |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку (3 ч при 50 ˚С) |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 1.9 ** |  | 19.20/11.116 | Наличие механических примесей, воды, цвет, прозрачность |  | ГОСТ 31077-2002 п.7.3 |
| 1.10 ** |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 табл.1 п.9 табл.2 п.10 ТУ BY 400051902. 022 -2019 п. 9 табл.1 |
| 1.11 * |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 8754-2013 СТБ 1420-2003 СТБ 2141-2010 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 1.12 * |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 1.13 * |  | 19.20/08.052 | Концентрация (содержание) фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2013 СТБ ИСО 6246-2005 |
| 1.14 * |  | 19.20/08.050 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 ГОСТ EN 13016-1-2013 ГОСТ EN 13016-1-2022 |
| 1.15 * |  | 19.20/08.158 | Объемная доля Бензола |  | ГОСТ 29040-2018 |
| 2.1 *** | Топлива дизельные, топлива дизельные с метиловыми эфирами жирных кислот | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) ГОСТ ISO 3170-2022(за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) |
| 2.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 3900-2022 Метод 1 ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 2.3 * |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 |
| 2.4 * |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 2.5 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 2.6 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 Метод А ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 2.7 * |  | 19.20/.29.145 | Температура помутнения |  | СТБ ЕН 23015-2002 |
| 2.8 * |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92 ГОСТ EN 116-2017 |
| 2.9 * |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |

| 2.10 * | Топлива дизельные, топлива дизельные с метиловыми эфирами жирных кислот | 19.20/26.045 | Коррозионная агрессивность медной пластинки (3 ч при 50 °С) | СТБ 1658-2015 TУ BY 700117487.121-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 * |  | 19.20/08.169 | Содержание воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 2.12 * |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 СТБ ЕN 12662-2010 ГОСТ EN 12662-2016 |
| 2.13 * |  | 19.20/08.130 | Содержание серы |  | ГОСТ ISO 8754-2013 СТБ 1420-2003 СТБ 2141-2010 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 2.14 * |  | 19.20/08.034 | Содержание серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 2.15 * |  | 19.20/08.052 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 П.5.1.1 |
| 2.16 * |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 2.17 * |  | 19.20/08.052 | Массовая доля золы |  | СТБ ИСО 6245-2003 ГОСТ ISO 6245-2016 |
| 2.18 * |  | 19.20/08.052 | Коксовый остаток |  | СТБ ИСО 10370-2003 ГОСТ ISO 10370-2015 |
| 2.20 * |  | 19.20/29.070 | Смазывающая способность |  | ГОСТ ISO 12156-1-2012 ГОСТ ISO 12156-1-2020 |

| 3.1 *** | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10227-86 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 3900-2022 Метод 1 |
| 3.3 * |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 |
| 3.4 * |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 3.5 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | ГОСТ 33-2016 |
| 3.6 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 3.7 * |  | 19.20/26.045 | Испытание на медной пластинке при 100 ˚С в течение 3 ч |  | ГОСТ 6321-92 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10227-86 п.4.4 |
| 3.8 * |  | 19.20/08.052 | Концентрация (содержание) фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2013 |
| 3.9 * |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10227-86 п.4.7 |
| 3.10 ** |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 10227-86 п.4.5 |
| 3.11 * |  | 19.20/08.130 | Содержание серы |  | СТБ 1420-2003 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 4.1 *** | Керосин Керосин | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) ГОСТ ISO 3170-2022(за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) |
| 4.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 4.3 * |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 СТБ 1468-2014 |
| 4 .4 * |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 4.5 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 Метод А ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 4.6 * |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | СТБ ЕН 23015-2002 ГОСТ 20287-91 в т.ч. по ТУ 38.401-58-10-01 п.6.2 |
| 4.7 * |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку в течение 3 ч. при 50 ˚С |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 4.8 * |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 4.9 ** |  | 19.20/11.116 | Наличие механических примесей, воды, прозрачность |  | ТУ 38.401-58-10-01 п.6.4 ТУ BY 400091131.005-2009 п.4.3 |
| 4.10 * |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | СТБ 1420-2003 |
| 4.11 * |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |

| 5.1 *** | Топливо печное бытовое | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) ГОСТ ISO 3170-2022(за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 5.3 * |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 СТБ 1468-2014 |
| 5.4 * |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 5.5 * |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 5.6 * |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 5.7 * |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку в течение 3 ч. при 50 ˚С |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 5.8 * |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 8754-2013 СТБ 1420-2003 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 5.9 * |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 5.10 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 20 ˚С |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |

| 5.11 * | Топливо печное бытовое | 19.20/29.145 | Температура застывания | ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 20287-91 Метод Б в т.ч. с доп. по ТУ BY 400091131.004-2009 п. 4.3(методы А и Б) ТУ 38.101656-2005 п.6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.12 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 Метод А ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 5.13 * |  | 19.20/08.052 | Коксуемость 10%-ного остатка |  | СТБ ИСО 10370-2003 ГОСТ ISO 10370-2015 |
| 5.14 * |  | 19.20/08.052 | Зольность |  | СТБ ИСО 6245-2003 ГОСТ ISO 6245-2016 |
| 6.1 *** | Масла специального назначения (для гидрообъемных передач, индустриальные, трансмиссионные) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23652-79 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) |
| 6.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 3900-2022 Метод 1 ГОСТ 31072-2002 ГОСТ ISO 3675-2014 СТБ ИСО 3675-2003 |
| 6.3 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 20 0С, 40 0С, 100 0С |  | ГОСТ 33-2016 |
| 6.4 * |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 ГОСТ 23652-79 п.5.6 |
| 6.5 * |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 методы А и Б ГОСТ 32500-2013 |
| 6.6 * |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 23652-79 п.5.6 |
| 6.7 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 (за исключением п.4.11) ГОСТ 4333-2021(за исключением п.4.11) |
| 6.8 * |  | 19.20/08.082 | Цвет |  | ГОСТ 20284-74 |
| 6.9 * |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 6.10 * |  | 19.20/29.145 | Температура застывания и текучести |  | ГОСТ 20287-91 метод Б |

| 7.1 *** | Масла моторные (для автотракторных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 10541-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 3900-2022 Метод 1 ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 7.3 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 20 0С, 40 0С, 100 0С |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 7.4 * |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 7.5 * |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 методы А и Б ГОСТ 32500-2013 |
| 7.6 * |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10541-78 п. 4.2 ГОСТ 10541-2020 п. 8.2 ГОСТ 8581-78 п. 4.2 ГОСТ 8581-2021 п. 8.3 |
| 7.7 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 (за исключением п.4.11) ГОСТ 4333-2021(за исключением п.4.11) |
| 7.8 * |  | 19.20/08.082 | Цвет |  | ГОСТ 20284-74 |
| 7.9 * |  | 19.20/29.145 | Температура застывания и текучести |  | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 8.1 *** | Нефтепродукты отработанные группы: ММО, МИО, СНО | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21046-2015 ГОСТ 21046-2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) |
| 8.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 3900-2022 метод 1 |
| 8.3 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 (за исключением п.4.11) ГОСТ 4333-2021(за исключением п.4.11) |
| 8.4 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 50 ˚С |  | ГОСТ 33-2016 |
| 8.5 * |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 8.6 * |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-91 метод Б |

| 8.7 * | Нефтепродукты отработанные группы: ММО, МИО, СНО | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 21046-2015 ГОСТ 21046-2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 26378.2-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Бензин | СанПин, Гигиенический норматив Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения от 11.10.2017 № 92, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.БР 295-2015 |
| 9.2 ** |  | 100.10/08.169 | Углеводороды нефти |  | МВИ.БР 295-2015 |
| 10.1 *** | Сточная вода | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 10.2 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества | Разрешение на специальное водопользование ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 4362-2012 |
| 10.3 ** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель(рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 10.4 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д - (0,01-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |

| Отделение №2 ЦИЛ СХН Кобрин, 225305, Республика Беларусь, Брестская область, г.Кобрин, ул.Пролетарская, 187 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 *** | Автомобильный бензин | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31077-2002 СТБ 1656-2016 ТУ BY 400051902.022-2019 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) ГОСТ ISO 3170-2022(за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) |
| 11.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 11.3 * |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 |
| 11.4 * |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 11.5 * |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 11.6 * |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 8226-2022 ГОСТ 32339-2013 |
| 11.7 * |  | 19.20/25.041 | Октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 511-2015 ГОСТ 511-2022 ГОСТ 32340-2013 |
| 11.8 * |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку (3 ч при 50 ˚С) | ГОСТ 31077-2002 СТБ 1656-2016 ТУ BY 400051902.022-2019 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 11.9 * |  | 19.20/11.116 | Наличие механических примесей, воды, цвет, прозрачность |  | ГОСТ 31077-2002 п.7.3 |
| 11.10 * | Автомобильный бензин | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 табл.1 п.9,таб.2 п.10 ТУ BY 400051902.022-2019 п. 9 табл.1 |
| 11.11 * |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 8754-2013 СТБ 1420-2003 СТБ 2141-2010 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 11.12 * |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 11.13 * |  | 19.20/08.052 | Концентрация (содержание) фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2013 СТБ ИСО 6246-2005 |
| 11.14 * |  | 19.20/08.050 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 |
| 11.15 * |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола |  | ГОСТ 29040-2018 |
| 12.1 *** | Топлива дизельные, топлива дизельные с метиловыми эфирами жирных кислот | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1658-2015 TУ BY 700117487.121-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту СТБ 1658-2015 TУ BY 700117487.121-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) ГОСТ ISO 3170-2022(за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) |
| 12.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 3900-2022 метод 1 ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 12.3 * |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 |
| 12.4 * | Топлива дизельные, топлива дизельные с метиловыми эфирами жирных кислот | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 12.5 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 12.6 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 метод А ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 12.7 * |  | 19.20/.29.145 | Температура помутнения |  | СТБ ЕН 23015-2002 |
| 12.8 * |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92 ГОСТ EN 116-2017 |
| 12.9 * |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 12.10 * |  | 19.20/26.045 | Коррозионная агрессивность медной пластинки (3 ч при 50 0С) |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 12.11 * |  | 19.20/08.169 | Содержание воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 12.12 * |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 СТБ ЕN 12662-2010 ГОСТ EN 12662-2016 |
| 12.13 * |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 8754-2013 СТБ 1420-2003 СТБ 2141-2010 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 12.14 * |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 12.15 * |  | 19.20/08.052 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 П.5.1.1 |
| 12.16 * |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 13.1 *** | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10227-86 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) |
| 13.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 3900-2022 метод 1 |
| 13.3 * |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 |
| 13.4 * | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.052 | Фракционный состав | ГОСТ 10227-86 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 13.5 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | ГОСТ 33-2016 |
| 13.6 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 13.7 * |  | 19.20/26.045 | Испытание на медной пластинке при 100 ˚С в течение 3 ч |  | ГОСТ 6321-92 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10227-86 п.4.4 |
| 13.8 * |  | 19.20/08.052 | Концентрация (содержание) фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2013 |
| 13.9 * |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10227-86 п.4.7 |
| 13.10 ** |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 10227-86 п.4.5 |
| 13.11 * |  | 19.20/08.130 | Содержание серы |  | СТБ 1420-2003 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 14.1 *** | Керосин | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) ГОСТ ISO 3170-2022(за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) |
| 14.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 14.3 * |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 СТБ 1468-2014 |
| 14.4 * | Керосин | 19.20/08.052 | Фракционный состав | ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 14.5 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 Метод А ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 14.6 * |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | СТБ ЕН 23015-2002 ГОСТ 20287-91 метод Б в т.ч. по ТУ 38.401-58-10-01 п.6.2 |
| 14.7 * |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку в течение 3 ч. при 50 ˚С |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 14.8 * |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 14.9 ** |  | 19.20/11.116 | Наличие механических примесей, воды, прозрачность |  | ТУ 38.401-58-10-01 п.6.4 ТУ BY 400091131.005-2009 п.4.3 |
| 14.10 * |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | СТБ 1420-2003 |
| 14.11 * |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 15.1 *** | Топливо печное бытовое | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) ГОСТ ISO 3170-2022(за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) |
| 15.2 ** | Топливо печное бытовое | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 15.3 * |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 СТБ 1468-2014 |
| 15.4 * |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 15.5 * |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 15.6 * |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 15.7 * |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку в течение 3 ч. при 50 ˚С |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 15.8 * |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 8754-2013 СТБ 1420-2003 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 15.9 * |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 15.10 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 20 ˚С |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 15.11 * |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-91 методы А и Б в т.ч. с доп. по ТУ BY 400091131.004-2009 п. 4.3 (методы А и Б) ТУ 38.101656-2005 п.6.2 |
| 15.12 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 Метод А ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |

| 16.1 *** |  | Масла специального назначения (для гидрообъемных передач, индустриальные, трансмиссионные) |  | 19.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 23652-79 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2 ** |  |  |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 3900-2022 метод 1 ГОСТ 31072-2002 ГОСТ ISO 3675-2014 СТБ ИСО 3675-2003 |
| 16.3 * |  |  |  | 19.20/29.049 |  | Вязкость кинематическая при 20 0С, 40 0С, 100 0С |  |  | ГОСТ 33-2016 |
| 16.4 * |  |  |  | 19.20/08.055 |  | Содержание воды |  |  | ГОСТ 2477-2014 ГОСТ 23652-79 п.5.6 |
| 16.5 * |  |  |  | 19.20/29.049 |  | Индекс вязкости |  |  | ГОСТ 25371-2018 методы А и Б ГОСТ 32500-2013 |
| 16.6 * |  |  |  | 19.20/08.052 |  | Массовая доля механических примесей |  |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 23652-79 п.5.6 |
| 16.7 * |  |  |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в открытом тигле |  |  | ГОСТ 4333-2014 (за исключением п.4.11) ГОСТ 4333-2021(за исключением п.4.11) |
| 16.8 * |  |  |  | 19.20/08.082 |  | Цвет |  |  | ГОСТ 20284-74 |
| 16.9 * |  |  |  | 19.20/08.149 |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  | ГОСТ 6307-75 |
| 16.10 * |  |  |  | 19.20/29.145 |  | Температура застывания и текучести |  |  | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 17.1 *** |  | Масла моторные (для автотракторных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) Масла моторные (для автотракторных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) |  | 19.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 10541-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) |
| 17.2 ** |  |  |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 3900-2022 метод 1 ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 17.3 * |  |  |  | 19.20/29.049 |  | Вязкость кинематическая при 20 0С, 40 0С, 100 0С |  | ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 10541-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 17.4 |  |  |  | 19.20/08.055 |  | Содержание воды |  |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 17.5 * |  |  |  | 19.20/29.049 |  | Индекс вязкости |  |  | ГОСТ 25371-2018 методы А и Б ГОСТ 32500-2013 |
| 17.6 * |  |  |  | 19.20/08.052 |  | Массовая доля механических примесей |  |  | ГОСТ 6370-2018 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10541-78 п. 4.2 ГОСТ 10541-2020 п.8.2 ГОСТ 8581-78 п. 4.2 ГОСТ 8581-2021 п. 8.3 |
| 17.7 * |  |  |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в открытом тигле |  |  | ГОСТ 4333-2014 (за исключением п.4.11) ГОСТ 4333-2021(за исключением п.4.11) |
| 17.8 * |  |  |  | 19.20/08.082 |  | Цвет |  |  | ГОСТ 20284-74 |
| 17.9 * |  |  |  | 19.20/29.145 |  | Температура застывания и текучести |  |  | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 18.1 *** |  | Нефтепродукты отработанные группы: ММО, МИО, СНО |  | 19.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 21046-2015 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) |
| 18.2 ** |  |  |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 3900-2022 метод 1 |
| 18.3 * |  |  |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в открытом тигле |  |  | ГОСТ 4333-2014 (за исключением п.4.11) ГОСТ 4333-2021(за исключением п.4.11) |
| 18.4 * |  |  |  | 19.20/29.049 |  | Вязкость кинематическая при 50 ˚С |  |  | ГОСТ 33-2016 |
| 18.5 * |  |  |  | 19.20/08.055 |  | Содержание воды |  |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 18.6 * |  |  |  | 19.20/29.145 |  | Температура застывания |  |  | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 18.7 * |  |  |  | 19.20/08.052 |  | Массовая доля механических примесей и загрязнений |  |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 26378.2-2015 |
| 19.1 ** |  | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/08.169 |  | Бензин |  | СанПин, ГН Утв. Постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92, ТНПА и другая документация | МВИ.БР 295-2015 |
| 19.2 ** |  |  |  | 100.10/08.169 |  | Углеводороды нефти |  |  | МВИ.БР 295-2015 |
| 20.1 *** |  | Сточная вода |  | 100.05/42.000 |  | Отбор проб |  | Разрешение на специальное водопользование ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 20.2 * |  |  |  | 100.05/08.052 |  | Взвешенные вещества |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 20.3 ** |  |  |  | 100.05/08.169 |  | Водородный показатель(рН) |  |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 20.4 * |  |  |  | 100.05/08.155 |  | Концентрация нефтепродуктов Д - (0,01-50) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 21.1 *** |  | Газы углеводородные сжиженные топливные |  | 35.21/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 2262-2012 ГОСТ 21443-75 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 14921-2018 |
| 21.2 * |  |  |  | 35.21/08.157 |  | Плотность |  |  | ГОСТ 28656-2019 п.4 |
| 21.3 * |  |  |  | 35.21/08.157 |  | Давление насыщенных паров |  |  | ГОСТ 28656-2019 п. 5 |
| 21.4 * |  |  |  | 35.21/08.157 |  | Массовая доля компонентов: -сумма метана, этана и этилена -сумма пропана и пропилена -сумма бутанов и бутиленов -сумма непредельных углеводородов |  |  | ГОСТ 10679-2019 ГОСТ 33012-2014 |
| 21.5 * |  |  |  | 35.21/08.157 |  | Октановое число по моторному методу |  |  | ГОСТ EN 589-2014 Приложение В |
| 21.6 * |  |  |  | 35.21/29.040 |  | Объемная доля жидкого остатка |  |  | СТБ 2262-2012 п.8.2 ГОСТ 21443-75 п. 2.3 |
| 21.7 * |  |  |  | 35.21/11.116 |  | Содержание свободной воды в жидком остатке |  |  | СТБ 2262-2012 п.8.2 ГОСТ 21443-75 п. 2.3 |
| 21.8 * |  |  |  | 35.21/11.116 |  | Содержание щелочи в жидком остатке |  |  | СТБ 2262-2012 п.8.2 ГОСТ 21443-75 п. 2.3 |
| Отделение № 3 ЦИЛ СХН Пинск, 225710, Республика Беларусь, Брестская область, г.Пинск, ул.Базовая, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 *** |  | Автомобильный бензин |  | 19.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31077-2002 СТБ 1656-2016 ТУ BY 400051902.022-2019 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) ГОСТ ISO 3170-2022(за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) |
| 22.2 ** |  |  |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 22.3 * |  |  |  | 19.20/29.040 |  | Плотность |  |  | СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 |
| 22.4 * |  |  |  | 19.20/08.052 |  | Фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 22.5 * |  |  |  | 19.20/08.149 |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  | ГОСТ 6307-75 |
| 22.6 * |  |  |  | 19.20/26.045 |  | Коррозионное воздействие на медную пластинку (3 ч при 50 ˚С) |  |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 22.7 * |  |  |  | 19.20/11.116 |  | Наличие механических примесей, воды, цвет, прозрачность |  | ГОСТ 31077-2002 СТБ 1656-2016 ТУ BY 400051902.022-2019 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31077-2002 п.7.3 |
| 22.8 * |  | Автомобильный бензин |  | 19.20/11.116 |  | Внешний вид |  |  | СТБ 1656-2016 таб.1 п.9 таб.2 п.10 ТУ BY 400051902.022-2019 п. 9 табл.1 |
| 22.9 * |  |  |  | 19.20/08.130 |  | Массовая доля серы |  |  | ГОСТ ISO 8754-2013 СТБ 1420-2003 СТБ 2141-2010 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 22.10 * |  |  |  | 19.20/08.052 |  | Концентрация (содержание) фактических смол |  |  | ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2013 СТБ ИСО 6246-2005 |
| 23.1 *** |  | Топлива дизельные, топлива дизельные с метиловыми эфирами жирных кислот |  | 19.20/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1658-2015 TУ BY 700117487.121-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) ГОСТ ISO 3170-2022(за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) |
| 23.2 ** |  |  |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 3900-2022 метод 1 ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 23.3 * |  |  |  | 19.20/29.040 |  | Плотность |  |  | СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 |
| 23.4 * |  |  |  | 19.20/08.052 |  | Фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 23.5 * |  |  |  | 19.20/29.049 |  | Вязкость кинематическая |  |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 23.6 * |  |  |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 метод А ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 23.7 * |  |  |  | 19.20/08.149 |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  | ГОСТ 6307-75 |
| 23.10 * |  | Топлива дизельные, топлива дизельные с метиловыми эфирами жирных кислот |  | 19.20/26.045 |  | Коррозионная агрессивность медной пластинки (3 ч при 50 0С) |  | СТБ 1658-2015 TУ BY 700117487.121-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160–2013 |
| 23.12 * |  |  |  | 19.20/08.169 |  | Содержание воды |  |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 23.13 * |  |  |  | 19.20/08.052 |  | Содержание механических примесей |  |  | ГОСТ 6370-2018 СТБ ЕN 12662-2010 ГОСТ EN 12662-2016 |
| 23.14 * |  |  |  | 19.20/08.130 |  | Массовая доля серы |  |  | ГОСТ ISO 8754-2013 СТБ 1420-2003 СТБ 2141-2010 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 23.15 * |  |  |  | 19.20/08.052 |  | Цетановый индекс |  |  | СТБ ИСО 4264-2003 П.5.1.1 |
| 23.16 * |  |  |  | 19.20/.29.145 |  | Температура помутнения |  |  | СТБ ЕН 23015-2002 |
| 23.17 * |  |  |  | 19.20/08.153 |  | Предельная температура фильтруемости |  |  | ГОСТ 22254-92 ГОСТ EN 116-2017 |
| 24.1 *** |  | Топливо для реактивных двигателей |  | 19.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 10227-86 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования объекту | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) |
| 24.2 ** |  |  |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  |  | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 3900-2022 метод 1 |
| 24.3 * |  |  |  | 19.20/29.040 |  | Плотность |  |  | СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 |
| 24.4 * |  |  |  | 19.20/08.052 |  | Фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 24.5 * |  |  |  | 19.20/29.049 |  | Вязкость кинематическая |  |  | ГОСТ 33-2016 |
| 24.6 * |  |  |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 |
| 24.7 * |  |  |  | 19.20/26.045 |  | Испытание на мед-ной пластинке при 100 ˚Св течение 3 ч |  |  | ГОСТ 6321-92 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10227-86 п.4.4 |
| 24.8 * |  |  |  | 19.20/08.052 |  | Концентрация (содержание) фактических смол |  |  | ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2013 |
| 24.9 * |  | Топливо для реактивных двигателей |  | 19.20/08.149 |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 10227-86 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования объекту | ГОСТ 6307-75 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10227-86п.4.7 |
| 24.10 ** |  |  |  | 19.20/11.116 |  | Содержание механических примесей и воды |  |  | ГОСТ 10227-86 п.4.5 |
| 24.11 * |  |  |  | 19.20/08.130 |  | Содержание серы |  |  | СТБ 1420-2003 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 25.1 *** | Керосин |  | 19.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) ГОСТ ISO 3170-2022(за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) |
| 25.2 ** |  |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  |  |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 25.3 * |  |  | 19.20/29.040 |  | Плотность |  |  |  | СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 СТБ 1468-2014 |
| 25.4 * |  |  | 19.20/08.052 |  | Фракционный состав |  |  |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 25.5 * |  |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 Метод А ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 25.6 |  |  | 19.20/26.045 |  | Коррозионное воздействие на медную пластинку в течение 3 ч. при 50 ˚С |  |  |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 25.7 * | Керосин |  | 19.20/08.149 |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 6307-75 |
| 25.8 ** |  |  | 19.20/11.116 |  | Наличие механических примесей, воды, прозрачность |  |  |  | ТУ 38.401-58-10-01 п.6.4 ТУ BY 400091131.005-2009 п.4.3 |
| 25.9 * |  |  | 19.20/08.130 |  | Массовая доля серы |  |  |  | СТБ 1420-2003 |
| 26.1 *** | Топливо печное бытовое |  | 19.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) ГОСТ ISO 3170-2022(за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4. 8.2.2) |
| 26.2 ** |  |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  |  |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 26.3 * |  |  | 19.20/29.040 |  | Плотность |  |  |  | СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 СТБ 1468-2014 |
| 26.4 * |  |  | 19.20/08.055 |  | Содержание воды |  |  |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 26.5 * |  |  | 19.20/08.052 |  | Содержание механических примесей |  |  |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 26.6 * |  |  | 19.20/08.149 |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  |  | ГОСТ 6307-75 |
| 26.7 * |  |  | 19.20/26.045 |  | Коррозионное воздействие на медную пластинку в течение 3 ч. при 50 ˚С |  |  |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 26.8 * |  |  | 19.20/08.130 |  | Массовая доля серы |  |  |  | ГОСТ ISO 8754-2013 СТБ 1420-2003 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 26.9 * | Топливо печное бытовое |  | 19.20/08.052 |  | Фракционный состав |  | ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 26.10 * |  |  | 19.20/29.049 |  | Вязкость кинематическая при 20 ˚С |  |  |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 26.11 * |  |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 Метод А ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 27.1 *** | Масла специального назначения (для гидрообъемных передач, индустриальные, трансмиссионные) |  | 19.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 23652-79 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) |
| 27.2 ** |  |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  |  |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 3900-2022 Метод 1 ГОСТ 31072-2002 ГОСТ ISO 3675-2014 СТБ ИСО 3675-2003 |
| 27.3 * |  |  | 19.20/29.049 |  | Вязкость кинематическая при 20 0С, 40 0С, 100 0С |  |  |  | ГОСТ 33-2016 |
| 27.4 * |  |  | 19.20/08.055 |  | Содержание воды |  |  |  | ГОСТ 2477-2014 ГОСТ 23652-79 п.5.6 |
| 27.5 * |  |  | 19.20/29.049 |  | Индекс вязкости |  |  |  | ГОСТ 25371-2018 методы А и Б ГОСТ 32500-2013 |
| 27.6 * |  |  | 19.20/08.052 |  | Массовая доля механических примесей |  |  |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 23652-79 п.5.6 |
| 27.7 * |  |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в открытом тигле |  |  |  | ГОСТ 4333-2014 (за исключением п.4.11) ГОСТ 4333-2021(за исключением п.4.11) |
| 27.8 * |  |  | 19.20/08.149 |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  |  | ГОСТ 6307-75 |
| 28.1 *** | Масла моторные (для автотракторных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) Масла моторные (для автотракторных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) |  | 19.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 10541-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 10541-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) |
| 28.2 ** |  |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  |  |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 3900-2022 Метод 1 ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 28.3 * |  |  | 19.20/29.049 |  | Вязкость кинематическая при 20 0С, 40 0С, 100 0С |  |  |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 28.4 * |  |  | 19.20/08.055 |  | Содержание воды |  |  |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 28.5 * |  |  | 19.20/29.049 |  | Индекс вязкости |  |  |  | ГОСТ 25371-2018 методы А и Б ГОСТ 32500-2013 |
| 28.6 * |  |  | 19.20/08.052 |  | Массовая доля механических примесей |  |  |  | ГОСТ 6370-2018 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10541-78 п. 4.2 ГОСТ 10541-2020 п.8.2 ГОСТ 8581-78 п. 4.2 ГОСТ 8581-2021 п. 8.3 |
| 28.7 * |  |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в открытом тигле |  |  |  | ГОСТ 4333-2014 (за исключением п.4.11) ГОСТ 4333-2021(за исключением п.4.11) |
| 29.1 *** | Нефтепродукты отработанные группы: ММО, МИО, СНО |  | 19.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 21046-2015 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.9) |
| 29.2 * |  |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  |  |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 3900-2022 Метод 1 |
| 29.3 * |  |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в открытом тигле |  |  |  | ГОСТ 4333-2014 (за исключением п.4.11) ГОСТ 4333-2021(за исключением п.4.11) |
| 29.4 * |  |  | 19.20/29.049 |  | Вязкость кинематическая при 50 ˚С |  |  |  | ГОСТ 33-2016 |
| 29.5 * |  |  | 19.20/08.055 |  | Содержание воды |  |  |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 29.6 * |  |  | 19.20/08.052 |  | Содержание механических примесей |  |  |  | ГОСТ 26378.2-2015 ГОСТ 6370-2018 |
| 30.1 ** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/08.169 |  | Бензин |  | СанПин, Гигиенический норматив Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения от 11.10.2017 № 92, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | МВИ.БР 295-2015 |
| 30.2 ** |  |  | 100.10/08.169 |  | Углеводороды нефти |  |  |  | МВИ.БР 295-2015 |
| 31.1 ** | Сточные воды |  | 100.05/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 31.2 * |  |  | 100.05/08.052 |  | Взвешенные вещества |  | Разрешение на специальное водопользование ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 31.3 * |  |  | 100.05/08.169 |  | Водородный показатель(рН) |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 31.4 * |  |  | 100.05/08.155 |  | Концентрация нефтепродуктов Д - (0,01-50) мг/дм3 |  |  |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель  органа

по  аккредитации

Республики  Беларусь-

директор  государственного

предприятия  «БГЦА»                                                                      Е.В.Бережных