|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.2874 |
| от 24.01.2005 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на 9 листах |
| редакция 03 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 07 марта 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производственной лаборатории  Открытого акционерного общества "МОЖЕЛИТ" | | | | | |
| № п/п | | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |
| **ул. Челюскинцев, д. 84, 212003, г. Могилев, Могилевская область** | | | | | | | |
| 1.1\*\* | | Корма и кормовые добавки.  Преципитат кормовой  Корма и кормовые добавки.  Преципитат кормовой | 10.91/  42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17681-82  ГОСТ 25311-82  ГОСТ 17536−82  СТБ 1056-2016 | ГОСТ 17681-82 п.1  ГОСТ 25311-82 п.1  ГОСТ 17536-82 п.2  СТБ 1056-2016  ГОСТ ISO 6497-2014 | |
| 1.2\* | | 10.91/ 11.116 | Внешний вид, цвет | ТУ ВY  700049410.002-2008 | ГОСТ 28189−89 п.3.2 | |
| 1.3\* | | 10.91/ 11.116 | Запах | ГОСТ 28189-89 п.3.3 | |
| 1.4\* | | 10.91/ 08.052 | Степень измельчения: остаток частиц на сите диаметром отверстий  5 мм | ГОСТ 17681-82 п.2.1 | |
| 1.5\* | | 10.91/ 08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 28189-89 п.3.6.4 | |
| 1.6\* | | 10.91/ 08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 17681-82 п.2.2 | |
| 1.7\* | | 10.91/ 08.052 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 28189-89 п.3.10  ГОСТ 17681-82 п.2.12 | |
| 1.8\* | | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция | ГОСТ 17681-82 п.2.13  ГОСТ 28189-89 п.3.11 | |
| 1.9\* | | 10.91/ 01.086 | Бактерии группы кишечной палочки в 1,0 г | ГОСТ 25311-82 п.4.2 | |
| 1.10\* | | 10.91/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы,  в том числе сальмонеллы в 25 г | ТУ ВY  700049410.002-2008 | ГОСТ 25311-82 п.4.3-4.3.3 | |
| 1.11\* | | 10.91/ 01.086 | ОКМ, КОЕ/г (общее количество микробов) | ГОСТ 25311-82 п.4.1 | |
| 1.12\* | | 10.91/ 01.086 | Обнаружение грибов | ВСП от 10.02.2011 № 10 утв. МСХиП РБ | ГОСТ 13496.6-17; МУ № 02-1-30/376, п.5.1-5.4; МУ № 02-1-30/378 | |
| 1.13\* | | 10.91/ 04.125 | Удельная (объемная) активность цезия−137 | Республиканские допустимые уровни содержания  цезия-−137 и  стронция−90 в сельскохозяйственном сырье и кормах,  утв. 03.08.1999  МСХиП РБ  Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов №10, утв. 10.02.2011 МСХиП РБ | МВИ.МН.1866-2018  Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР, 1990  МВИ 114−94  Методика экспрессного радиометрического определения по гамма− излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ−01, РКГ−02, РКГ−02С, РКГ−03, утв. Госстандартом10.06.1994 | |
| 2.1\*\* | | Пищевая продукция. Пищевая масложировая продукция, непищевая масложировая продукция.  Жир животный технический III сорт | 10.41/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8285-91  СТБ 1050-2008 | ГОСТ 8285-91 п.2.1  СТБ 1050-2008 | |
| 2.2\* | | 10.41/ 04.125 | Удельная (объемная) активность цезия−137 | Республиканские допустимые уровни содержания  цезия--137 и  стронция-90 в сельскохозяйст- венном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 МСХиП РБ | МВИ.МН.1866-2018  Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР, 1990  МВИ 114−94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма− излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ−01, РКГ−02, РКГ−02С, РКГ−03, утв. Госстандартом 10.06.1994 | |
| 3.1\*\* | | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы.  Желатин пищевой и технический (дробленый)  Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы.  Желатин пищевой и технический (дробленый) | 10.89/  42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 11293-2017  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1053-2015  ГОСТ 26669-85 | ГОСТ 11293-2017  п. 8.1  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1053-2015  ГОСТ 26669-85 | |
| 3.2\* | | 10.89/ 11.116 | Внешний вид и цвет | ГОСТ 11293-2017  ГОСТ 11293-2017 | ГОСТ 11293-2017  п 8.4 | |
| 3.3\* | | 10.89/ 08.052 | Размер частиц и массовая доля частиц с размером 0,5 мм и менее | ГОСТ 11293-2017 п.8.6 | |
| 3.4\* | | 10.89/ 11.116 | Продолжительность растворения | ГОСТ 11293-2017  п. 8.7 | |
| 3.5\* | | 10.89/ 08.169 | Показатель активности водородных ионов 6,67 % раствора желатина | ГОСТ 11293-2017 п. 8.8 | |
| 3.6\* | | 10.89/ 11.116 | Запах и вкус | ГОСТ 11293-2017 п. 8.5 | |
| 3.7\* | | 10.89/ 08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 11293-2017 п.8.9 | |
| 3.8\* | | 10.89/ 08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 11293-2017 п. 8.10 | |
| 3.9\* | | 10.89/ 29.049 | Динамическая вязкость 6,67 %-ного раствора желатина | ГОСТ 11293-2017 п. 8.12 | |
| 3.10\* | | 10.89/ 29.145 | Температура плавления студня 10 % раствора желатина | ГОСТ 11293-2017 п. 8.13 | |
| 3.11\* | | 10.89/ 08.156 | Прозрачность 6,67 % раствора желатина | ГОСТ 11293-2017  п. 8.14 | |
| 3.12\* | | 10.89/ 08.052 | Посторонние примеси | ГОСТ 11293-2017 п. 8.15 | |
| 3.13\* | | 10.89/ 08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты в пересчете на сернистый ангидрид | ГОСТ 11293-2017 п. 8.16 | |
| 3.14\* | | 10.89/ 01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно− анаэробные микроорганизмы в 1 г  желатина | ГОСТ 11293-2017 п. 8.17.2  ГОСТ 10444.15-94  п.6.1-6.5 | |
| 3.15\* | | 10.89/ 01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в *0,1* г | ГОСТ 11293-2017  п. 8.17.2  ГОСТ 23058-89 п.3.5.3 | |
| 3.16\* | | 10.89/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы,  в том числе сальмонеллы в 25 г | ГОСТ 30519-97,  раздел 5, 5.1-5.3  ГОСТ 31659−2012 (ISO 6579:2002) п. п.8.1-8.4  ГОСТ 11293-2017  п. 8.17.2 | |
| 3.17\* | | 10.89/ 01.086 | Желатинразжижающие бактерии  в 1 г желатина | ГОСТ 11293-2017  п. 8.18 | |
| 3.18\* | | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы.  Желатин пищевой и технический (дробленый) | 10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность цезия−137 | Республиканские допустимые уровни содержания  цезия-−137 и  стронция−90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)  ГН 10-117-99,  утв. МЗ РБ 26.04.1999 | МВИ.МН.1866-2018  МВИ 114−94  Методика экспрессного радиометрического определения по гамма - излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ−01, РКГ−02, РКГ−02С, РКГ−03, утв. Госстандартом 10.06.1994  Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР, 1990 | |
| 3.19\* | | 10.89/ 29.121 | Прочность студня по Блюму | ГОСТ 11293-2017 | ГОСТ 11293-2017 п.8.11 | |
| 4.1\*\* | | Мясо и мясная продукция.  Кость | 10.13/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16147-88  СТБ 1050-2008 | ГОСТ 16147-88 п.3.1  СТБ 1050-2008 | |
| 4.2\* | | Мясо и мясная продукция.  Кость | 10.13/ 04.125 | Удельная (объемная) активность цезия−137 | Республиканские допустимые уровни содержания  цезия--137 и  стронция-90 в сельско-хозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999  МСХиП РБ | МВИ.МН.1866− 2018  МВИ 114−94  Методика экспрессного радиометрического определения по гамма - излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ−01, РКГ−02, РКГ−02С, РКГ−03", утв. Госстандартом 10.06.1994  Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР, 1990 | |
| 5.1\*\* | | Вода питьевая централизован-ного и не  централизован-ного водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012  ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002  ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | ГОСТ 31861-2012  ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002  ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | |
| 5.2\* | | 100.09/ 08.156 | Железо общее | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. 19.10.1999  постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №46  ГН "Показатели безопасности питьевой воды", утв. 25.12.2021 постановлением Совета Министров РБ № 37 | ГОСТ 4011-72 п.2 | |
| 5.3 | | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 | |
| 5.4\* | | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 | |
| 5.5\* | | 100.09/ 01.086 | Термотолерантныеколиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 | |
| 6.1\*\* | | Окружающая среда. Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012  СТБ17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012  СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | |
| 6.2\* | | 100.05/ 08.156 | Азот аммонийный  Д-0,1-3,0 мг/дм3  без разбавления | Условия приема сточных вод в систему канализации, устанавливаемые местными исполнительными и распорядительными органами | ГОСТ 33045-2014  Метод А | |
| 6.3\* | | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества  Д-3,0- св.500 мг/дм3 | МВИ.МН 4362−2012 | |
| 6.4\* | | 100.05/ 08.156 | Железо общее  Д-0,1-9,0 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-45-2016 | |
| 6.5\* | | 100.05/ 08.156 | Фосфаты  Д-0,005-0,8 мг/дм3 | ГОСТ 18309-2014  Метод Б | |
| 6.6\* | | 100.05/ 08.150 | Сульфаты  Д-2,0-40 мг/дм3  без разбавления | СТБ 17.13.05-42-2015 | |
| 6.7\* | | 100.05/ 08.149 | Хлориды  Д-10,0−250 мг/дм3  без разбавления | СТБ 17.13.05-39-2015 | |
| 6.8\* | | 100.05/ 08.169 | рН  Д-0-12ед. рН | СТБ ISO 10523−2009 | |
| 6.10\* | | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток  Д-50-50 000 мг/дм3 | МВИ.МН 4218−2012 | |
| 7.1\*\* | | Охрана труда. Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88 | |
| 7.2\* | | 100.10/ 08.156 | Аммиак  Д-5,0-20 мг/м3 | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№ 92 от 11.10.2017  ГН "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов- продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утв. 25.12.2021 постановлением Совета Министров РБ № 37 | МВИ. МН 5750-2017 | |
| 7.3\* | | 100.10/ 08.150 | Гидрохлорид  Д-2,5-25 мг/м3 | МВИ.БР 360-2019 | |
| 7.4\* | | 100.10/ 08.156 | Щелочи едкие  Д-0,25-5 мг/м3 | МВИ.МН 5866-2017  Метод Б | |
| 7.5\* | | 100.10/ 08.052 | Пыль  Д-0,25-500 мг/м3 | МВИ.МН 5842-2017 | |
| 7.6\* | | 100.10/ 08.156 | Железо  Д-1,5-15 мг/м3 | МВИ.БР 318-2017 | |
| 7.7\* | | 100.10/ 08.156 | Хром оксид(VI) триоксид  Д−0,003−0,06 мг/м3 | МВИ.БР 321-2017 | |
| 7.9\* | | 100.10/ 08.156 | Марганец  Д-0,05-1,25 мг/м3 | МВИ.БР 319-2017 | |
| 8.1\*\* | | Окружающая среда. Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) п.6 | |
| 8.2\* | | 100.02/ 08.052 | Твердые частицы суммарно  Д-0,17−16,7 мг/м3 | ГН-1, утв. Постановлением МЗ РБ №113 от 08.11.2016  ГН "Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха", утв. 25.12.2021 Постановлением Совета Министров РБ № 37 | МВИ.МН 5093−2014 | |
| 8.3\* | | 100.02/ 08.156 | Аммиак  Д-0,01-2,5 мг/м3 | МВИ.МН 5631−2016 | |
| 9.1\* | | Окружающая среда. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/ 08.052 | Твердые частицы суммарно  Д−15,0 − 20000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4514−2012 | |
| 9.2\* | | 100.01/ 08.156 | Аммиак  Д-0,13-10 мг/м3 | МВИ.МН 3829-2011 | |
| 9.3\* | | 100.01/ 08.150 | Гидрохлорид  Д-0,5-50 мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6083-2018 | |
| 9.4\* | | 100.01/ 35.062 | Давление | Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-  2016 | |
| 9.5\* | | 100.01/ 35.062 | Скорость газовых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 | |
| 10.1\*\* | | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/  35.060  100.12/  35.065 | Микроклимат:  температура воздуха, относительная влажность | СанПиН и ГН №33 утв. Постановлением МЗ РБ от 30.04.2013  ГН "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утв. 25.12.2021 постановлением Совета Министров РБ №37 | СанПиН №33 от  30.04.2013 гл.4 | |
| 11.1\*\* | | Охрана труда. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки | 100.11/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанНиП и ГН от 28.12.2012 № 213  ГН "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. 25.12.2021 постановлением Совета Министров РБ № 37 | МВИ.ГМ.1906-2020 | |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Применяемые сокращения:

Д- диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных