Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0241

от 01 августа 2005 года

## на бланке №

на 3 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июня 2021 года

испытательного центра объемных гидропневмоприводов, элементов гидропневмосистем и нефтепродуктов Научно-исследовательской и испытательной лаборатории гидропневмосистем и нефтепродуктов

филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт»

Белорусского национального технического университета

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавлива-ющего требования к объекту | Обозначение документа, устанавлива-ющего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Я.Коласа, 12, корп. 8 БНТУ, ауд. 505а, 220013, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Масла смазочные индустриальные (в т.ч. турбинные, компрессорные, трансмиссионные), моторные (в т.ч судовые), трансформаторные, конденсаторные, гидравлические, белые, теплоносители и присадки к ним | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 32 -74 ГОСТ 1861 -73 ГОСТ 5546 -86 ГОСТ 6411 -76 ГОСТ 8581 -78 ГОСТ 9243 -75 ГОСТ 10541 -78 ГОСТ 12337 -84 ГОСТ 20799 -88 ГОСТ 23652 -79 ГОСТ 25770 -83 ТНПА и другие документы | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.2 |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333 -2014 |
| 1.3 |  | 19.20/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 |
| 1.4 |  | 19.20/29.145 | Температура застывания и текучести |  | ГОСТ 20287 -91 метод Б |
| 1.5 |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | ГОСТ 33-2016 |
| 1.6 |  | 19.20/08.164 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370 -2018 |
| 1.7 |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 1.8 |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 1.9 |  | 19.20/25.120 | Температура самовоспламенения |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Смазки консистентные | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 3333-80 ГОСТ 3582-84 ГОСТ 6267-74 ГОСТ 9432-60 ГОСТ 16862-71 ГОСТ 19537-83 ГОСТ 21150-8 | ГОСТ 2477-2014 |
| 2.2 |  | 19.20/08.164 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 23510-79 ТНПА и другие документы | ГОСТ 1036-75 |
| 3.1 | Бензины автомобильные | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 31077-2002 СТБ 1656-2011 ТНПА и другие документы | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 3.2 |  | 19.20/12.042 | Внешний вид |  | ГОСТ 31077-2002 п. 7.3 |
| 3.3 |  | 19.20/29.119 | Плотность |  | СТБ ИСО 3675-2003 |
| 4.1 | Топлива дизельные | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая | СТБ 1658-2012 ТНПА и другие документы | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 4.2 |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
| 4.3 |  | 19.20/29.119 | Плотность |  | СТБ ИСО 3675-2003 |
| 4.4 |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 4.5 |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 5.1 | Жидкости стекло-омывающие | 20.59/08.169 | Концентрация водородных ионов (рН) | ТНПА и другие документы | ГОСТ 22567.5-93 |
| 5.2 |  | 20.59/29.145 | Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 |
| 5.3 |  | 20.59/29.145 | Температура кристаллизации |  | ГОСТ 18995.5-73 |
| 6.1 | Жидкости тормозные | 20.59/29.049 | Вязкость кинематическая | ТНПА и другие документы | ГОСТ 33-2016 |
| 6.2 |  | 20.59/08.169 | Показатель активности ионов водорода |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 6.3 |  | 20.59/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 6.4 |  | 20.59/29.145 | Температура кипения |  | ГОСТ 18995.6-73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Жидкости охлаждающие | 20.59/29.119 | Плотность | ГОСТ 28084-89 ТНПА и другие документы | ГОСТ 28084-89 п.4.2 |
| 7.2 |  | 20.59/12.042 | Внешний вид |  | ГОСТ 28084-89 п.4.1 |
| 7.3 |  | 20.59/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 22567.5-93 и ГОСТ 28084-89 п. 4.8 |
| 7.4 |  | 20.59/29.145 | Температура кипения |  | ГОСТ 18995.6-73 |
| 7.5 |  | 20.59/29.145 | Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 |
| 8.1 | Гидроаппаратура (в т.ч. гидрораспределители для тракторов и с/х машин) | 28.14/29.121 | Прочность | ГОСТ 16517-89 ГОСТ 24679-81 ТНПА и другие документы | ГОСТ 20245-95 р. 5.2.1 |
| 8.2 |  | 28.14/29.121 | Герметичность |  | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 20245-95 р. 5.2.2 |
| 9.1 | Гидроприводы объемные (в т.ч. для тракторов, горных машин управления трубопровод-ной арматурой) | 28.13/29.121 | Прочность | ГОСТ 17411-91 ТНПА и другие документы | ГОСТ 29015-91 п. 3.6 |
| 9.2 |  | 28.13/29.121 | Герметичность наружная |  | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 29015-91 п. 3.7 |
| 10.1 | Пневмопри-воды (в т.ч. для управления трубопровод-ной арматурой) | 28.13/29.121 | Прочность | ГОСТ 18460-91 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 29014-91 п. 3.5 |
| 10.2 |  | 28.13/29.121 | Утечка воздуха |  | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 29014-91 п. 3.7 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор  Государственного

предприятия «БГЦА» 								Е.В. Бережных