|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0810 от 19 февраля 2008 года на бланке №____________ на 30 листах редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 марта 2024 года

структурных и обособленных подразделений

Филиала «Могилевский областной центр по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды имени О.Ю.Шмидта»

Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС) 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 СТБ ИСО 16362-2006 | ТКП 17.13-15-2022 СТБ ИСО 16362-2006 РД 52.04.831-2015 |  |
| 1.2 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## азота диоксида Д – (20-1440) мкг/м3 Д – (20-192) мкг/м3 Д – (192-1440) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | МВИ.МН 5087-2014 |  |
| 1.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | ## Отбор проб и определение ## концентрации серы диоксида Д – (12-100) мкг/м3 Д – (100-500 вкл.) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |  |
| 1.4 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | ## Отбор проб и определение ## концентрации сероводорода Д – (3,0-100,0 вкл) мкг/м3 Д – (3,0-39,7 вкл) мкг/м3 Д – (39,7-100,0 вкл) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5591-2016 |  |
| 1.5 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | ## Отбор проб и определение ## концентрации сероуглерода Д – (20,0-330,0 вкл.) мкг/м3 Д – (20,0-180,0 вкл.) мкг/м3 Д – (180,0-330,0 вкл.) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5616-2016 |  |
| 1.6 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | ## Отбор проб и определение ## концентрации фенола Д – (3,0-100,0) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5693-2016 |  |
| 1.7 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | ## Отбор проб и определение ## концентрации формальдегида Д – (10-250) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | МВИ.МН 5493-2016 |  |
| 1.8 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## метанола Д – (120-1200) мкг/м3 Д – (120-600 вкл.) мкг/м3 Д – (св. 600-1200 вкл.) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5634-2016 |  |
| 1.9 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## углерода оксида Д – (0-50 вкл.) мг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | МВИ.МН 5561-2016 |  |
| 1.10 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | ## Отбор проб и определение ## концентрации аммиака Д – (10-2500) мкг/м3 Д – (10-1000 вкл.) мкг/м3 Д – (1000-2500 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5631-2016 |  |
| 1.11 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | ## Отбор проб и определение ## концентрации твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль/ аэрозоль) Д – (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |  |
| 1.12 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации н-бутанола Д – (0,05-1,0) мг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1680-2001 |  |
| 1.13 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации о-ксилола Д – (0,1-2,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.14 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации м-ксилола Д – (0,1-2,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.15 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации п-ксилола Д – (0,1-2,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.16 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## толуола Д – (0,3-6,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.17 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## н-бутилацетата Д – (0,05-1,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.18 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## ацетона Д – (0,175-3,5) мг/м3 |  |  |  |
| 1.19 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## этилацетата Д – (0,05-1,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.20 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## бензола Д – (0,75-1,5) мг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 |  |  |
| 1.21 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации диоксан-1,4 Д – (0,035-0,75) мг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 |  |  |
| 1.22 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## этилбензола Д – (0,01-0,2) мг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1680-2001 |  |
| 1.23 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации метанола Д – (0,5-10,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.24 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации метилэтилкетона Д – (0,05-1,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.25 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации н-амилацетата Д – (0,05-1,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.26 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации этанола Д – (2,5-50) мг/м3 |  |  |  |
| 1.27 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации этиленгликоля Д – (0,5-10,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.28 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации этилцеллозольва Д – (0,35-7,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.29 ** |  |  | ## Отбор проб и определение ## концентрации стирола Д – (0,02-0,4) мг/м3 |  |  |  |
| 1.30 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | ## Отбор проб и определение ## концентрации озона Д – (0-500) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | СТБ 17.13.05-05-2008/ЕN 14625:2005 |  |
| 1.31 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.088 | ## Отбор проб и определение ## концентрации азота диоксида Д – ≤ 19 мг/м3 |  | СТБ ИСО 7996-2006 |  |
| 1.32 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.088 | ## Отбор проб и определение ## концентрации азота оксида Д – ≤ 12,5 мг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | СТБ ИСО 7996-2006 |  |
| 1.33 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.155 | ## Отбор проб и определение ## концентрации серы диоксида Д – (0-1000) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | СТБ 17.13.05-07-2008/ЕN 14212-2005 |  |
| 1.34 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.074 | ## Отбор проб и определение ## концентрации углерода оксида Д – (0,6-115) мг/м3 |  | СТБ ИСО 4224-2006 |  |
| 1.35 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | ## Отбор проб и определение ## концентрации твердых частиц фракции РМ 10 Д – от 0,0025 мг/м3 |  | СТБ ЕN 12341-2016 |  |
| 1.36 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации бензола Д – (0-50) мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-06-2008/EN 14662-3:2005 |  |
| 1.37 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | ## Отбор проб и определение ## концентрации углеродсодержащего аэрозоля (сажа) Д – (0,03-1,8) мг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | РД 52.04.831-2015 |  |
| 2.1 *** | Атмосферный воздух Атмосферные осадки Снежный покров | 100.02/42.000 100.14/42.000 | ## Отбор проб | РД 52.04.186-89 ТКП 17.13-15-2022 | РД 52.04.186-89 с. 427-431; 525-535 ТКП 17.13-15-2022 |  |
| 2.2* |  | 100.02/08.169 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) Д – (2-10,0) ед. рН | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5086-2014 |  |
| 2.3* |  | 100.02/08.169 100.14/08.169 | Удельная электропроводность Д – (2-12900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 |  |
| 3.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ ИСО 10381-4-2006 ГОСТ ISO 11464-2015 | ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ ИСО 10381-4-2006 ГОСТ ISO 11464-2015 |  |
| 3.2* | Земли, включая почвы | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) Д – (1-14) ед. рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |  |
| 3.3* |  | 100.06/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д – (0,005-0,25) мг/г Д – (0,25-20,0) мг/г | Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель. утв. постановлением Минздрава от 12.03.2012 № 17/1; ТНПА и другая документация | ФР.1.31.2012.13170 (ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012)) |  |
| 3.4* |  | 100.06/08.032 | Валовое содержание кадмия Д – (0,25-5) мг/кг Д – (5-25) мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 3.5* |  | 100.06/08.032 | Валовое содержание марганца Д – (40-250) мг/кг Д – (250-2000) мг/кг |  |  |  |
| 3.6* |  | 100.06/08.032 | Валовое содержание меди Д – (1,5-5,0) мг/кг Д – (5-250) мг/кг |  |  |  |
| 3.7* |  | 100.06/08.032 | Валовое содержание никеля Д – (2,0-50) мг/кг Д – (50-250) мг/кг |  |  |  |
| 3.8* |  | 100.06/08.032 | Валовое содержание свинца Д – (3-10) мг/кг Д – (10-500) мг/кг | Постановление Минздрава от 19.11.2009 № 125 |  |  |
| 3.9* |  | 100.06/08.032 | Валовое содержание цинка Д – (10-1000) мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 |  |  |
| 3.10 * |  | 100.06/08.169 | Концентрация нитрат-иона Д – (2,8-109) мг/кг |  | СТБ 17.13.05-28-2014 |  |
| 3.11 * |  | 100.06/08.150 | Концентрация сульфат-иона Д – (св. 1-3) ммоль/100 г Д – св. 3 ммоль/100 г |  | СТБ 2432-2015 |  |
| 3.12 * |  | 100.06/08.032 | Концентрация ## хрома Д – (3-50) мг/кг Д – (50-500) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 3.13 * | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | Концентрация ## мышьяка Д – (1-5) мг/кг Д – (5-250) мг/кг | Постановление Минздрава от 04.08.2010 № 107 | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 3.14 * |  | 100.06/08.032 | Концентрация ## ртути Д – (0,0002-0,01) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |  |
| 3.15* |  | 100.06/08.149 | Концентрация хлорид-иона, ммоль/100г почвы; Массовая доля хлорид-иона, % | ТКП 17.03-01-2020 ГН 2.1.7.12-1-2004 Приложение 3 | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |  |
| 4.1* | Вода питьевая, подземные воды | 100.09/08.169 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) Д – (2-12) ед. рН | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 3СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 02.08.2010 № 105 Фактические значения | ГОСТ 24902-81 СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 4.2* |  | 100.09/08.169 100.04/08.169 | Удельная электропроводность Д – (0,02-1000) мкСм/см | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 4.3* |  | 100.09/08.155 100.04/08.155 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д – (5,0-800) мгО2/дм3 Д – (5-50 вкл.) мгО2/дм3 Д – (св. 50-200 вкл.) мгО2/дм3 Д – (св. 200-800 вкл.) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.)) |  |
| 4.4* |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка Д ≤ 50 мг/дм3 Д > 50 мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 3СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 02.08.2010 № 105 Фактические значения | ГОСТ 18164-72 ГОСТ 24902-81 |  |
| 4.5* |  | 100.09/08.149 100.04/08.149 | Жесткость | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 Фактические значения | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 4.6* | Вода питьевая, подземные воды | 100.09/08.155 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д – (0,005-50) мг/дм3 Д – (0,005-0,01) мг/дм3 Д – (св. 0,01-0,5 вкл.) мг/дм3 Д – (св. 0,5-50вкл.) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 Фактические значения | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |
| 4.7* |  | 100.09/08.155 100.04/08.155 | ## Концентрация формальдегида Д – (0,02-0,5 вкл.) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12307 (ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (издание 2010 г.)) |  |
| 4.8* |  | 100.09/08.155 100.04/08.155 | ## Концентрация ## фенола Д – (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)) |  |
| 4.9* |  | 100.09/08.156 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-иона Д – (0,003-30 вкл.) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |  |
| 4.10* |  | 100.09/08.156 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-иона Д – (0,1-2,0 вкл.) мг/дм3 Д – (св.2,0-200 вкл.) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 3СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 02.08.2010 № 105 Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |  |
| 4.11* |  | 100.09/08.156 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-иона Д – (0,1-0,15 вкл.) мг/дм3 Д – (0,15-3,0 вкл.) мг/дм3 Д – (3,0-300 вкл.) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |
| 4.12* |  | 100.09/08.155 100.04/08.155 100.09/08.156 100.04/08.156 | ## Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных Д – (0,025-2,0) мг/дм3 Д – (0,015-0,1вкл.) мг/дм3 Д – (св.0,1-0,25вкл.) мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п.п. 3, 5 |  |
| 4.13* | Вода питьевая, подземные воды | 100.09/08.156 100.04/08.156 | ## Концентрация ## фосфат-иона Д – (0,005-0,8) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 Фактические значения | ГОСТ 18309-2014 п. 6 |  |
| 4.14* |  | 100.09/08.156 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего ## Д – (0,005-0,8) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 8 |  |
| 4.15* |  | 100.09/08.150 100.04/08.150 | ## Концентрация ## сульфат-иона Д – (2,0-50) мг/дм3 Д – (2,0-40) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 3СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 02.08.2010 № 105 Фактические значения | ГОСТ 31940-2013 п. 6 |  |
| 4.16* |  | 100.09/08.149 | ## Концентрация ## хлорид-иона Д – (0,5-10) мг/дм3 Д – (10-250 вкл.) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 |  |
| 4.17* |  | 100.09/08.032 100.04/08.032 | Концентрация хрома Д – (0,002-0,01) мг/дм3 Д – (0,01-10,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 4.18* |  | 100.09/08.032 100.04/08.032 | Концентрация железа Д – (0,005-0,025) мг/дм3 Д – (0,025-50,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.19* |  | 100.09/08.032 100.04/08.032 | Концентрация молибдена Д – (0,001-0,005) мг/дм3 Д – (0,005-6,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.20* |  | 100.09/08.032 100.04/08.032 | Концентрация свинца Д – (0,005-0,01) мг/дм3 Д – (0,01-10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.21* |  | 100.09/08.032 100.04/08.032 | Концентрация кадмия Д – (0,0005-0,0025) мг/дм3 Д – (0,025-1,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.22* |  | 100.09/08.032 100.04/08.032 | Концентрация марганца Д – (0,002-0,01) мг/дм3 Д – (0,01-4,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.23* |  | 100.09/08.032 100.04/08.032 | Концентрация никеля Д – (0,005-0,01) мг/дм3 Д – (0,01-10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.24* |  | 100.09/08.032 100.04/08.032 | Концентрация меди Д – (0,001-0,005) мг/дм3 Д – (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.25* | Вода питьевая, подземные воды | 100.09/08.032 100.04/08.032 | Концентрация цинка Д – (0,0005-0,005) мг/дм3 Д – (0,005-25,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 4.26* |  | 100.09/08.032 100.04/08.032 | Концентрация кобальта Д – (0,005-0,01) мг/дм3 Д – (0,01-10) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.27* |  | 100.09/08.032 100.04/08.032 | ## Концентрация ## мышьяка Д–(0,005-0,01 вкл.) мг/дм3 Д – (0,01-10) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.28* |  | 100.09/08.032 100.04/08.032 | ## Концентрация ## алюминия Д – (0,02-0,1) мг/дм3 Д – (0,1-20,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.29* |  | 100.09/08.032 100.04/08.032 | ## Концентрация ## ртути Д – (0,0002-0,01) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |  |
| 4.30 *** | Подземные воды | 100.04/08.52 | ## Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 |  |
| 4.31 *** |  | 100.04/35.065 | ## Температура Д – (0-40 вкл.) град С | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 4.32 *** |  | 100.04/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д – от 3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 4.33 *** |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка Д – (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 4.34 *** |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-иона Д – (10,0-250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 4.35 *** |  | 100.04/08.155 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д – (3,0-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |  |
| 5.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 5.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д – (2-12) ед. рН | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 5.3 *** |  | 100.05/35.065 | Температура Д – (0-40 вкл.) град С |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 5.4* |  | 100.05/08.169 | ## Удельная электропроводность ## Д –(0,02-1000) мкСм/см |  | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 5.5* |  | 100.05/08.149 | ## Кислород ## растворенный ## Д > 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 5.6* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ## Д – (3,0-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |  |
| 5.7* |  | 100.05/08.155 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д – (5,0-50 вкл.) мгО2/дм3 Д – (св. 50-200 вкл.) мгО2/дм3 Д – (св. 200-800 вкл.) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.)) |  |
| 5.8* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток Д – (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 5.9* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д – (3-50) мг/дм3 Д – св. 50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 5.10* |  | 100.05/08.149 | Щелочность |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |  |
| 5.11* |  | 100.05/08.155 | ## Концентрация нефтепродуктов Д – (0,005-0,01 вкл.) мг/дм3 Д – (св. 0,01-0,5 вкл.) мг/дм3 Д – (св. 0,5-50 вкл.) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |
| 5.12* |  | 100.05/08.155 | ## Концентрация формальдегида ## Д – (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12307 (ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (издание 2010 г.)) |  |
| 5.13* | Сточные воды | 100.05/08.155 | ## Концентрация ## фенола ## Д – (0,0005-0,01 вкл.) мг/дм3 ## Д – (св. 0,01-10,0 вкл.) мг/дм3 ## Д – (св. 10-25,0 вкл.) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексное природоохранное разрешение | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)) |  |
| 5.14* |  | 100.05/08.156 | ## Концентрация ## нитрит-иона ## Д – (0,003-0,15 вкл.) мг/дм3 ## Д – (св.0,15-0,3 вкл.) мг/дм3 ## Д – (св.0,3-30,0 вкл.) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 5.15* |  | 100.05/08.156 | ## Концентрация ## нитрат-иона ## Д – (0,1-2,0 вкл.) мг/дм3 ## Д – (св.2,0-200 вкл.) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 5.16* |  | 100.05/08.156 | ## Концентрация ## аммоний-иона ## Д – (0,1-0,15 вкл.) мг/дм3 ## Д – (св. 0,15-3,0 вкл.) мг/дм3 ## Д – (св. 3,0-300 вкл.) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |
| 5.17* |  | 100.05/08.155 | ## Концентрация ## синтетических поверхностных ## веществ (СПАВ) анионоактивных ## Д – (0,025-0,1 вкл.) мг/дм3 ## Д – (0,1-0,5 вкл.) мг/дм3 ## Д – (0,05-100 вкл.) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014)) |  |
| 5.18* |  | 100.05/08.156 | ## Концентрация ## фосфат-иона ## Д – (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 6 |  |
| 5.19* |  | 100.05/08.156 | ## Концентрация ## фосфора общего ## Д – (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 8 |  |
| 5.20* |  | 100.05/08.150 | ## Концентрация ## сульфат-иона ## Д – (2,0-40) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 5.21* |  | 100.05/08.149 | ## Концентрация ## хлорид-иона ## Д – (10,0-250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 5.22* | Сточные воды. | 100.05/08.032 | ## Концентрация ## хрома ## Д – (0,002-0,01) мг/дм3 ## Д – (0,01-10,0) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексное природоохранное разрешение | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 5.23* |  | 100.05/08.032 | ## Концентрация ## железа ## Д – (0,005-0,025) мг/дм3 ## Д – (0,025-50,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.24* |  | 100.05/08.156 | ## Концентрация ## метанола ## Д – (0,1-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5870-2017 |  |
| 5.25* |  | 100.05/08.032 | ## Концентрация ## меди ## Д – (0,001-0,005) мг/дм3 ## Д – (0,005-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 5.26* |  | 100.05/08.032 | ## Концентрация ## цинка ## Д – (0,0005÷0,005) мг/дм3 ## Д – (0,005-25,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.27* |  | 100.05/08.032 | ## Концентрация ## молибдена ## Д – (0,001-0,005) мг/дм3 ## Д – (0,005-6) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.28* |  | 100.05/08.032 | ## Концентрация ## свинца ## Д – (0,005-0,01) мг/дм3 ## Д – (0,01-10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.29* |  | 100.05/08.032 | ## Концентрация ## кадмия ## Д – (0,0005-0,0025) мг/дм3 ## Д – (0,025-1,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.30* |  | 100.05/08.032 | ## Концентрация ## марганца ## Д – (0,002-0,01) мг/дм3 ## Д – (0,01-4,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.31* |  | 100.05/08.032 | ## Концентрация ## никеля ## Д – (0,005-0,01) мг/дм3 ## Д – (0,01-10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.32* |  | 100.05/08.032 | ## Концентрация ## мышьяка ## Д – (0,005-0,01) мг/дм3 ## Д – (0,01-10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.33* |  | 100.05/08.032 | ## Концентрация ## кобальта ## Д – (0,005-0,01) мг/дм3 ## Д – (0,01-10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.34* | Сточные воды | 100.05/08.032 | ## Концентрация ## алюминия ## Д – (0,02-0,1) мг/дм3 ## Д – (0,1-20,0) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексное природоохранное разрешение | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 5.35* |  | 100.05/08.032 | ## Концентрация ## ртути ## Д – (0,0002-0,01) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |  |
| 6.1* | Дистиллированная вода | 20.13/08.169 | ## Водородный ## показатель (рН) ## Д – (1-14) ед. рН | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 |  |
| 6.2* |  | 20.13/08.169 | ## Электропроводность удельная ## Д – (0,02-10) мкСм/см |  | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 6.3* |  | 20.13/08.052 | ## Сухой остаток ## Д – не более 5 мг/дм3 |  | ГОСТ 27026-86 |  |
| 6.4* |  | 20.13/08.082 | ## Аммиак и аммонийные соли ## Д – не более 0,02 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 |  |
| 6.5* |  | 20.13/08.082 | ## Нитраты ## Д – не более 0,2 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 |  |
| 6.6* |  | 20.13/11.116 | ## Сульфаты ## Д – не более 0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 |  |
| 6.7* |  | 20.13/11.116 | ## Хлориды ## Д – не более 0,02 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 |  |
| 6.8* |  | 20.13/08.032 | ## Концентрация ## алюминия ## Д – (0,02-0,1) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 6.9* |  | 20.13/08.032 | ## Концентрация ## железа ## Д – (0,005-0,025) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 6.10* |  | 20.13/08.082 | ## Кальций ## Д – не более 0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 |  |
| 6.11* |  | 20.13/08.032 | ## Концентрация ## меди ## Д – (0,001-0,005) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 6.12* |  | 20.13/08.032 | ## Концентрация ## свинца ## Д – (0,005-0,01) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 6.13* |  | 20.13/08.032 | ## Концентрация ## цинка ## Д – (0,0005÷0,005) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 6.14* |  | 20.13/08.082 | ## Определение веществ, восстанавливающих KМnO4(O) ## Д – не более 0,08 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 |  |
| Отдел радиационного мониторинга (ОРМ) 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1** | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/42.000 | Отбор и подготовка проб | МВИ.МН 5573-2016 МВИ.МН 5595-2016 | МВИ.МН 5573-2016 МВИ.МН 5595-2016 |  |
| 7.2* |  | 100.02/04.125 | Суммарная бета-активность | МВИ.МН 5573-2016 Фактические значения | МВИ.МН 5573-2016 |  |
| 7.3* |  | 100.02/04.125 | Активность гамма-излучающих радионуклидов c энергией (30÷3000) кэВ Cs-137, Cs-134, Ce-141, Ce-144, Ru-103, Ru-106, Nb-95, Ag-110m, Zr-95, Tс-99m, Mo-99, Te-132, Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Am-241, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Ra-226, Th-232, Eu-155, Be-7, К-40, Na-22, Cr-51, Sb-127, Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54, Fe-55, Fe-59, Cs-136, Zn-65 | Фактические значения | МВИ.МН 3421-2010 |  |
| 8.1** | Естественные атмосферные выпадения | 100.02/42.000 | Отбор и подготовка проб | МВИ.МН 5573-2016 МВИ.МН 5595-2016 | МВИ.МН 5573-2016 МВИ.МН 5595-2016 |  |
| 8.2* |  | 100.02/04.125 | Суммарная бета-активность | МВИ.МН 5573-2016 | МВИ.МН 5573-2016 |  |
| 8.3* |  | 100.02/04.125 | Активность гамма-излучающих радионуклидов c энергией (30÷3000) кэВ Cs-137, Cs-134, Ce-141, Ce-144, Ru-103, Ru-106, Nb-95, Ag-110m, Zr-95, Tс-99m, Mo-99, Te-132, Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Am-241, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Ra-226, Th-232, Eu-155, Be-7, К-40, Na-22, Cr-51, Sb-127, Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54, Fe-55, Fe-59, Cs-136, Zn-65 | Фактические значения | МВИ.МН 3421-2010 |  |
| 8.4*** | Жилые помещения, общественные административные и произ-водственные здания | 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | МВИ.МН 5011-2014 |  |
| 9.1 *** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 113-2007 (02300) Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построения карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь, утв. 21.01.1993 Совета Министров РБ | ТКП 113-2007 (02300) Основные положения обследования, оцен-ки радиационной об-становки и построения карт загрязнения радионуклидами тер-ритории Республики Беларусь, утв. 21.01.1993 Совета Министров РБ |  |
| 9.2* |  | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137, плотность загрязнения радионуклидом цезий-137 | Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подверг-шихся радиоактивно-му загрязнению в результате катастро-фы на Чернобыльс-кой АЭС» от 26.05.2012 №385-З ГН № 213 утв. 28.12.2012 | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 9.3* |  | 100.06/04.125 | Активность гамма-излучающих радионуклидов c энергией (30÷3000) кэВ Cs-137, Cs-134, Ce-141, Ce-144, Ru-103, Ru-106, Nb-95, Ag-110m, Zr-95, Tс-99m, Mo-99, Te-132, Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Am-241, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Ra-226, Th-232, Eu-155, Be-7, К-40, Na-22, Cr-51, Sb-127, Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54, Fe-55, Fe-59, Cs-136, Zn-65 | Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подверг-шихся радиоактивно-му загрязнению в результате катастро-фы на Чернобыльс-кой АЭС» от 26.05.2012 №385-З Санитарные нормы и правила. Требования к радиационной безопасности, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ГН № 213 утв. 28.12.2012 Приложение 4 | МВИ.МН 3421-2010 |  |
| 9.4 *** | Строительные площадки, земельные участки, территории гражданских и промышленных объектов | 100.11/04.125 | Плотность потока радона с поверхности грунта | СанПиН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013 № 137 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | МВИ.МН 5618-2016 |  |
| 10.1 *** | Населенные пункты, гражданские и промышленные объекты, объекты окружающей среды | 100.11/04.056 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН №213 утв. 28.12.2012 | МВИ. Н 5595-2016 ТКП 113-2007 (02300) |  |
| 10.2 *** | Внутренние поверхности помещений и наружные поверхности, установленного в них оборудования, наружные поверхности строений, транспортные средства, кровля строений | 100.11/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 | Плотность потока бета-частиц | ТКП 113-2007 (02300) Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ утв. 02.08.2004 Комчернобыль, РКУ РЗ-2004 | МВИ.МН 5197-2015 |  |
| 11.1* | Строительные материалы (неорганичес-кие сыпучие материалы) | 100.15/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232, K-40 | ГОСТ 30108-94 | МВИ.МН 4498-2013 |  |
| Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Бобруйск (ЛМОСиРМ Бобруйск) 213826 г. Бобруйск, ул. К.Маркса |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 СТБ ИСО 16362-2006 | ТКП 17.13-15-2022 СТБ ИСО 16362-2006 |  |
| 12.2 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## азота диоксида Д – (20-1440) мкг/м3 Д – (20-192) мкг/м3 Д – (192-1440) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | МВИ.МН 5087-2014 |  |
| 12.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | ## Отбор проб и определение ## концентрации серы диоксида Д – (0,04-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |  |
| 12.4 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | ## Отбор проб и определение ## концентрации фенола Д – (3,0-100,0) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5693-2016 |  |
| 12.5 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## формальдегида Д – (10-250) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | МВИ.МН 5493-2016 |  |
| 12.6 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## углерода оксида Д – (0-50 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |  |
| 12.7 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## аммиака Д – (10-2500 вкл.) мкг/м3 Д – (10-1000 вкл.) мкг/м3 Д – (10-2500 вкл.) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5631-2016 |  |
| 12.8 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## твердых частиц суммарно (недифференцирован-ная по составу пыль/аэрозоль) Д – (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |  |
| 12.9 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## н-бутанола Д – (0,05-1,0) мг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1680-2001 |  |
| 12.10** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## о-ксилола Д – (0,1-2,0) мг/м3 |  |  |  |
| 12.11** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## м-ксилола Д – (0,1-2,0) мг/м3 |  |  |  |
| 12.12** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## п-ксилола Д – (0,1-2,0) мг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1680-2001 |  |
| 12.13** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## толуола Д – (0,3-6,0) мг/м3 |  |  |  |
| 12.14** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## н-бутилацетата Д – (0,05-1,0) мг/м3 |  |  |  |
| 12.15** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## ацетона Д – (0,175-3,5) мг/м3 |  |  |  |
| 12.16** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## этилацетата Д – (0,05-1,0) мг/м3 |  |  |  |
| 12.17** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## бензола Д – (0,75-1,5) мг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 |  |  |
| 12.18 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## диоксана-1,4 Д – (0,035-0,75) мг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 |  |  |
| 12.19 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## этилбензола Д – (0,01-0,2) мг/м3 |  |  |  |
| 12.20 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## метанола Д – (0,5-10,0) мг/м3 |  |  |  |
| 12.21 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации метилэтилкетона Д – (0,05-1,0) мг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1680-2001 |  |
| 12.22 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## н-амилацетата Д – (0,05-1,0) мг/м3 |  |  |  |
| 12.23 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## этанола Д – (2,5-50) мг/м3 |  |  |  |
| 12.24** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации этиленгликоля Д – (0,5-10,0) мг/м3 |  |  |  |
| 12.25** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации этилцеллозольва Д – (0,35-7,0) мг/м3 |  |  |  |
| 12.26 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | ## Отбор проб и определение ## концентрации ## стирола Д – (0,02-0,4) мг/м3 |  |  |  |
| 13.1 *** | Атмосферный воздух Атмосферные осадки Снежный покров | 100.02/42.000 100.14/42.000 | ## Отбор проб | РД 52.04.186-89 ТКП 17.13-15-2022 | РД 52.04.186-89 с. 427-431; 525-535 ТКП 17.13-15-2022 |  |
| 13.2* |  | 100.02/08.169 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН ) Д – (2-10,0) ед. рН | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5086-2014 |  |
| 13.3* |  | 100.02/08.169 100.14/08.169 | Удельная электропроводность Д – (2-12900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 |  |
| 14.1 *** | Земли, включая почвы | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ ИСО 10381-4-2006 ГОСТ ISO 11464-2015 | ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ ИСО 10381-4-2006 ГОСТ ISO 11464-2015 |  |
| 15.1* | Дистиллирован-ная вода | 20.13/08.169 | Водородный показатель (рН) Д – (1-14) ед. рН | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 24902-81 ГОСТ 6709-72 |  |
| 15.2* |  | 20.13/08.169 | Электропроводность удельная Д – (0,02-10) мкСм/см |  | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 15.3* |  | 20.13/08.052 | Сухой остаток Д – не более 5 мг/дм3 |  | ГОСТ 27026-86 |  |
| 15.4* |  | 20.13/08.082 | Аммиак и аммонийные соли Д – не более 0,02 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 |  |
| 15.5* |  | 20.13/08.082 | Нитраты Д – не более 0,2 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 |  |
| 15.6* |  | 20.13/11.116 | Сульфаты Д – не более 0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 |  |
| 15.7* |  | 20.13/11.116 | Хлориды Д – не более 0,02 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 |  |
| 15.8* |  | 20.13/08.082 | Алюминий Д – не более 0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.9 |  |
| 15.9* |  | 20.13/08.082 | Железо Д – не более 0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.10 |  |
| 15.10* |  | 20.13/08.082 | ## Кальций Д – не более 0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 |  |
| 15.11* |  | 20.13/08.082 | Медь Д – не более 0,02 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.12 |  |
| 15.12* |  | 20.13/08.082 | Свинец Д – не более 0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.13 |  |
| 15.13* |  | 20.13/08.082 | Цинк Д – не более 0,2 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.14 |  |
| 15.14* |  | 20.13/08.082 | Вещества, восстанавливающие, KMnO4(O) Д – не более 0,08 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 |  |
| 16.1* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 16.2* |  | 100.01/35.065 | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 16.3 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации: твердые частицы (недифференцирован-ная по составу пыль) Д – (5-50) мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |  |
| 16.4 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации: твердые частицы (недифференцирован-ная по составу пыль) Д – (15 -20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 16.5 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация и-бутанола Д – (10-5000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 16.6 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация о-ксилола Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.7 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация м-ксилола Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.8 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация п-ксилола Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.9 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация ## толуола Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.10 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация и-пропанола Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.11 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация ## и-бутилацетата Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.12 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация ## ацетона Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.13 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация ## этилацетата ## Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.14** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация ## бензола Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.15** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация ## н-гексана ## Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.16** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация ## н-октана Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.17** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация ## н-гептана Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.18** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация ## метанола Д – (10-5000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 16.19** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация ## метилэтилкетона Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.20** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация этилбензола Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.21** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация н-пентана Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.22** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация стирола Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.23** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация диоксана-1,4 Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.24** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация этилцеллозольва Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.25** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация акрилонитрила Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.26** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация и-пентилацетата Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.27** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация ## кумола Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.28** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация н-бутанола Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.29** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация н-бутилацетата Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.30** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация псевдокумола Д -(10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.31** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация трихлорэтилена Д – (10-5000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 16.32** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация этанола Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.33** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация н-пентилацетата Д – (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.34** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 100.01/08.155 | Отбор проб, концентрация формальдегида Д – (0,1-30) мг/м3 Д – (0,04-40) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 ФР.1.31.2006.02217 (М 06-02-2005 (ПНД Ф 13.1.35-02)) |  |
| 16.35*** |  | 100.01/08.169 | Кислород Д – (0-21) % |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 16.36* |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида Д – (0-15000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.37** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксида Д – (0-4000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.38*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота диоксида Д – (0-100) мг/м3 |  |  |  |
| 16.39*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида Д – (0-50000) мг/м3 |  |  |  |
| 16.40* |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 16.41* |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| Метеорологическая станция Мстиславль 2 разряда (МС Мстиславль) 213753 г. Мстиславль, ул.Пролетарская,28 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН № 213 утв. 28.12.2012 | МВИ.МН 5595-2016 |  |
| 18.1 *** | Естественные атмосферные выпадения | 100.02/42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 5573-2016 | МВИ.МН 5573-2016 |  |
| 19.1 *** | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 5573-2016 | МВИ.МН 5573-2016 |  |
| 19.2* |  | 100.02/04.125 | Радионуклид йод-131 (наличие-отсутствие) | МВИ.МН 5573-2016 | МВИ.МН 5573-2016 |  |
| 20.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб 26.03.2021 дата принятия решения | ГОСТ 17.4.3.01-83 26.03.2021 дата принятия решения 26.03.2021 дата принятия решения ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ ИСО 10381-4-2006 ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ ИСО 10381-4-2006 ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 |  |
|  |  |  |  | ТКП 113-2007 (02300) Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построения карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь, утв. 21.01.1993 Совета Министров РБ | ТКП 113-2007 (02300) Основные положения обследования, оцен-ки радиационной об-становки и построения карт загрязнения радионуклидами тер-ритории Республики Беларусь, утв. 21.01.1993 Совета Министров РБ |  |
| 21.1*** | Атмосферный воздух Атмосферные осадки | 100.02/42.000 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 РД 52.04.186-89 | ТКП 17.13-15-2022 РД 52.04.186-89 с. 534 |  |
| 21.2* |  | 100.02/08.169 100.14/08.169 | Водородный показателя (рН) Д – (2,0-10,0) ед. рН | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5086-2014 |  |
| 21.3* |  | 100.02/08.169 100.14/08.169 | Удельная электропроводность Д – (2-12900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 |  |
| Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС) 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | СанНПиГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. постановлением МЗ РБ № 115 от 16.11.2011 ГОСТ 12.1.036-81 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23337-2014 |  |
| 23.1* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанНПиГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. постановлением МЗ РБ № 115 от 16.11.2011 ГН «Предельно допустимые уровни нормируемых параметров при работе с видео-дисплейными терминалами и электро-вычислительными машинами, утв. постановлением МЗ РБ № 59 от 28.06.2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Бобруйск (ЛМОСиРМ Бобруйск) 213826 г. Бобруйск, ул. К.Маркса |  |  |  |  |  |  |
| 24.1* | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондициониро-вания воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; - температура перемещаемого воздуха; - давление | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

Д – диапазон измерений.

1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113 – Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утверждено постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113 Приложение 1;

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 – Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

3СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 02.08.2010 № 105 – Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы питьевой воды в источниках нецентрализованного питьевого водоснабжения населения, утверждено Постановлением Минздрава от 02.08.2010 № 105

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |