|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0423 от 01.03.2004 на бланке на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 мая 2024 года

испытательной лаборатории закрытого акционерного общества

«Научно-производственный центр «Эксан-М»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Мележа, д. 5, к. 2, пом. 323, 220113, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация азот (II) оксида (азота оксида) ДИ: ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация. | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерод оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-12500) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.3 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида (ангидрида сернистого, сера (IV) оксида, сернистого газа) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.4 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода ДИ: (0,1-21) % об. |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.5 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азот (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.6 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | Фактические Значения. Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.7 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков | Фактические Значения. Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.9 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.10 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация. | МВИ.МН 4514– 2012 |
| 1.11 *** |  | 100.01/08.169 | Азота оксиды (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных