|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4163 от 21.02.2011 на бланке _________ на 3 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 мая 2024 года

электрофизической лаборатории

Частного производственного унитарного предприятия «ЮститаСервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Васнецова, д.48, 224017, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.6.4.13 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 | МВИ.БР 101-2015 |
| 1.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей до 200А | ТКП 181-2009 п.Б.27.4, Б 29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 (б) | МВИ.Гр 1071-2015 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.6.4.13 Приложение Б п.Б.29.8 | МВИ.БР 101-2015 |
| 4.1 *** | Система противодымной защиты зданий и сооружений | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 Проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 4.2 *** |  | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток типа Н2 по СНБ 2.02.01 (секций лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 4.3 *** |  | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 4.4 *** |  | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 5.3 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой линии | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 6.1 *** | - Волоконно - оптические линии связи, включая - пассивные оптические сети (PON) | - 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ Общее затухание на участке, затухание на участке сети PON | ТКП 212-2010 Приложение А п. А1.5 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 6.2 *** |  | - 27.31/ 33.110 | Затухание на соединителях | ТКП 212-2010 Приложение А п. А1.4, А1.5 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 6.3 *** |  | - 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 Приложение А п. А1.2 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 6.4 *** |  | - 27.31/ 33.110 | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.2, п. Б.5, п. Б.7 ТКП 300-2011 п. 16 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 6.5 *** |  | - 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание, коэффициент затухания Затухание на вводе излучения в оптической сети | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.2, п. Б.5, п. Б.7 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 6.6 *** |  | - 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 Приложение А п.А.2.1 | МВИ.МН 5662 -2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных