|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3053 от 31.05.2006 на бланке № на 2 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 мая 2024 года

передвижной электроизмерительной лаборатории Брестского филиала

эксплуатационного участка государственного учреждения

«Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных сил»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 74, 224018, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 27.12/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2009 п.Б.27.1 табл.Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2009 п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 2.2 ** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным напряжением до 50 кВ | ТКП 181–2009 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 | МВИ.БР 113-2010 |
| 3.1* | Электроизолирующие перчатки, боты, галоши | 22.19/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 3.2* |  | 22.19/29.113 | Ток, протекающий через изделие, мА |  |  |
| 4.1* | Штанги электроизолирующие | 29.51/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.2.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 5.1* | Штанги измерительные | 29.51/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.2.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 6.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.12.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 7.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытания повышенным напряжением изоляции корпусов | ТКП 290–2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж Таблица Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 7.2* |  | 26.51/29.113 | Проверка повышенным напряжением |  | МВИ.БР 66-2011 |
| 7.3* |  | 26.51/29.113 | Проверка тока через указатель |  | МВИ.БР 66-2011 |
| 7.4* |  | 26.51/29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 8.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытания повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290–2023 п.10.5.3 Приложение Ж Таблица Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 8.2* |  | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части |  | МВИ.БР 66-2011 |
| 8.3 |  | 26.51/29.113 | Определение напряжения индикации |  | МВИ.БР 66-2011 |
| 9.1* | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.3.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 10.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181–2009 п.Б.8.3.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 10.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181–2009 п.Б.8.5 табл.Б.8.1-8.2 | МВИ.БР 113-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС).

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |