|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2717 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от 14 февраля 2005 года на бланке № _______ |  |  |
|  | на 6 листах |  |  |
|  | редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 мая 2024 года

### лаборатории высоковольтных испытаний и измерений

### электрического цеха филиала «ТЭЦ-5»

Минского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики "Минскэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | - Трансформаторы и автотрансформаторы силовые | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.6.2; СТП 33243.20.366-16 п. 9.4 | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1; МВИ. МН 2359-2015 |
| 1.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ТКП 181-2009 п. Б.8.4.1; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.6.2; СТП 33243.20.366-16 п. 9.5 | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.2 |
| 1.3 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.6.3; СТП 33243.20.366-16 п. 9.7 | МВИ. МН 2358-2015 |
| 1.4 ** |  | 27.11/ 22.000 | - Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.8.6; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.6.4; СТП 33243.20.366-16 п. 9.8 | ГОСТ 3484.1-88 разд. 4 |
| 1.5 ** | - Трансформаторы и автотрансформаторы силовые | 27.11/ 29.113 | - Коэффициент трансформации | ТКП 181-2009 п. Б.8.7; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.6.5; СТП 33243.20.366-16 п. 9.9 | ГОСТ 3484.1-88 разд. 2 |
| 1.6 ** |  | 27.11/ 29.113 | - Ток и потери холостого хода | ТКП 181-2009 п. Б.8.9; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.6.7; СТП 33243.20.366-16 п. 9.11 | ГОСТ 3484.1-88 разд. 6 |
| 2.1 ** | Измерительные трансформа- торы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пп. Б.9.1, Б10.1.1; ТКП 339-2022 гл. 4.4, пп. 4.4.7.1, 4.4.8.1а) СТП 33243.20.366-16 гл. 10, п. 11.1.1 | МВИ. МН 2359-2015 |
| 2.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.9.3; ТКП 339-2022 гл. 4.4, пп. 4.4.7.3, 4.4.8.1б) СТП 33243.20.366-16 пп. 10.3, 11.1.2 | МВИ. МН 2358-2015 |
| 3.1 ** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пп. Б.6.2, Б.7.2; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.5.2 СТП 33243.20.366-16 пп. 7.2, 8.2 | МВИ. МН 2359-2015 |
| 3.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пп. Б.6.3, Б.7.4; ТКП 339-2022 гл.4.4, п.4.4.5.3; СТП 33243.20.366-16 пп. 7.3, 8.4 | МВИ. МН 2358-2015 |
| 3.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | - Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 пп. Б.6.4, Б.7.5; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.5.4; СТП 33243.20.366-16 пп. 7.4, 8.5 | ГОСТ 11828-86 п.3; ГОСТ 7217-87 п.2 |
| 4.1 ** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пп. Б.11.1, Б12.1, Б13.1, Б.14.1; ТКП 339-2022 гл.4.4 , п. 4.4.9.1; СТП 33243.20.366-16 пп. 12.1, 14.1, 15.1, 16.1 | МВИ. МН 2359-2015 |
| 4.2 ** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пп. Б.11.3, Б12.2, Б13.2, Б.14.2; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.9.4; СТП 33243.20.366-16 пп. 12.3, 14.2, 16.2 | МВИ. МН 2358-2015 |
| 5.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | - Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пп. Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1; ТКП 339-2022 гл. 4.4, пп. 4.4.14.1, 4.4.15.1, 4.4.16.1, 4.4.17.1 СТП 33243.20.366-16 пп. 17.1, 18.1, 19.1, 20.1 | МВИ. МН 2359-2015 |
| 5.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | - ТКП 181-2009 - пп. Б.15.2, Б.16.2, Б.17, Б.18.2; ТКП 339-2022 гл. 4.4, пп. 4.4.14.2, 4.4.15.2, 4.4.16.2, 4.4.17.2 - СТП 33243.20.366-16 пп. 17.2, 18.2, 19.2, 20.2 | МВИ. МН 2358-2015 |
| 6.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.24.1; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.23.1; СТП 33243.20.366-16 п. 25.1 | МВИ. МН 2359-2015 |
| 6.2 ** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.24.3; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.23.3; СТП 33243.20.366-16 п. 25.3 | МВИ. МН 2358-2015 |
| 7.1 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.12/ 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009 п. Б.22.1; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.21.1; СТП 33243.20.366-16 п. 24.1 | ГОСТ 16357-83 п. 6.2.14; МВИ. МН 2359-2015 |
| 7.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 п. Б.22.2; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.21.2; СТП 33243.20.366-16 п. 24.2 | ГОСТ 16357-83 п. 6.2.14; МВИ. МН 2358-2015 |
| 7.3 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009 п. Б.22.3; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.21.3; СТП 33243.20.366-16 п. 24.3 | МВИ. МН 2358-2015 |
| 8.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1; ТКП 339-2022 гл.4.4, п.4.4.29.2; СТП 33243.20.366-16 п. 32.1 | МВИ. МН 2359-2015 |
| 8.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением c измерением тока утечки | ТКП 181-2009 п. Б.30.2; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.29.3; СТП 33243.20.366-16 п. 32.2 | МВИ. МН 2358-2015 |
| 9.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.26.1; СТП 33243.20.366-16 п. 29.1 | МВИ. МН 2359-2015 |
| 9.2 ** |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.27.2; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.26.2; СТП 33243.20.366-16 п. 29.2 | МВИ. МН 2358-2015 |
| 9.3 ** |  | 27.32/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.26.3; СТП 33243.20.366-16 п. 29.3 | МВИ. МН 2753-2015 |
| 10.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2009 п. Б.29.2; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.28.2; СТП 33243.20.366-16 п. 31.2 | МВИ. МН 2386-2015 |
| 10.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.28.6; СТП 33243.20.366-16 п. 31.4 | МВИ. МН 2386-2015 |
| 10.3 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8; ТКП 339-2022 гл. 4.4, п. 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5; СТП 33243.20.366-16 п. 31.8 | МВИ. МН 2753-2015 |
| 11.1 * | Обувь специальная электроизолирующая, перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2752-2015 |
| 12.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2752-2015 |
| 12.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | МВИ. МН 2752-2015 |
| 12.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | МВИ. МН 2752-2015 |
| 12.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | МВИ. МН 2752-2015 |
| 13.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п. 10.5.3.6, таблица Ж.1 | МВИ. МН 2752-2015 |
| 13.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 пп. 10.5.3.4, 10.5.3.5 таблица Ж.1 | МВИ. МН 2752-2015 |
| 14.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей, соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 пп. 10.6.2.3, 10.6.2.4 таблица Ж.1 | МВИ. МН 2752-2015 |
| 14.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п. 10.6.2.5, таблица Ж.1 | МВИ. МН 2752-2015 |
| 15.1 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.2.2.2, таблица Ж.1 | МВИ. МН 2752-2015 |
| 16.1 * | Клещи электроизмерительные и изолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 пп.10.3.2.3, 10.3.2.4, 10.4.2.1 таблица Ж.1 | МВИ. МН 2752-2015 |
| 17.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.12.2.2, таблица Ж.1 | МВИ. МН 2752-2015 |
| 18.1 * | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжения | ТКП 181-2009 гл. Б.26; ТКП 339-2022 п. 4.4.25; СТП 33243.20.366-16 гл. 28, таблицы 28.1-28.4 СТП 33240.43.105-22 гл. 5.4, 5.9, таблицы 5.5-5.8 | ГОСТ 6581-75 п. 4; |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных