|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1023 |
|  | от 20.11.1996 |
|  | на бланке № 0010646 на 2 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 мая 2024 года

| структурных подразделений ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (согласно перечню на оборотной стороне аттестата аккредитации) Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-1, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Нефть, подготовленная к транспортировке и (или) использованию | 06.10/42.000, 19.20/42.000 | отбор проб | ТР ЕАЭС 045/2017 Разделы IV, V, VI, приложение | ГОСТ 2517-2012 |
| 1.2* |  | 06.10/25.120, 19.20/25.120 | давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) разделы 4-9, 17 |
| 1.3* |  | 06.10/08.055, 19.20/08.055 | массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.4* |  | 06.10/08.149, 19.20/08.149 | массовая концентрация хлористых солей |  | ГОСТ 21534-2021 метод А; ГОСТ 21534-76 метод А |
| 1.5* |  | 06.10/08.169, 19.20/08.169 | массовая доля органических хлоридов, выкипающих до 204С |  | ГОСТ Р 52247-2004 метод Б; ГОСТ Р 52247-2021 метод Б |
| 1.6* |  | 06.10/08.158, 19.20/08.158 | массовая доля сероводорода |  | ГОСТ 32918-2014; ГОСТ Р 50802-2021; ГОСТ Р 50802-95 |
| 1.7* |  |  | массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме |  |  |
| 1, вблизи г.Новополоцк, 211438, с/с Ветринский, Витебский район, Витебская область (химическая лаборатория Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция" Полоцк открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") |  |  |  |  |  |
| 2.1* | Нефть, подготовленная к транспортировке и (или) использованию | 06.10/42.000, 19.20/42.000 | отбор проб | ТР ЕАЭС 045/2017 Разделы IV, V, VI, приложение | ГОСТ 2517-2012 |
| 2.2* |  | 06.10/25.120, 19.20/25.120 | давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) разделы 4-9, 17 |
| 2.3* |  | 06.10/08.055, 19.20/08.055 | массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 2.4* |  | 06.10/08.149, 19.20/08.149 | массовая концентрация хлористых солей |  | ГОСТ 21534-2021 метод А; ГОСТ 21534-76 метод А |
| 2.5* |  | 06.10/08.169, 19.20/08.169 | массовая доля органических хлоридов, выкипающих до 204С |  | ГОСТ Р 52247-2004 метод Б; ГОСТ Р 52247-2021 метод Б |
| 2.6* |  | 06.10/08.158, 19.20/08.158 | массовая доля сероводорода |  | ГОСТ 32918-2014; ГОСТ Р 50802-2021; ГОСТ Р 50802-95 |
| 2.7* |  |  | массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных