|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1341 |
|  | от 20.12.1999 |
|  | на бланке № 0009435 на 11 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 июня 2024 года

| лабораторного отдела (BY/112 1.1341 от 20.12.1999) Учреждения здравоохранения "Осиповичский районный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Октябрьская, 24, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Мясо птицы, яйца и продукты их переработки; субпродукты | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ТС 021/2011 Глава 2,3 Статья 7, 20 Приложение 1, Приложение 2 Таблица 1 п.1.1 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 |
| 1.2* |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 |
| 1.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |
| 1.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 1.5* |  |  | Количество сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |
| 1.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.7* |  |  | Бактерии вида Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.8* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.9* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 1.10* |  |  | Количество энтерококков |  | ГОСТ 28566-90 |
| 1.11* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 2.1*** | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мед натуральный) | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ТС 021/2011 Глава 2, 3 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 Таблица 2 п.1.4 Приложение 3п.5 | ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 5904-2019 |
| 2.2* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 2.4* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 3.1*** | Плодоовощная продукция | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 Таблица 1 п.1.5 Таблица 2 Приложение 3 п.6 | СТБ 1036-97 |
| 3.2* |  | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 3.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 3.7* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  |  |
| 3.8* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.9* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 3.10* |  | 01.11/08.169, 01.13/08.169, 01.19/08.169, 01.21/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.84/08.169, 10.86/08.169 | Нитраты |  | МУ 5048-89 |
| 3.11* |  | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 4.1*** | Напитки | 11.07/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ТС 021/2011 Глава 2, 3 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 Таблица 1 п.1.7 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 6687.0-86 |
| 4.2* |  | 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 П. 6.1 |
| 4.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 30712-2001 П. 6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 4.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 4.5* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |
| 4.6* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 4.7* |  |  | Дрожжи, плесени (в сумме) |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 П. 6.4 |
| 5.1* | Консервированные пищевые продукты Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и В.polymyxa | ТР ТС 021/2011 Глава 2, 3 Статья 7, 20 Приложение 2 Таблица 2 | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 5.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. Subtillis C.perfringens |  |  |
| 5.3* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C.perfringens |  |  |
| 5.4* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) |  |  |
| 5.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |
| 5.6* | Полные консервы групп «В» | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэроб-ные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и В.polymyxa | ТР ТС 021/2011 Глава 2, 3 Статья 7, 20 Приложение 2 Таблица 2 | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 5.7* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 5.8* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C.perfringens |  |  |
| 5.9* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 5.10* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 5.11* | Полные консервы групп «Г» | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ТР ТС 021/2011 Глава 2, 3 Статья 7, 20 Приложение 2 Таблица 2 | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 6.1* | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2, 3 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 п.1.8 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 6.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 6.4* |  |  | Количество сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 6.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 6.6* |  |  | Бактерии вида Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 6.8* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.9* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 6.10* |  |  | Дрожжи, плесени (в сумме) |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 П. 6.4 |
| 6.11* |  |  | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 6.12* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.1*** | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ТС 023/2011 Статья 3, 4, 5 Приложение 2 | СТБ 1036-97 |
| 7.2* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 П.3 |
| 7.3* |  | 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.86/08.133, 10.89/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 7.4* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля титруемых кислот (титруемая кислотность) |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 8.1*** | Масличное сырьё и жировые продукты | 10.11/42.000, 10.41/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ТС 021/2011 Приложение 1, 2 Таблица 1 п.1.6; ТР ТС 024/2011 Глава 2,4 Статья 5, 6, 8, 9 Приложение 1, 3 п.7 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31762-2012 |
| 8.2* |  | 10.11/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 8.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 9.1*** | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко и сырые сливки. Питьевое молоко, сливки, молочные составные продукты жидкие и структурированные, кисломолочные продукты, сгущенная молочная продукция, сухая молочная продукция | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ТС 033/2013 Раздел Y Приложение 5, 6,7 Таблица 1 Раздел YII Приложение 8 Приложение 1 Таблица 1 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 3622-68; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 |
| 9.2* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 |
| 9.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 9225-84 П. 4.6 |
| 9.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 9.5* |  |  | количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 9.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 9.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 9.8* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |
| 9.9* |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 |
| 10.1* | Масло и масляная паста | 01.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Раздел YII Приложение 1 Таблица 2 | ГОСТ 5867-90 |
| 10.2* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 |
| 10.3* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы продукта |  | ГОСТ 3624-92 |
| 10.4* |  |  | Массовая доля соли |  | ГОСТ 3627-81 |
| 11.1* | Сыр, сырный продукт | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ТР ТС 033/2013 Раздел YII Приложение 1 Таблица 4, 5 | ГОСТ 3626-73 |
| 11.2* |  |  | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 |
| 11.3* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля соли |  | ГОСТ 3627-81 |
| 12.1*** | Мясо парное, охлажденное и замороженное. Полуфабрикаты охлажденные и замороженные (все виды продуктивных животных), субпродукты охлажденные и замороженные | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ТС 034/2013 Приложение 1, 3 Раздел ХII Таблица 1 | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76; СТБ 1036-97 |
| 12.2* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 12.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 12.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 12.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 12.7* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.8* |  |  | Плесени |  |  |
| 12.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 13.1* | Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных). Колбасные изделия мясные из термически обработанных ингридиентов (все виды продуктивных животных). | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 2 Таблица 1; ТР ТС 034/2013 Раздел Y Приложение 1 | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 13.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 13.3* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 13.4* |  |  | Бактерии вида Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 13.5* |  |  | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 13.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 14.1* | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) -консервы стерилизованные | 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. subtillis | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 2 Таблица 2; ТР ТС 034/2013 Раздел Y Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 14.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и В.polymyxa |  |  |
| 14.3* |  |  | Мезофильные клостридии |  |  |
| 14.4* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 14.5* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 14.6* | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных)- консервы стерилизованные для детского питания | 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. subtillis | ТР ТС 034/2013 Раздел Y Приложение 2 Таблица 2 | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 14.7* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и В.polymyxa |  |  |
| 14.8* |  |  | Мезофильные клостридии |  |  |
| 14.9* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |
| 14.10* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 14.11* | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) -консервы пастеризованные | 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 2 Таблица 2; ТР ТС 034/2013 Раздел Y Приложение 2 Таблица 3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.12* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 14.13* |  |  | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 14.14* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 14.15* |  |  | S. аureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 15.1* | Сухие мясные (мясосодержащие) продукты | 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 2 Таблица 1; ТР ТС 034/2013 Раздел Y Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 15.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 15.3* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.1* | Шпик свиной охлажденный, замороженный и продукты из него | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 2 Таблица 1; ТР ТС 034/2013 Раздел Y Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 16.3* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 16.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 17.1* | Желатин; желатин, предназначенный для производства мясной продукции для детского питания | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 034/2013 Раздел Y Приложение 1 Таблица 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 18.1* | Колбасные изделия для питания детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/08.149, 10.86/08.149 | Поваренная соль | ТР ТС 034/2013 Раздел Y Приложение 1 Таблица 1 | ГОСТ 9957-2015 |
| 18.2* |  | 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Нитрат натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных