Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2566 от 31.03.2006 на бланке № на 2 листах редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 июня 2024 года

химической лаборатории химического цеха

филиала «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»

Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Витебскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. М.Горького, 104, 210604, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Катиониты | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20298-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20298-2022 п.7.1 |
| 1.2* |  | 20.59/42.000 | Подготовка к испытанию |  | ГОСТ 10896-78 р.2 |
| 1.3* |  | 20.59/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 20298-2022 п.7.2 |
| 1.4* |  | 20.59/29.061 20.59/29.061 20.59/29.040 | Гранулометрический состав: - размер зерен; - эффективный размер зерен, коэффициент однородности; - объемная доля рабочей фракции |  | ГОСТ 10900-84 п.3.2.1 ГОСТ 10900-84 п.3.2.1 ГОСТ 10900-84 п.3.2.2 |
| 1.5* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 10898.1-84 п.4.1 |
| 1.6* |  | 20.59/29.040 | Удельный объем |  | ГОСТ 10898.4-84 |
| 1.7* |  | 20.59/11.116 | Осмотическая стабильность |  | ГОСТ 17338-88 |
| 1.8* |  | 20.59/08.149 | Статическая обменная емкость |  | ГОСТ 20255.1-89 |
| 1.9* |  | 20.59/08.149 | Динамическая обменная емкость |  | ГОСТ 20255.2-89 р.4 |

| 2.1*** | Аниониты | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20301-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20301-2022 п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 20.59/42.000 | Подготовка к испытанию |  | ГОСТ 10896-78 р.2 |
| 2.3* |  | 20.59/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 20301-2022 п.7.2 |
| 2.4* |  | 20.59/29.061 20.59/29.061 20.59/29.040 | Гранулометрический состав: - размер зерен; - эффективный размер зерен, коэффициент однородности; - объемная доля рабочей фракции |  | ГОСТ 10900-84 п.3.2.1 ГОСТ 10900-84 п.3.2.1 ГОСТ 10900-84 п.3.2.2 |
| 2.5* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 10898.1-84 п.4.1 |
| 2.6* |  | 20.59/29.040 | Удельный объем |  | ГОСТ 10898.4-84 |
| 2.7* |  | 20.59/11.116 | Осмотическая стабильность |  | ГОСТ 17338-88 |
| 2.8* |  | 20.59/08.149 | Статическая обменная емкость |  | ГОСТ 20255.1-89 |
| 2.9* |  | 20.59/08.149 | Динамическая обменная емкость |  | ГОСТ 20255.2-89 р.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных