|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0659 |
|  | от 21.08.1996 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 июня 2024 года

| межсистемной лаборатории контроля металла и сварки Открытого акционерного общества "Белэнергоремналадка" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо метод) | ТР ТС 032/2013 таблица № 5 приложения № 1, пп. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43 приложения № 2; ГОСТ 10617-83; ГОСТ 28269-89; ГОСТ 30735-2001 | ГОСТ 14782-86; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 1.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 |
| 1.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 1.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 |
| 1.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости |  | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |

| 1.6** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо метод) | ТР ТС 032/2013 таблица № 5 приложения № 1, пп. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43 приложения № 2; ГОСТ 10617-83; ГОСТ 28269-89; ГОСТ 30735-2001 | ГОСТ 12503-75; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 2.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) |  | МВИ.МН 4302-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 2.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 |
| 2.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 2.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 |
| 2.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости |  | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 2.7** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 |
| 3.1** | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо метод) | ТР ТС 032/2013 таблицы №№ 1-4 приложения №1, пп. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43 приложения № 2; ГОСТ 13716-73; ГОСТ 16860-88; ГОСТ Р 50599-93; ГОСТ Р 52630-2012 | ГОСТ 14782-86; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 3.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 |
| 3.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 3.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 |

| 3.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости |  | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 |
| 4.1** | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо метод) | ТР ТС 032/2013 таблицы №№ 1-4 приложения №1, пп. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43 приложения № 2; ГОСТ 13716-73; ГОСТ 16860-88; ГОСТ Р 50599-93; ГОСТ Р 52630-2012 | ГОСТ 14782-86; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 4.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) |  | МВИ.МН 4302-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 4.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 |
| 4.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 4.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 |
| 4.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости |  | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 4.7** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 |

| 5.1** | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо метод) | ТР ТС 032/2013 таблицы №№ 7,9 приложения № 1, пп. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43 приложения № 2 | ГОСТ 14782-86; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 |
| 5.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 5.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 |
| 5.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости |  | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 5.6** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 |
| 6.1** | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металла) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо метод) | ТР ТС 032/2013 таблицы №№ 7,9 приложения № 1, пп. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43 приложения № 2 | ГОСТ 14782-86; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 6.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) |  | МВИ.МН 4302-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 6.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 |
| 6.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 6.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 |
| 6.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости |  | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 6.7** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 |
| 7.1** | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (Сварные соединения) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо метод) | ТР ТС 032/2013 таблицы №№ 7,9 приложения № 1, пп. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43 приложения № 2 | ГОСТ 14782-86; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 7.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 |
| 7.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 7.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 |
| 7.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости |  | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 7.6** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 |
| 8.1** | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (Основной металл) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо метод) | ТР ТС 032/2013 таблицы №№ 7,9 приложения № 1, пп. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43 приложения № 2 | ГОСТ 14782-86; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 8.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) |  | МВИ.МН 4302-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 8.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 |
| 8.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |

| 8.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости |  | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |
| 8.7** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных