|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0894 |
|  | от 21.07.1997 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 июля 2024 года

| службы изоляции и защиты от перенапряжений филиала "Глубокские электрические сети" РУП «Витебскэнерго» Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Глубокое, ул.Калинина, д.52, 211800 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 1.2 *** |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, приложение Б, п.Б.27.3, п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | МВИ.ВТ.611-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3.8.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2022 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления токоведущего контура | ТКП 181-2009 Б.14.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.5 | МВИ.ВТ.286-2012 |
| 5.1 *** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 Б.13.3 ТКП 339-2022 п.4.4.11.3 | МВИ.ВТ.286-2012 |
| 6.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 7.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 8.1 ** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б.11.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 9.1 ** | Трансформатор напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1, 4.4.8.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 10.1 ** | Измерительные трансформаторы тока | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.8 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 ** | Вентильные разрядники и ОПН | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции разрядника и ограничителя перенапряжения | ТКП 181-2009 Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 12.1 *** | Силовой трансформатор | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 12.2 *** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток | ТКП 181-2009 Б.8.6 ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 | МВИ.ВТ.286-2012 |
| 13.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Проверка работоспособности | СН 4.04.01-2019 | МВИ.ВТ.514-2017 |
| 13.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В. 4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.514-2017 |
| 13.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д | СН 4.04.01-2019 ТКП 181-2009 В. 4.61.4 | МВИ.ВТ.514-2017 |
| 13.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение времени отключения | ТКП 181-2009 В. 4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 | МВИ.ВТ.514-2017 |
| 13.5 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 ТКП 181-2009 В. 4.61.4 | МВИ.ВТ.514-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных