|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1835 |
|  | от 23.12.2022 |
|  | на бланке № 0010100 на 4 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 июля 2024 года

| лабораторного отдела Учреждения здравоохранения "Горецкий районный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.61/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1 приложение 2 таблица 1 п.1.3 | ГОСТ 31904-2012 |
| 2.1*** | Напитки | 11.07/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1 приложение 2 таблица 1 п.1.7 | ГОСТ 31904-2012 |
| ул. Социалистическая, 1, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.2* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.61/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1 приложение 2 таблица 1 п.1.3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 1.5* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.6* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |
| 1.7* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 2.2* | Напитки | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1 приложение 2 таблица 1 п.1.7 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |
| 2.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 |
| 2.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 2.5* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |
| 3.1*** | Блюда пищевые готовые. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Овощи квашеные и соленые для непосредственного употребления. Специи и пряности готовые к употреблению. Специи жидкие, пастообразные; горчица пищевая, хрен столовый | 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1 приложение 2 таблица 1 п.1.8 | ГОСТ 31904-2012 |
| 3.2* |  | 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.4* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.6* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |
| 3.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 3.8* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.10* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 4.1*** | Кондитерские изделия, изделия с кремом (крем, торты, пирожные, бисквиты, кексы, пряники, коврижки, печенье) | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1 приложение 2 таблица 1 п.1.4 | ГОСТ 31904-2012 |
| 4.2* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 4.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |
| 4.6* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.1*** | Молоко сырое, продукты молочные и сыры | 10.51/42.000, 10.41/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Приложение 1, раздел V, VII, Y, приложение 1,5,8 ТР ТС 021/2011 статья 20, статья 7, приложение 1 | ГОСТ 32901-2014 |
| 5.2* |  | 10.51/01.086, 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 4.6 |
| 5.3* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 4.5 |
| 5.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 5.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 5.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 6.1*** | Мясо и мясопродукты | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 034/2013 Раздел XII, раздел V, приложение 1. ТР ТС 021/2011 статья 20, статья 7, приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 6.2* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.3* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 6.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 6.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 6.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 6.7* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.8* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.2* | Колбасные изделия и продукты из мяса | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ТР ТС 034/2013 Раздел XII, V, VI, VII, VIII, приложение 1. ТР ТС 021/2011 статья 20, статья 7,8 приложение 2 | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.3* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |
| 7.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 7.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 7.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.8* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.1*** | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 034/2013 Раздел XII, V, VI, VII, VIII, приложение 1. ТР ТС 021/2011 статья 20, статья 7,8 приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 8.2* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.3* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 8.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 8.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 8.7* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.8* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.1* | Вода питьевая, упакованная, включая природную минеральную воду | 11.07/01.086 | ОМЧ | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение №2, таблица 2 | ГОСТ 18963-73 |
| 9.2* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 9.3* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ Р 54755-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных