# Приложение к Аттестату аккредитации

# № ВY/112 02.1.0. 1560 от 31.01.2007г.

на 1 листе.

### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

электротехнической ЛАБОРАТОРИИ

Индивидуального предпринимателя

Журвкина Александра ивановича

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Силовые трансформаторы Силовые кабельные линии Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | «Правила устройства электроустановок», 6 издание «Госэнергонадзор», 2005г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», 4 издание «Энергоатомиздат», 2005г. | МВИ 01–2006 |
| Машины постоянного тока |  | Измерение сопротивления изоляции, обмоток и бандажей | ПУЭ, ПТЭ | МВИ 01–2006 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ 02–2006 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами |  | МВИ 02–2006 |
|  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали |  | МВИ 03–2006 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ, ПТЭ | МВИ 01–2006 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и элементами заземляемой установки | ПУЭ, ПТЭ | МВИ 02–2006 |
| Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках жилых и других зданиях напряжением до 1000 В |  | Суммарный ток утечки с присоединяемыми стационарными и переносными электроприемниками в нормальном режиме работы | ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 04–2006 |
|  |  | Измерение величины отключающего дифференциального тока (тока срабатывания) | ГОСТ 30331.3-95, п.412.5.1 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 05–2006 |
| ## Директор РУП «Калинковичский ЦСМС» – руководитель уполномоченного органа по аккредитации В.И.Бугаец |  |  |  |  |