|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0987 |
|  | от 24 июня 1996 |
|  | на бланке № ___________ на 10 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 августа 2024 года

лаборатории водоснабжения Коммунального производственного унитарного предприятия «Гомельводоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Малайчука, д. 6, 246032, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Цветность Д 0-70 градусов цветности | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв.25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012, п.5 |
| 1.2* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Запах Д 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 1.4* |  | 100.09/11.116 | Привкус Д 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 1.5* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный Д ≥ 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72, п.п 2,3 |
| 1.6* |  | 100.09/08.149 | Жесткость Д ≥ 0,1° Ж |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 1.7* |  | 100.09/08.160 | Хлориды Д ≥ 0,01 мг/ дм3 |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 1.8* |  | 100.09/08.169 | рН (водородный показатель) Д 2-12 рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.9* |  | 100.09/08.032 | Марганец Д 0,001-0,05 мг/ дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д 0,10-2,00 мг/ дм3 |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 1.11* | Вода питьевая | 100.09/08.052 | Сухой остаток | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв.25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18164-72 |
| 1.12* |  | 100.09/08.160 | Нитраты Д ≥ 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 1.13* |  | 100.09/08.160 | Нитриты Д ≥ 0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Мышьяк Д 0,01-0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |
| 1.15* |  | 100.09/08.156 | Алюминий Д 0,04-0,56 мг/дм3 |  | ГОСТ 18156-2014, п.6 |
| 1.16* |  | 100.09/08.032 | Молибден Д 0,001-0,2 мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 1.17* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) Д 0,005-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 1.18* |  | 100.09/08.032 | Цинк Д 0,001-0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 1.19* |  | 100.09/08.155 | Бор (суммарно) Д 0,05-5,0 мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |
| 1.20* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс Д 0,0005-25 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 |
| 1.21* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные Д 0,025-2,0мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 |
| 1.22* |  | 100.09/08.156 | Цианиды Д 0,01-0,25мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 1.23* |  | 100.09/08.032 | Кадмий Д 0,0001-0,01мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 1.24* |  | 100.09/08.032 | Никель Д 0,001-0,05мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 1.25* |  | 100.09/08.032 | Медь Д 0,001-0,05мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 1.26* |  | 100.09/08.032 | Хром Д 0,001-0,05мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 1.27* |  | 100.09/08.032 | Свинец Д 0,001-0,05мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 1.28* |  | 100.09/08.032 | Барий Д 0,01-0,2мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 1.29* |  | 100.09/08.032 | Бериллий Д 0,0001-0,002мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 1.30* |  | 100.09/08.032 | Селен Д 0,002-0,05мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 1.31* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость Д ≥ 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.32* |  | 100.09/08.160 | Бромиды Д ≥ 0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 1.33* |  | 100.09/08.160 | Ортофосфаты Д ≥ 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 1.34* | Вода питьевая | 100.09/08.160 | Фториды Д ≥ 0,1 мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв.25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 1.35* |  | 100.09/08.160 | Сульфаты Д ≥ 0,1 мг/дм37 |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 1.36* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.1 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |
| 1.37* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 34786-2021,п.9.1 |
| 1.38 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 34786-2021,п.9.1,п.9.3 |
| 1.39* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.5 |
| 1.40 *** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012,п.3 ГОСТ 31862-2012,п.4 ГОСТ 31942-2012, п.п.5,6 |
| 1.41* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» и Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» № 213 от 28.12.2012 | МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 1.42* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность стронция -90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 1.43* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-активность |  | СТБ ISO 9696-2020 |
| 1.44* |  | 100.09/04.125 | Общая бета -активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 2.1* | Источники централизо- ванного хо- зяйственно- питьевого водоснабжения | 100.09/08.169 | рН (водородный показатель) Д 2-12 рН | СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2* | Источники централизо- ванного хо- зяйственно- питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Цветность Д 0-70 градусов цветности | СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 | ГОСТ 31868-2012, п.5 |
| 2.3* |  | 100.09/11.116 | Запах Д 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 2.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 2.5* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 2.6* |  | 100.09/08.149 | Жесткость Д ≥ 0,1° Ж |  | ГОСТ 31954-2012,п.4 |
| 2.7* |  | 100.09/08.160 | Нитриты Д ≥ 0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 2.8* |  | 100.09/08.160 | Нитраты Д ≥ 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 2.9* |  | 100.09/08.160 | Хлориды Д ≥ 0,1 мг/ дм3 |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 2.10* |  | 100.09/08.160 | Фториды Д ≥ 0,1 мг/ дм3 |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 2.11* |  | 100.09/08.160 | Сульфаты Д ≥ 0,1 мг/ дм3 |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 2.12* |  | 100.09/08.160 | Ортофосфаты Д ≥ 0,1 мг/ дм3 |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 2.13* |  | 100.09/08.156 | Мышьяк Д 0,01-0,1 мг/ дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |
| 2.14* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д 0,10-2,00 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 2.15* |  | 100.09/08.032 | Хром Д 0,001-0,05мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 2.16* |  | 100.09/08.032 | Марганец Д 0,001-0,05мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 2.17* |  | 100.09/08.032 | Молибден Д 0,001-0,2 мг/ дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 2.18* |  | 100.09/08.032 | Медь Д 0,001-0,05мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 2.19* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость Д ≥ 0,5 мг/ дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.20* |  | 100.09/08.032 | Цинк Д 0,001-0,05 мг/ дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 2.21* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные Д 0,025-2,0мг/ дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 |
| 2.22* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс Д 0,0005-25мг/ дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 |
| 2.23* |  | 100.09/08.156 | Цианиды Д 0,01-0,25мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 2.24* |  | 100.09/08.032 | Кадмий Д 0,0001-0,01мг/ дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 2.25* |  | 100.09/08.032 | Никель Д 0,001-0,05мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 2.26* | Источники централизо- ванного хо- зяйственно- питьевого водоснабжения | 100.09/08.032 | Свинец Д 0,001-0,05мг/дм3 | СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 | ГОСТ 31870-2012 |
| 2.27* |  | 100.09/08.032 | Барий Д 0,01-0,2мг/ дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 2.28* |  | 100.09/08.032 | Бериллий Д 0,0001-0,002мг/ дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 2.29* |  | 100.09/08.032 | Селен Д 0,002-0,05мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 2.30* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) Д 0,005-50 мг/ дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.31* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.1 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |
| 2.32* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 34786-2021,п.9.1 |
| 2.33* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 34786-2021,п.9.1,п.9.3 |
| 2.34* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.5 |
| 2.35* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» и Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» № 213 от 28.12.2012 | МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.36* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность стронция -90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.37 *** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012, п.3 ГОСТ 31942-2012, п.п.5,6 |
| 3.1* | Сточные воды | 100.05/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» и Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» № 213 от 28.12.2012 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.2*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016 ГОСТ 31862-2012 | СТБ 1057-2016 ГОСТ 31862-2012, п.4,п.5 |
| 4.1* | Осадки сточных вод, зольные отходы | 100.08/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв.31.12.2015 Постановлением Минздрава РБ №142 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» и Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» № 213 от 28.12.2012 | МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.2 *** |  | 100.08/42.000 | Отбор проб | МОПр.МН 01-98 | МОПр. МН 01-98, п.п.4.1,4.4 |
| 5.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности Производственная территория | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 6.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | рН (водородный показатель) Д 2-12 рН | ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.2* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 6.3* |  | 100.04/08.032 | Никель Д 0,001-0,05мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 6.4* |  | 100.04/08.032 | Свинец Д 0,001-0,05мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 6.5* |  | 100.04/08.032 | Цинк Д 0,001-0,05 мг/ дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 6.6* |  | 100.04/08.032 | Кадмий Д 0,0001-0,01мг/ дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 6.7* |  | 100.04/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные Д 0,025-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 |
| 6.8* |  | 100.04/08.032 | Медь Д 0,001-0,05мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 6.9* | Подземные воды | 100.04/08.032 | Хром Д 0,001-0,05мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | ГОСТ 31870-2012 |
| 6.10* |  | 100.04/08.156 | Железо (суммарно) Д 0,10-2,00 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 6.11* |  | 100.04/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) Д 0,005-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 6.12* |  | 100.04/08.155 | Фенольный индекс Д 0,0005-25 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 |
| 6.13* |  | 100.04/08.156 | Алюминий Д 0,04-0,56 мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014, п.6 |
| 6.14* |  | 100.04/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 6.15* |  | 100.04/08.032 | Марганец Д 0,001-0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 6.16* |  | 100.04/08.032 | Молибден Д 0,001-0,2 мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 6.17* |  | 100.04/08.155 | Фенолы Д 0,0005-25,0 мг/дм3 | Фактическое значение | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 |
| ул. Луначарского, 152/1, 246024, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 7.1* | Вода питьевая | 100.09./08.156 | Цветность Д 0-70 градусов цветности | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв.25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012, п.5 |
| 7.2* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 7.3* |  | 100.09/11.116 | Запах Д 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 7.4* |  | 100.09/11.116 | Привкус Д 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 7.5* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный Д ≥ 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72, п.п 2,3 |
| 7.6* |  | 100.09/08.149 | Жесткость Д ≥ 0,1° Ж |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 7.7* |  | 100.09/08.149 | Хлориды Д≤ 10 мг/дм3 Д ≥ 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 |
| 7.8* |  | 100.09/08.169 | рН (водородный показатель) Д 2-12 рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 7.9* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты Д 2-50,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 7.10* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д 0,10-2,00 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 7.11* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 7.12* |  | 100.09/08.169 | Фториды Д 0,10-190 мг/дм3 |  | ГОСТ 4389-89, п.3 |
| 7.13* |  | 100.09/08.156 | Нитраты Д 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 7.14* |  | 100.09/08.156 | Нитриты Д 0,003-0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 7.15* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Мышьяк Д 0,01-0,1 мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв.25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4152-89 |
| 7.16* |  | 100.09/08.156 | Алюминий Д 0,04–0,56 мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014, п.6 |
| 7.17* |  | 100.09/08.156 | Полифосфаты Д 0,01-0,4мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, п.5 |
| 7.18* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость Д ≥ 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 7.19* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.1 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |
| 7.20* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 34786-2021,п.9.1 |
| 7.21* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 34786-2021,п.9.1,п.9.3 |
| 7.22* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.5 |
| 7.23 *** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012, п.3 ГОСТ 31862-2012, п.4 ГОСТ 31942-2012, п.п.5,6 |
| 8.1* | Источники централизо- ванного хо- зяйственно- питьевого водоснабжения | 100.09/08.169 | рН (водородный показатель) Д 2-12 рН | СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 8.2* |  | 100.09/08.156 | Цветность Д 0-70 градусов цветности |  | ГОСТ 31868-2012, п.5 |
| 8.3* |  | 100.09/11.116 | Запах Д 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 8.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 8.5* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 8.6* |  | 100.09/08.149 | Жесткость Д ≥ 0,1° Ж |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 8.7* |  | 100.09/08.156 | Нитриты Д 0,003-0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 8.8* |  | 100.09/08.156 | Нитраты Д 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 8.9* |  | 100.09/08.149 | Хлориды Д≤ 10 мг/дм3 Д ≥ 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 |
| 8.10* |  | 100.09/08.169 | Фториды Д 0,10-190 мг/дм3 |  | ГОСТ 4389-89, п.3 |
| 8.11* | Источники централизо- ванного хо- зяйственно- питьевого водоснабжения | 100.09/08.150 | Сульфаты Д 2-50,0 мг/дм3 | СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 8.12* |  | 100.09/08.156 | Мышьяк Д 0,01-0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |
| 8.13* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д 0,10-2,00 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 8.14* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость Д ≥ 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 8.15* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.1 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |
| 8.16* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 34786-2021,п.9.1 |
| 8.17* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 34786-2021,п.9.1,п.9.3 |
| 8.18* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.5 |
| 8.19 *** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012, п.3 ГОСТ 31942-2012, п.п.5,6 |
| 9.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | рН (водородный показатель) Д 2-12 рН | ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 9.2* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 9.3* |  | 100.04/08.156 | Нитриты Д 0,003-0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 9.4* |  | 100.04/08.156 | Нитраты Д 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 9.5* |  | 100.04/08.149 | Хлориды Д≤ 10 мг/дм3 Д ≥ 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 |
| 9.6* |  | 100.04/08.150 | Сульфаты Д 2-50,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 9.7* |  | 100.04/08.156 | Железо (суммарно) Д 0,10-2,00 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 9.8* |  | 100.04/08.156 | Алюминий Д 0,04-0,56 мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014, п.6 |
| 9.9* |  | 100.04/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 9.10* |  | 100.04/08.156 | Полифосфаты Д 0,01-0,4 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, п.5 |
| Поколюбичский с/с, р-н д. Поколюбичи (водозабор «Сож»), 246000, Гомельский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 10.1* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Цветность Д 0-70 градусов цветности | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012, п.5 |
| 10.2* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 10.3* |  | 100.09/11.116 | Запах Д 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 10.4* |  | 100.09/11.116 | Привкус Д 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 10.5* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный Д ≥ 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 10.6* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д 0,10-2,00 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 10.7 *** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012, п.3 ГОСТ 31862-2012, п.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							      Е.В. Бережных