|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 1.1752 |  |  |
|  | от 15.02.2013 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 4 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 августа 2024 года

испытательной лаборатории

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Промавтотехцентр»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Брестская 18-50Б, 220099, г. Минск ул. Торговая 10, 222201, г. Смолевичи |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Резервуары для хранения нефти, воды, нефтепродуктов и химических реагентов и их рабочее оборудование Резервуары для хранения нефти, воды, нефтепродуктов и химических реагентов и их рабочее оборудование | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 17032-2022 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ 21014-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 # ГОСТ ISO 11666-2024 СТБ 2634-2023 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 CТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 054-2007 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-5.04-172-2010 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.106 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |
| 1.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твёрдости: - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 3772-2011 |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод. Ультразвуковая толщинометрия (ультразвуковой метод отраженного излучения): - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 3803-2011 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод. Ультразвуковая дефектоскопия (ультразвуковой метод отраженного излучения): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 2.1** | Цистерны для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и их рабочее оборудование Цистерны для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и их рабочее оборудование | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 27352-87 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 9218-2015 ГОСТ 27352-87 ГОСТ 31232-2004 ГОСТ 33666-2015 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ 21014-2022 ГОСТ EN 12972-2020 ГОСТ ISO 5817-2019 # ГОСТ ISO 11666-2024 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 CТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ EN 12972-2020 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом Утв. Пост. МЧС РБ от 17.05.2021 № 35. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. Постановление Совета министров РБ от 30.11.1992 №721 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.106 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод. Ультразвуковая толщинометрия (ультразвуковой метод отраженного излучения): - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 3803-2011 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твёрдости: - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 3772-2011 |
| 2.6** |  | 25.29/ 22.000 | Измерения при проверке сопротивления электрической цепи |  | МВИ.МН 4918-2014 |
| 2.7** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод. Ультразвуковая дефектоскопия (ультразвуковой метод отраженного излучения): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 2.8** |  | 25.29/ 26.141 | Испытания на воздействия внешних факторов. Испытание на воздействие гидравлического давления |  | ГОСТ EN 12972-2020, п. 5.6 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. Пост. Совета министров РБ от 30.11.1992 №721 п. 6.8.2.4.2 |
| 2.9** |  | 25.29/ 26.141 | Испытания на воздействия внешних факторов. Испытания на герметичность |  | ГОСТ EN 12972-2020, п. 5.8 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. Пост. Совета министров РБ от 30.11.1992 №721 п. 6.8.2.4.3 |
| 3.1** | Устройства (клапаны) дыхательные, предохранитель-ные, отвода паров цистерн для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 28.14/ 35.062 | Измерение параметров физических факторов. Измерение рабочего избыточного и/или вакуумметрического давления | ГОСТ EN 12972-2020 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом Утв. Пост. МЧС РБ от 17.05.2021 № 35. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. Постановление Совета министров РБ от 30.11.1992 №721 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ EN 12972-2020, п. 5.10.4.3 ГОСТ 25560-82 п. 6.3 (вариант 1) |
| 3.2** |  | 28.14/ 26.141 | Испытания на воздействия внешних факторов. Испытания на герметичность по внутренней посадочной поверхности |  | ГОСТ EN 12972-2020, п. 5.10.4.3 ГОСТ EN 12266-1-2020, Приложение А (п. А4, табл. А3 «Мембранный клапан») |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных