|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1828 от 18.03.2022 на бланке на 20 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 августа 2024 года

филиала «Центральная научно-исследовательская лаборатория» республиканского учреждения «Государственная хлебная инспекция»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| п. Октябрьский, 222220, Смолевичский р-он, Минская обл |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Корма, комбикорма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/11.116 10.92/11.116 10.41/11.116 10.20/11.116 10.13/11.116 10.89/11.116 | Внешний вид | СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 СТБ 1079-97 СТБ 1858-2022 СТБ 1223-2000 СТБ 2015-2009 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 28189-89 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8115-73 ГОСТ 28179-89 ГОСТ 20083-74 ГОСТ 13797-84 Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. постановление Минсельхозпрода от 10.02.2011 №10 (далее - ВСП от 10.02.2011 № 10). ТНПА и другая документация | ГОСТ 22834-87 п.3.2 ГОСТ 17536-82 п.3.1а ГОСТ 7636-85 п.8.2 ГОСТ 7631-2008 п.6.1 ГОСТ 8115-73 п.3.1 ГОСТ 28178-89 п.3.1 СТБ 1079-97 п.6.2 СТБ 1150-2013 п.5.2 ГОСТ 28189-89 п.3.2 ГОСТ 30561-2017 п.8.4 ГОСТ 31809-2012 п.6.2 ТУBY191089456. 001-2012 п.3.2 |
| 1.2 * |  |  | Цвет |  | ГОСТ 22834-87 п.3.2 ГОСТ 7631-2008 п.6.1 ГОСТ 29245-91 п.3.2 ГОСТ 8115-73 п.3.1 ГОСТ 28178-89 п.3.1 СТБ 1079-97 п.6.2 СТБ 1150-2013 п.5.2 ГОСТ 28189-89 п.3.2 ГОСТ 27558-2022 п.6.2 ГОСТ 13979.4-68 п.2 ГОСТ 30561-2017 п.8.4 ГОСТ 31809-2012 п.6.2 ТУBY191089456. 001-2012 п.3.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 * | Корма, комбикорма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/11.116 10.92/11.116 10.41/11.116 10.20/11.116 10.13/11.116 10.89/11.116 | Запах | СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 СТБ 1079-97 СТБ 1858-2022 СТБ 1223-2000 СТБ 2015-2009 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 28189-89 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8115-73 ГОСТ 28179-89 ГОСТ 20083-74 ГОСТ 13797-84 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17536-82 п.3.1а ГОСТ 7631-2008 п.6.6 ГОСТ 29245-91 п.3.2 ГОСТ 8115-73 п.3.2 ГОСТ 28178-89 п.3.2 ГОСТ 28189-89 п. 3.3 ГОСТ 27558-2022 п.6.3 ГОСТ 13496.13-2018 п.7 ГОСТ 13979.4-68 п. 3 ГОСТ 30561-2017 п.8.5 |
| 1.4 * |  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-2018 п.8 |
| 1.5 * |  | 10.91/08.052 10.20/08.052 10.13/08.052 10.41/08.052 10.89/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 13496.8-72 п.3.1 ГОСТ 22834-87 п.3.7 ГОСТ 17681-82 п.2.1 ГОСТ 7636-85 п.8.3 ГОСТ 28178-89 п.16 ГОСТ 26573.3-2014 |
| 1.6 * |  |  | Неразмолотые семена культурных и дикорастущих растений |  | ГОСТ 13496.8-72 п.3.2 |
| 1.7 * |  |  | Размер гранул |  | ГОСТ 23513-79 п. 3.6 ГОСТ 22834-87 п.3.5 |
| 1.8 * |  |  | Крошимость гранул |  | ГОСТ 23513-79 п. 3.8 ГОСТ 28497-2014 |
| 1.9 * |  |  | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4 ГОСТ 31484-2012 п.6.1 ГОСТ 20239-74 ГОСТ 13979.5-68 ГОСТ 17681-82 п.2.2 ГОСТ 7636-85 п.8.4 |
| 1.10 * |  |  | Посторонние примеси |  | ГОСТ 7636-85 п.8.14 ГОСТ 12220-96 п.5.4 ГОСТ 27149-95 п.5.5 ГОСТ 11048-95 п.5.5 ГОСТ 30257-95 п.5.5 ГОСТ 11246-96 п.6.4 ГОСТ 80-96 п.5.3 ГОСТ 606-75 п.3.2 ГОСТ 10471-96 п.5.4 ГОСТ 10974-95 п.5.5 |
| 1.11 * |  | 10.91/11.116 | Спорынья |  | ГОСТ 13496.5-2018 |
| 1.12 * |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 10.20/08.052 10.13/08.052 10.41/08.052 10.89/08.052 01.19/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2 ГОСТ 9404-88 ГОСТ 13979.1-68 п.п.2-3 ГОСТ 17681-82 п.2.3 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 28178-89 п.4 ГОСТ 27548-97 п.п.4-7 |
| 1.13 * |  |  | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 31640-2012 п.п. 5-7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 * | Корма, комбикорма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/08.149 10.41/08.149 10.13/08.149 10.20/08.149 10.89/08.149 01.19/08.149 | Массовая доля сырого протеина | СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 СТБ 1079-97 СТБ 1858-2022 СТБ 1223-2000 СТБ 2015-2009 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 28189-89 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8115-73 ГОСТ 28179-89 ГОСТ 20083-74 ГОСТ 13797-84 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 ГОСТ 28178-89 п.6 |
| 1.15 * |  | 10.91/08.052 10.13/08.052 10.41/08.052 10.20/08.052 10.91/08.052 10.51/08.052 01.19/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ 17681-82 п.2.11 |
| 1.16 * |  | 10.91/08.164 10.41/08.164 10.51/08.164 10.13/08.164 10.20/08.164 01.19/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 ГОСТ 32905-2014 ГОСТ 29033-91 |
| 1.17 * |  | 10.91/08.149 10.13/08.149 10.20/08.149 10.89/08.149 01.19/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.п.2.1, 6 |
| 1.18 * |  | 10.91/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.89/08.156 01.19/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 1.19 * |  | 10.91/08.052 10.13/08.052 10.41/08.052 10.20/08.052 10.89/08.052 01.19/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 ГОСТ 13979.6-69 п.3 ГОСТ 17681-82 п.2.7 |
| 1.20 * |  |  | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 п.п.1, 2 ГОСТ 13979.6-69 п.2 ГОСТ 28178-89 п.5 |
| 1.21 * |  | 10.91/08.169 10.91/08.149 10.20/08.169 10.20/08.149 10.89/08.169 10.89/08.149 10.51/08.169 10.51/08.149 | Массовая доля натрия |  | ГОСТ 13496.1-2019 п.8 ГОСТ ISO 6498-2014 |
| 1.22 * |  |  | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 13496.1-2019 п.10 ГОСТ 7636-85 п.8.7 ГОСТ ISO 6498-2014 |
| 1.23 * |  |  | Массовая доля хлорида |  | ГОСТ 13496.1-2019 п.9 ГОСТ ISO 6498-2014 |
| 1.24 * |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 10846-91 ГОСТ 30648.2-99 |
| 1.25 * |  |  | Массовая доля белка по Барнштейну |  | ГОСТ 28178-89 п.7 ГОСТ 20083-74 п.3.10 |
| 1.26 * |  |  | Массовая доля небелкового азота |  | ГОСТ 2116-2000 п.5.4 |
| 1.27 * |  | 10.91/08.156 10.20/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля карбамида (мочевины) |  | ГОСТ 29113-2016 СТБ 1721-2007 (ГОСТ Р 50032-92) п.3 |
| 1.28 * |  | 10.91/08.149 01.19/08.149 10.20/08.149 | Массовая доля аммиачного азота |  | ГОСТ 26180-84 п. 2.1 МУ №02-1-30/12 ГУ «Белгосветцентр» от 20.12.2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.29 * | Корма, комбикорма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.13/08.149 | Массовая доля растворимых белков | СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 СТБ 1079-97 СТБ 1858-2022 СТБ 1223-2000 СТБ 2015-2009 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 28189-89 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8115-73 ГОСТ 28179-89 ГОСТ 20083-74 ГОСТ 13797-84 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8115-73 п.3.6 |
| 1.30 * |  | 10.41/08.149 | Массовая доля суммарных растворимых протеинов |  | ГОСТ 13979.3-68 |
| 1.31 * |  | 10.91/08.156 10.89/08.156 20.14/08.156 | Массовая доля лизина |  | ГОСТ 13496.21-2015 п.8 ГОСТ 28178-89 п.8 ТУ РБ 600024008. 087-2003 п.3.8 |
| 1.35 * |  | 10.91/08.156 10.89/08.156 20.14/08.156 | Массовая доля триптофана |  | ГОСТ13496.21-2015 п.10 |
| 1.38 * |  | 10.91/08.052 | Разбухаемость |  | ГОСТ 22834-87 п.3.9 |
| 1.39 * |  |  | Водостойкость |  | ГОСТ 28758-97 |
| 1.40 * |  | 10.91/08.169 10.51/08.169 11.19/08.169 10.81/08.169 11.05/08.169 01.19/08.169 | Общая кислотность |  | ГОСТ 13496.12-98 |
| 1.41 * |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 |
| 1.42 * |  |  | рН |  | ГОСТ 26180-84 п.3 |
| 1.43 * |  |  | Величина рН |  | ГОСТ 30561-2017 п.8.10 |
| 1.44 * |  | 10.91/08.156 01.19/08.156 | Массовая доля легкогидролизуемых углеводов (крахмала) |  | ГОСТ 26176-2019 п.8 ГОСТ ISO 6498-2014 |
| 1.45 * |  |  | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  | ГОСТ 26176-2019 п.8 ГОСТ ISO 6498-2014 |
| 1.46 * |  | 10.41/08.169 10.51/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |
| 1.47 * |  | 10.41/08.161 | Массовая доля изотиоционатов |  | ГОСТ 11048-95 п.5.6 ГОСТ 30257-95 п.5.6 |
| 1.49 * |  | 10.51/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 1.50 * |  |  | Консистенция |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 1.51 * |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 1.52 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 1.53 * |  | 10.91/08.159 10.91/08.156 | Массовая доля витамина А |  | МВИ. МН 3701-2010 ГОСТ Р 52147-2003 п.8 ГОСТ 26573.1-93 п.2 |
| 1.54 * |  |  | Массовая доля витамина Д3 |  | МВИ. МН 3701-2010 ГОСТ Р 52147-2003 п.8 |
| 1.55 * |  |  | Массовая доля витамина Е |  | МВИ. МН 3701-2010 ГОСТ Р 52147-2003 п.8 СТБ 1079-97 п.6.16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.56 * | Корма, комбикорма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/08.159 10.91/08.156 | Массовая доля тиамина гидрохлорида (витамин В1) | СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 СТБ 1079-97 СТБ 1858-2022 СТБ 1223–2000 СТБ 2015-2009 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 28189-89 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8115-73 ГОСТ 28179-89 ГОСТ 20083-74 ГОСТ 13797-84 ВСП от 10.02.2011 № 10) ТНПА и другая документация |  | СТБ 1079-97 п.6.10 МВИ.МН 4185-2011 |
| 1.57 * |  |  | Массовая доля рибофлавина (витамин В2) |  |  | СТБ 1079-97 п.6.11 МВИ.МН 4185-2011 |
| 1.58 * |  |  | Массовая доля холинхлорида (витамин В4) |  |  | СТБ 1079-97 п.6.13-6.14 |
| 1.59 * |  |  | Массовая доля никотиновой кислоты (витамин В5) |  |  | СТБ 1079-97 п.6.15 МВИ.МН 4185-2011 |
| 1.60 * |  |  | Массовая доля никотинамида |  |  | МВИ.МН 4185-2011 |
| 1.61 * |  |  | Массовая доля пантотената кальция (витамин В3) |  |  | МВИ.МН 4185-2011 |
| 1.62 * |  |  | Массовая доля пиридоксина гидрохлорида (витамин В6) |  |  | МВИ.МН 4185-2011 |
| 1.63 * |  | 10.91/08.169 | Массовая доля витамина С |  |  | СТБ 1784-2010 |
| 1.64 * |  | 10.91/08.052 | Массовая доля витамина К |  |  | ГОСТ 31486-2012 |
| 1.65 * |  | 10.91/08.156 | Массовая доля селена |  |  | СТБ 1696-2009 |
| 1.66 * |  | 10.91/08.032 | Массовая доля марганца |  |  | ГОСТ 32343-2013 СТБ 1079-97 п.6.17 |
| 1.67 * |  |  | Массовая доля кобальта |  |  | СТБ 1079-97 п.6.17 |
| 1.68 * |  |  | Массовая доля магния |  |  | ГОСТ 30502-97 п.4 ГОСТ 32343-2013 |
| 1.69 * |  | 01.19/08.156 | Массовая доля каротина |  |  | ГОСТ 13496.17-2019 п.8 |
| 1.70 * |  | 01.19/08.156 | Массовая доля йода |  |  | ГОСТ 28458-90 |
| 1.71 * |  |  | Массовая доля масляной кислоты |  |  | СТБ 1223-2000 п.6.4 ГОСТ 23637-90 п.3.9 |
| 1.72 * |  | 01.19/08.159 | Массовая доля органических кислот: молочная, уксусная, масляная |  |  | СТБ 2015-2009 п.6.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.73 * | Корма, комбикорма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/08.169 10.92/08.169 10.41/08.169 10.51/08.169 10.13/08.169 10.20/08.169 10.89/08.169 01.19/08.169 10.81/08.169 10.39/08.169 10.62/08.169 11.05/08.169 11.06/08.169 | Нитраты | СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 СТБ 1079-97 СТБ 1858-2022 СТБ 1223-2000 СТБ 2015-2009 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 28189-89 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8115-73 ГОСТ 28179-89 ГОСТ 20083-74 ГОСТ 13797-84 ВСП от 10.02.2011 Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317 (далее - Единые ветеринарные требования от 18.06.2010 №317) ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 ГОСТ 28178-89 п.22 МУ №02-1-30/27 ГУ «Белгосветцентр» от 20.12.2016 ГОСТ ISO 6498-2014 |  |
| 1.74 * |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п. 9 МУ №02-1-30/27 ГУ «Белгосветцентр» от 20.12.2016 ГОСТ ISO 6498-2014 |  |
| 1.75 * |  | 10.91/08.032 10.92/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.89/08.032 01.19/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30692-2000 |  |
| 1.76 * |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30692-2000 |  |
| 1.77 * |  | 10.91/08.035 10.92/08.035 10.41/08.035 10.13/08.035 10.20/08.035 10.89/08.035 01.19/08.035 10.51/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 26930-86 |  |
| 1.78 * |  | 10.51/08.082 10.91/08.032 10.92/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.89/08.032 01.19/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 МВИ. МН 4311-2012 МЗ СССР МУ 5178-90 от 28.06.1990 |  |
| 1.79 * |  |  | Медь |  | ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 32343-2013 СТБ 1079-97 п.6.17 |  |
| 1.80 * |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 32343-2013 СТБ 1079-97 п.6.17 |  |
| 1.81 * |  |  | Железо |  | ГОСТ 32343-2013 СТБ 1079-97 п.6.17 |  |
| 1.82 * |  | 10.91/08.169 10.89/08.169 | Фтор |  | МВИ. МН 4064-2011 |  |
| 1.83 * |  | 10.91/08.052 | Сера |  | МВИ. МН 4011-2011 |  |
| 1.84 * |  | 10.91/08.032 | Калий |  | ГОСТ 32343-2013 |  |
| 1.85 * |  | 10.91/08.149 10.13/08.149 10.20/08.149 10.92/08.149 10.41/08.149 10.89/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3 МВИ.МН 3507-2010 |  |
| 1.86 * |  |  | Перекисное число |  | МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 31485-2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.87 * | Корма, комбикорма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/06.036 10.92/06.036 10.13/06.036 10.20/06.036 10.41/06.036 10.89/06.036 10.51/06.036 11.05/06.036 10.62/06.036 11.06/06.036 01.19/06.036 | Токсичность | СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 СТБ 1079-97 СТБ 1858-2022 СТБ 1223-2000 СТБ 2015-2009 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 28189-89 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8115-73 ГОСТ 28179-89 ГОСТ 20083-74 ГОСТ 13797-84 ВСП от 10.02.2011 № 10) Единые ветеринарные требования от 18.06.2010 №317 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.7-97п.п.4, 6 СТБ 1595-2008 ГОСТ 31674-2012 п.п.4.1, 5.1-5.2 ГОСТ 20083-74 п.3.13 |  |
| 1.88 * |  | 10.91/03.152 10.92/03.152 10.41/03.152 11.05/03.152 10.62/03.152 10.81/03.152 | Зеараленон |  | МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 5230-2015 ГОСТ 31653-2012 ГОСТ 34108-2017 |  |
| 1.89 * |  |  | Т2-токсин |  | МВИ. МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 ГОСТ 31653-2012 ГОСТ 34108-2017 |  |
| 1.90 * |  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ. МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 ГОСТ 34108-2017 |  |
| 1.91 * |  |  | Фумонизин В1 |  | МВИ.МН 2560-2006 МВИ.МН 5730-2016 ГОСТ 31653-2012 ГОСТ 34108-2017 |  |
| 1.92 * |  |  | Сумма афлатоксинов (B1, B2, G1, G2) |  | МВИ.МН 2559-2006 ГОСТ 34108-2017 |  |
| 1.93 * |  |  | Афлатоксин В1 |  | МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 5231-2015 ГОСТ 31653-2012 ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 34108-2017 |  |
| 1.94 * |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 6102-2018 ГОСТ 31653-2012 ГОСТ 34108-2017 |  |
| 1.95 * |  | 10.91/01.086 10.92/01.086 10.41/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.89/01.086 10.51/01.086 11.05/06.086 10.62/06.086 11.06/06.086 | Escherichia coli, энтеропатогенные типы кишечной палочки (E.coli) (патогенные эшерихии) , бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31708-2012 ГОСТ 25311-82 п.4.2 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» № 03-02/33 от 20.08.2019 п.3.3 ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.97 * | Корма, комбикорма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов |  | 10.91/01.086 10.92/01.086 10.41/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.89/01.086 10.51/01.086 11.05/06.086 10.62/06.086 11.06/06.086 | Сульфитредуцирующие бактерии, анаэробы, токсинообразующие клостридии, ботулинистический токсин | СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 СТБ 1079-97 СТБ 1858-2022 СТБ 1223-2000 СТБ 2015-2009 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 28189-89 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8115-73 ГОСТ 28179-89 ГОСТ 20083-74 ГОСТ 13797-84 ВСП от 10.02.2011 № 10) Единые ветеринарные требования от 18.06.2010 №317 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 25311-82 п.4.4 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» № 03-02/33 от 20.08.2019 п.3.4 |
| 1.98 * |  |  | 10.91/01.086 10.92/01.086 10.41/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.89/01.086 10.51/01.086 11.05/06.086 10.62/06.086 11.06/06.086 | Сальмонеллы |  |  |  | МУ №02-1-30/54 ГУ «Белгосветцентр» от 19.12.2016 Правила отбора и бакте-риологического исследо-вания кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» № 03-02/33 от 20.08.2019 п.3.2 ГОСТ 25311-82 п.4.3 ГОСТ 28178-89 п.19 ГОСТ 30134-97 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 1.99 * |  |  |  | Пастереллы |  |  |  | Правила отбора и бакте-риологического исследо-вания кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» № 03-02/33 от 20.08.2019 п.3.6 |
| 1.100* |  |  |  | Энтерококки |  |  |  | Правила отбора и бактерио-логического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» № 03-02/33 от 20.08.2019 п.3.7 |
| 1.101* |  |  |  | Бактерии рода Протей (Proteus) |  |  |  | Правила отбора и бактерио-логического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» № 03-02/33 от 20.08.2019 п.3.5 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1.102 * |  | Корма, комбикорма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/05.086 10.92/05.086 10.41/05.086 10.51/05.086 10.13/05.086 10.20/05.086 10.89/05.086 01.19/05.086 | Патогенные грибы Гриб Аspergilius fumigatus Общее число грибов |  | СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 СТБ 1079-97 СТБ 1858-2022 СТБ 1223-2000 СТБ 2015-2009 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 28189-89 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8115-73 ГОСТ 28179-89 ГОСТ 20083-74 ГОСТ 13797-84 ВСП от 10.02.2011 № 10), Единые ветеринарные требования от 18.06.2010 №317, ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.6-2017 |  |
| 1.103 * |  |  |  | Микроскопические грибы Гриб Stachybotrys, Fusarium, Dendrodochium |  |  | ГОСТ 18057-88 |  |
| 1.104 * |  |  | 10.91/01.086 10.89/01.086 10.51/01.086 | Дрожжевые клетки |  |  | ГОСТ 28178-89 п.17 |  |
| 1.105 * |  |  |  | Живые клетки продуцента |  |  | ГОСТ 20083-74 п.3.11 |  |
| 1.106 * |  |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 1.107* |  |  | 10.91/01.086 10.89/01.086 10.51/01.086 | Общее количество микробных клеток, общее микробное число, общая бактериальная обсемененность КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 25311-82 п.4.1 ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 20083-74 п.3.12 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» № 03-02/33 от 20.08.2019 п.3.1 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ ISO 7218-2015 |  |
| 1.108* |  |  | 10.41/12.042 | Остаточное количество растворителя |  |  | ГОСТ 11246-96 прил. В |  |
| 2.1 * |  | Зерно, масличные культуры, семена | 01.11/11.116 | Запах |  | ГОСТ 28672-2019 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 2213-2011 СТБ 1398-2003 Санитарные нормы и правила от 21.06.2013 № 52 и гигиенические нормативы: от 21.06.2013 №52, утв. Минздравом; от 25.01.2021 №23 утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37; ВСП от 10.02.2011 № 10) ТНПА и другая документация | ГОСТ 10967-2019 п.6.3 ГОСТ 27988-88 п.3.3 |  |
| 2.2 * |  |  |  | Цвет |  |  | ГОСТ 10967-2019 п.6.4 ГОСТ 27988-88 п.3.2 |  |
| 2.3 * |  |  | 01.11/08.052 | Влажность |  |  | ГОСТ 13586.5-2015 ГОСТ 10856-96 |  |
| 2.4 * |  |  | 01.11/11.116 | Зараженность, загрязненность вредителями |  |  | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 10853-88 ГОСТ 34165-2017 |  |
| 2.5 * |  |  |  | Зерно, поврежденное клопом-черепашкой |  |  | ГОСТ 30483-97 п.3.3 |  |
| 2.6 * |  |  | 01.11/08.052 | Сорная и зерновая примесь, масличная примесь |  |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1 ГОСТ 10854-2015 |  |
| 2.7 * |  |  |  | Мелкие зерна и крупность |  |  | ГОСТ 30483-97п.3.4 |  |
| 2.8 * |  |  |  | Металломагнитная примесь |  |  | ГОСТ 30483-97п. 3.5 |  |
| 2.9 * |  |  | 01.11/08.052 | Нешелушенные зерна и лузга |  |  | ТУ РБ 600024008.083-2002 п.3.13 |  |
| 2.10 * |  |  | 01.11/08.149 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 10846-91 |  |
| 2.11 * |  |  | 01.11/08.169 | Кислотность |  |  | ГОСТ 10844-74 |  |
| 2.12 * |  |  |  | Массовая доля крахмала |  |  | ГОСТ 10845-98 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 2.13 * |  | Зерно, масличные культуры, семена | 01.11/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 28672-2019 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 2213-2011 СТБ 1398-2003 Санитарные нормы и правила от 21.06.2013 № 52 и гигиенические нормативы: от 21.06.2013 №52, утв. Минздравом; от 25.01.2021 №23 утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37; ВСП от 10.02.2011 № 10) ТНПА и другая документация | ГОСТ 10847-2019 |  |
| 2.14 * |  |  | 01.11/11.116 | Фузариозные зерна |  |  | ГОСТ 31646-2012 |  |
| 2.15 * |  |  | 01.11/05.086 | Споры головневых грибов |  |  | ГОСТ 13496.11-74 |  |
| 2.16 * |  |  | 01.11/08.156 | Содержание растворимых углеводов Степень декстринизации крахмала |  |  | ТУ РБ 600024008.085-2003 п.3.12 |  |
| 2.18 * |  |  | 01.11/08.149 | Кислотное число масла |  |  | ГОСТ 10858-77 п.3 |  |
| 2.19 * |  |  | 01.11/08.164 | Масличность |  |  | ГОСТ 10857-64 |  |
| 2.20 * |  |  | 01.11/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  |  | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 |  |
| 2.21 * |  |  | 01.11/08.032 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 2.22 * |  |  |  | Кадмий |  |  |  |  |
| 2.23 * |  |  | 01.11/08.035 01.11/08.082 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 26930-86 |  |
| 2.24 * |  |  | 01.11/08.032 01.11/08.082 | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 п.3 ГОСТ 34427-2018 МВИ. МН 4311-2012 МЗ СССР МУ 5178-90 от 28.06.90 |  |
| 2.25 * |  |  | 01.11/08.032 | Железо |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 32343-2013 |  |
| 2.26* |  |  |  | Медь |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 32343-2013 |  |
| 2.27 * |  |  |  | Цинк |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 32343-2013 |  |
| 2.28 * |  |  | 01.11/03.152 | Афлатоксин В1 |  |  | МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 5231-2015 ГОСТ 31653-2012 ГОСТ 34108-2017 |  |
| 2.29 * |  |  |  | Охратоксин А |  |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 6102-2018 ГОСТ 31653-2012 ГОСТ 34108-2017 |  |
| 2.30 * |  |  |  | Зеараленон |  |  | МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 5230-2015 ГОСТ 31653-2012 ГОСТ 34108-2017 |  |
| 2.31 * |  |  |  | Т2-токсин |  |  | МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 5731-2016 ГОСТ 31653-2012 ГОСТ 34108-2017 |  |
| 2.32 * |  |  |  | Дезоксиниваленол |  |  | МВИ. МН 2477-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 6103-2018 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 2.33 * |  | Зерно, масличные культуры, семена | 01.11/03.152 | Фумонизин В1 |  | ГОСТ 28672-2019 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 2213-2011 СТБ 1398-2003 Санитарные нормы и правила от 21.06.2013 № 52 и гигиенические нормативы: от 21.06.2013 №52, утв. Минздравом; от 25.01.2021 №23 утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37; ВСП от 10.02.2011 № 10) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2560-2006 МВИ.МН 5730-2016 ГОСТ 31653-2012 ГОСТ 34108-2017 |  |
| 2.35 * |  |  |  | Сумма афлатоксинов (B1, B2, G1, G2) |  |  | МВИ.МН 2559-2006 ГОСТ 34108-2017 |  |
| 2.34 * |  |  | 01.11/06.036 | Токсичность |  |  | ГОСТ 13496.7-97п.п.4,6 ГОСТ 31674-2012 п.п.4.1, 5.1-5.2 |  |
| 3.1 * |  | Продукты (сырье) минерального происхождения | 20.13/08.052 08.11/08.052 10.91/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 23999-80 ГОСТ 8515-75 ГОСТ 26826-86 ГОСТ 13830-97 ВСП от 10.02.2011 №10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23999-80 п.4.12 |  |
| 3.2 * |  |  |  | Гранулометрический состав |  |  | ГОСТ 13496.8-72 п.3.1 |  |
| 3.3 * |  |  |  | Металломагнитная примесь |  |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4 ГОСТ 23999-80 п.4.11 |  |
| 3.4 * |  |  |  | Активность водородных Ионов |  |  | ГОСТ 24596.5-2015 |  |
| 3.6 * |  |  |  | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 24596.6-2015 п.8 ГОСТ 13685-84 п.2.2 ГОСТ 14050-93 п.4.5 ГОСТ 19219-73 |  |
| 3.7 * |  |  | 20.13/08.149 08.11/08.149 10.91/08.149 | Массовая доля кальция |  |  | ГОСТ 24596.4-2015 ТУ 2182-001-56937109-2006 п.5.5 |  |
| 3.9 * |  |  | 20.13/08.149 08.11/08.149 10.91/08.149 | Сумма массовой доли углекислого кальция и углекислого магния, массовая доля кальция |  |  | ГОСТ 21138.5-78 ГОСТ 14050-93 п.4.3 |  |
| 3.10 * |  |  | 20.13/08.156 08.11/08.156 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 24596.2-2015 |  |
| 3.11 * |  |  |  | Массовая доля фосфатов |  |  | ГОСТ 20851.2-75 п.8 |  |
| 3.12 * |  |  |  | Массовая доля общих фосфатов |  |  | ТУ 2182-001-56937109-2006 п.5.2 |  |
| 3.13 * |  |  |  | Мышьяк |  |  | ГОСТ 24596.8-2015 п.8 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 3.14 * |  | Продукты (сырье) минерального происхождения | 20.13/08.052 08.11/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 23999-80 ГОСТ 8515-75 ГОСТ 26826-86 ГОСТ 13830-97 ВСП от 10.02.2011 №10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24596.12-2015 |  |
| 3.15* |  |  |  | Массовая доля нерастворимого в соляной кислоте остатка |  |  | ГОСТ 21138.6-78 |  |
| 3.16 * |  |  |  | Массовая доля нерастворимого в воде остатка |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.3 |  |
| 3.17 * |  |  |  | Массовая доля невредных примесей (массовая доля окиси железа и алюминия) |  |  | ГОСТ 21138.7-78 |  |
| 3.18 * |  |  | 20.13/08.032 08.11/09.032 10.91/08.032 | Свинец |  |  | ТУ 2182-001-56937109- 2006 прил. В ГОСТ 30692-2000 |  |
| 3.19 * |  |  |  | Кадмий |  |  | ТУ 2182-001-56937109- 2006 прил. В ГОСТ 30692-2000 |  |
| 3.20 * |  |  | 20.13/08.169 10.91/08.169 | Фтор |  |  | ГОСТ 24596.7-2015 |  |
| 3.21 * |  |  | 20.13/08.032 10.91/08.032 20.13/08.082 | Ртуть |  |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.22 * |  |  | 20.13/08.032 08.11/09.032 | Медь |  |  | ГОСТ 24596.10-2015 п.8 |  |
| 3.23 * |  |  |  | Цинк |  |  | ГОСТ 32343-2013 ГОСТ 30692-2000 |  |
| 3.24 * |  |  | 20.13/08.032 08.11/09.032 | Железо |  |  | ГОСТ 32343-2013 |  |
| 4.1 * |  | Подкислители | 20.14/08.159 | Массовая доля органических кислот: бензойная, лимонная, масляная, молочная, муравьиная, пропионовая, сорбиновая, уксусная, фумаровая, щавелевая |  | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4793-2013 |  |
| 5.1 * |  | Метионин | 20.14/08.052 | Остаток после просеивания |  | ГОСТ 23423-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23423-2017 п.6.9 |  |
| 5.2 * |  |  | 20.14/08.149 | Массовая доля метионина |  |  | ГОСТ 23423-2017 п.6.6 |  |
| 5.3 * |  |  | 20.14/08.032 | Свинец |  |  | ГОСТ 30692-2000 |  |
| 5.4 * |  |  | 20.14/08.032 | Кадмий |  |  | ГОСТ 30692-2000 |  |
| 5.5 * |  |  | 20.14/08.032 | Ртуть |  |  | ГОСТ 34427-2018 МВИ.МН 4311-2012 |  |
| 5.6 * |  |  | 20.14/08.169 | Фтор |  |  | МВИ.МН 4064-2011 |  |
| 6.1 * |  | Препараты, добавки ферментные | 20.59/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 23635-90 ГОСТ 23636-90 ВСП №10 от 10.02.2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20264.1-89 п.2 |  |
| 6.2 * |  |  |  | Цвет |  |  | ГОСТ 20264.1-89 п.2 |  |
| 6.3 * |  |  |  | Прозрачность |  |  | ГОСТ 20264.1-89 п.3.1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 * | Препараты, добавки ферментные | 20.59/08.052 | Влага | ГОСТ 23635-90 ГОСТ 23636-90 ВСП №10 от 10.02.2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20264.1-89 п.3.5 |
| 6.5 * |  | 20.59/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 20264.1-89 п.3.3 |
| 6.6 * |  | 20.59/08.169 | Концентрация водородных ионов |  | ТУ ВУ 200058575. 007- 2010 п.4.4 |
| 6.7 * |  | 20.59/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | ГОСТ 25311-82 п.4.2 |
| 6.8 * |  |  | Сальмонеллы |  | ГОСТ 28178-89 п.19 ГОСТ 25311-82 п.4.3 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» № 03-02/33 от 20.08.2019 п.3.2 |
| 6.9 * |  |  | Общее микробное число |  | ГОСТ 25311-82 п.4.1 |
| 6.10 * |  | 20.59/05.086 | Споры грибов |  | ГОСТ 20264.1-89 п.4.2 |
| 6.11 * |  | 20.59/06.036 | Безвредность |  | ГОСТ 23636-90 п.3.2 ГОСТ 23635-90 п.3.2 |
| 6.12 * |  | 20.59/08.156 | Амилолитическая активность |  | ГОСТ 20264.4-89 п.2 |
| 6.13 * |  | 20.59/08.156 | Глюкоамилазная активность |  | ГОСТ 20264.4-89 п.3, 3а |
| 6.14 * |  | 20.59/08.156 | Протеолитическая активность |  | ГОСТ 20264.2-88 п.2 |
| 6.15 * |  | 20.59/08.156 | Фитазная активность |  | МВИ.МН 3234-2009 |
| 6.16 * |  | 20.59/08.156 | Целлюлазная активность |  | МВИ.МН 3235-2009 |
| 6.17 * |  | 20.59/08.156 | Ксиланазная активность |  | МВИ.МН 3235-2009 |
| 6.18 * |  | 20.59/08.156 | Бета-глюконазная активность |  | МВИ.МН 3235-2009 |
| 7.1 * | Жир животный и масла растительные | 10.41/11.116 10.11/11.116 10.12/11.116 | Вкус, цвет | ГОСТ 17483–72 ГОСТ25292-2017 СТБ 1486-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8285-91п.2.2 ГОСТ 5472-50 |
| 7.2 * |  |  | Запах |  |  |
| 7.3 * |  |  | Консистенция |  |  |
| 7.4 * |  |  | Прозрачность |  |  |
| 7.5 * |  | 10.41/08.052 10.11/08.052 10.12/11.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 8285-91п.2.3 ГОСТ 11812-66 п.1 ГОСТ 11812-2022 |
| 7.6 * |  | 10.41/08.149 10.11/08.149 10.12/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91п.2.4.2 ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 7.7 * |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91п. 2.4.3 ГОСТ 31933-2012 п.7 |
| 7.8 * |  | 10.41/08.169 10.11/08.169 10.12/08.169 | Свободные жирные кислоты (кислотность) |  | ГОСТ 8285-91 п.2.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.9 * | Жир животный и масла растительные | 10.41/08.052 10.11/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ | ГОСТ 17483-72 ГОСТ25292-2017 СТБ 1486-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8285-91 п.2.9 ГОСТ 5479-64 ГОСТ 5479-2023 |
| 7.10 * |  |  | Массовая доля веществ, не растворимых в эфире |  | ГОСТ 8285-91 п.2.6 |
| 7.11 * |  | 10.41/11.116 | Цветное число |  | ГОСТ 5477-2015 п.5 |
| 7.12 * |  | 10.41/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 |
| 7.13 * |  | 10.41/08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 |
| 7.14 * |  | 10.41/08.156 | Массовая доля фосфоросодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п.3 |
| 7.15 * |  | 10.41/08.052 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-2014 п.5 (до 01.09.2025) ГОСТ 5481-2022 п.5 |
| 7.17 * |  | 10.41/08.158 | Массовая доля жирных кислот: олеиновой, линолевой, линоленовой, эруковой |  | ГОСТ 30418-96 |
| 7.18 * |  | 10.41/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.41/08.082 10.11/08.082 10.12/08.082 10.41/08.035 10.11/08.035 10.12/08.035 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30692-2000 |
| 7.19 * |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30692-2000 |
| 7.20 * |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 30823-2002 |
| 7.21 * |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.3 ГОСТ 34427-2018 МВИ.МН 4311-2012 МЗ СССР МУ 5178-90 от 28.06.1990 |
| 7.22 * |  | 10.41/08.032 10.11/08.032 10.41/08.082 10.11/08.082 10.41/08.035 10.11/08.035 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 32343-2013 |
| 7.23 * |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 32343-2013 |
| 7.24 * |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 32343-2013 |
| 7.25 * |  | 10.41/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.26 * |  |  | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | ГОСТ 31708-2012 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» № 03-02/33 от 20.08.2019, п.3.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.27 * | Жир животный и масла растительные | 10.41/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 | Сальмонеллы | ГОСТ 17483-72 ГОСТ25292-2017 СТБ 1486-2004 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/54 ГУ «Белгосветцентр» от 19.12.2016 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. ГУ «Белгосветцентр» № 03-02/33 от 20.08.2019 п.3.2 |
| 8.1 * | Мука, крупа, хлопья, отруби пищевые, макаронные и хлебобулоч ные изделия, концентраты пищевые | 10.61/11.116 | Цвет | СТБ 1666-2006 СТБ 954-95 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 21149-93 ГОСТ 5784-2022 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7022-2019 Санитарные нормы и правила от 21.06.2013 № 52 и гигиенические нормативы: от 21.06.2013 №52, утв. Минздравом; ГН от 25.01.2021 №23 утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27558-2022 п. 6.2 ГОСТ 26312.2-84 п. 3.1 ГОСТ 15113.3-77 п.2 |
| 8.2 * |  |  | Запах |  | ГОСТ 27558-2022 п. 6.3 ГОСТ 26312.2-84 п.3.2 ГОСТ 15113.3-77 п.2 |
| 8.3 * |  |  | Вкус |  | ГОСТ 27558-2022 п. 6.3 ГОСТ 26312.2-84 п.3.3 ГОСТ 15113.3-77 п.2 |
| 8.4 * |  |  | Хруст |  | ГОСТ 27558-2022 п. 6.3 |
| 8.5 * |  |  | Развариваемость |  | ГОСТ 26312.2-84 п. 3.5 |
| 8.6 * |  |  | Консистенция |  | ГОСТ 15113.3-77 п.2 |
| 8.7 * |  | 10.61/08.052 10.71/08.149 10.72/08.149 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 21094-2022 |
| 8.8 * |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2022 |
| 8.9 * |  |  | Крупность |  | ГОСТ 27560-87 ГОСТ 26312.4-84 п.п.3.2-3.3 |
| 8.10 * |  |  | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 ГОСТ 15113.2-77 п.4 |
| 8.11 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность, загрязненность |  | ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 15113.2-77 п.5 ГОСТ 34165-2017 п.п. 8-9 |
| 8.12 * |  | 10.61/08.052 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3 |
| 8.13 * |  | 10.61/08.052 | Сорная примесь, цветковые пленки, испорченные ядра, необрушенные зерна |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4 |
| 8.14 * |  |  | Вредная примесь |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.5 |
| 8.15 * |  |  | Минеральная примесь |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.6 |
| 8.16 * |  |  | Битые и мучка |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.3 |
| 8.17 * |  |  | Недодир |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.7 |
| 8.18 * |  |  | Доброкачественное ядро |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.19 * | Мука, крупа, хлопья, отруби пищевые, макаронные и хлебобулочные изделия, концентраты пищевые | 10.61/08.052 | Массовая доля зольности | СТБ 1666-2006 СТБ 954-95 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 21149-93 ГОСТ 5784-2022 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7022-2019 Санитарные нормы и правила от 21.06.2013 № 52 и гигиенические нормативы: от 21.06.2013 №52, утв. Минздравом; ГН от 25.01.2021 №23 утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27494-2016 ГОСТ 26312.5-84 |
| 8.20 * |  | 10.61/08.169 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 27493-87 ГОСТ 26312.6-84 ГОСТ 5670-96 |
| 8.21 * |  | 10.61/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 п.2 |
| 8.22 * |  | 10.61/08.164 10.71/08.164 10.72/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 27670-88 ГОСТ 5668-2022 п.7 |
| 8.23 * |  | 10.61/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 8.24 * |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 8.25 * |  | 10.61/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 8.26 * |  | 10.61/08.032 10.61/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.3 ГОСТ 34427-2018 МЗ СССР МУ 5178-90 от 28.06.1990 |
| 8.27 * |  | 10.61/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 8.28 * |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 8.29 * |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 8.30 * |  | 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 8.31 * |  |  | Т2-токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 8.32 * |  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 8.33 * |  |  | Охратоксин |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 6102-2018 |
| 8.34 * |  |  | Афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 8.35 * |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.36 * |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.37 * |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 26972-86 п.4.3 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.38 * |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.39 * |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 26972-86 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.40 * |  | 10.61/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31700-2012 |
| 8.41 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 п.2 ГОСТ 5672-2022 п.7 |
| 8.42 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-51 п.2 ГОСТ 5698-2022 п.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 * | Плодоовощная продукция (фрукты, овощи, ягоды, грибы) | 01.13/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 02.30/08.032 10.39/08.032 | Свинец | Санитарные нормы и правила от 21.06.2013 № 52 и гигиенические нормативы: от 21.06.2013 №52, утв. Минздравом; ГН от 25.01.2021 №23 утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 |
| 9.2 * |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 9.3 * |  | 01.13/08.082 01.24/08.082 01.25/08.082 02.30/08.082 10.39/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 9.4 * |  | 01.13/08.082 01.24/08.082 01.25/08.082 02.30/08.082 10.39/08.082 10.39/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.3 ГОСТ 34427-2018 МЗ СССР МУ 5178-90 от 28.06.1990 |
| 9.5 * |  | 01.13/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 02.30/08.032 10.39/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 9.6 * |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 9.7 * |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 9.8 * |  | 01.13/08.169 | Нитраты |  | МУ 5048-89 от 04.07.1989 МЗ СССРп.2 |
| 9.9 * |  | 01.13/08.156 | Нитриты |  | МУ 5048-89 от 04.07.1989 МЗ СССРп.3 |
| 9.10 * |  | 01.13/01.086 | БГКП (колиформы), энтеропатогенные типы энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31747-2012 |
| 9.11 * |  |  | Патогенные микроорга-низмы в т.ч сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 10.1 * | Корма, комбикорма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/08.158 10.92/08.158 10.41/08.158 10.51/08.158 10.20/08.158 01.19/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ), ДДТ и его метаболиты, гептахлор, альдрин, дильдрин, эндрин, гексахлорбензол | ВСП №10 от 10.02.2011 Единые ветеринарные требования от 18.06.2010 №317 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32194-2013 АМИ.БР 0028-2022 |
| 10.2 * |  |  | ГХЦГ (α,γ) ДДТ и его метаболиты гептахлор, альдрин |  | МУ 4120-86 от 01.07.1989 МЗ СССР |
| 10.3* |  |  | ГХЦГ(α, γ), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 31481-2012 |
| 10.4 * |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 от 20.12.1976 МЗ СССР, |
| 10.6 * |  |  | Гексахлорбензол |  | МУ 1766-77 от 12.10.1977 МЗ СССР |
| 10.7 * |  |  | ГХЦГ(α, γ, β) ДДТ и его метаболиты Гептахлор |  | ГОСТ 23452-2015 п.9 |
| 10.10 * |  |  | ГХЦГ (α,β,γ) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.8 * | Корма, комбикорма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/04.125 10.92/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.20/04.125 10.89/04.125 08.11/04.125 20.13/04.125 01.11/04.125 20.59/04.125 10.13/04.125 20.14/04.125 10.11/04.125 10.20/04.125 01.19/04.125 10.39/04.125 10.81/04.125 10.62/04.125 11.05/04.125 11.06/04.125 10.84/04.125 21.10/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ВСП №10 от 10.02.2011 Единые ветеринарные требования от 18.06.2010 №317 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 |
| 10.9 * |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 11.1 * | Зерно (семена) на пищевые цели, крупа, мука, отруби пищевые, хлопья, макаронные, хлебобулочные изделия, масла растительные, сухие молочные продукты, фрукты, овощи, ягоды, грибы | 01.11/08.158 10.61/08.158 01.13/08.158 10.41/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ), ДДТ и его метаболиты, гептахлор, альдрин, дильдрин, эндрин, гексахлорбензол | Санитарные нормы и правила от 21.06.2013 № 52 и гигиенические нормативы: от 21.06.2013 №52, утв. Минздравом; ГН от 25.01.2021 №23 утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 ГН-10-117-99, утв. от 26.04.99г Минздравом РБ ТНПА и другая документация | ГОСТ 32194-2013 АМИ.БР 0028-2022 |
| 11.2 * |  |  | ГХЦГ (α,γ), ДДТ и его метаболиты, гептахлор, альдрин |  | МУ 4120-86 от 01.07.1989 МЗ СССР |
| 11.3 * |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 от 20.12.1976 МЗ СССР |
| 11.5 * |  |  | Гексахлорбензол |  | МУ 1766-77 от 12.10.1977 МЗ СССР |
| 11.6 * |  |  | ГХЦГ(α, γ), ДДТ и его метаболиты, Гептахлор |  | ГОСТ 23452-2015 п.9 |
| 11.9 * |  |  | ГХЦГ (α,β,γ) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013 |
| 11.7 * |  | 01.11/04.125 01.13/04.125 10.61/04.125 10.41/04.125 02.30/04.125 10.39/04.125 01.25/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| 11.8 * |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 * | Продовольст- венное сырье и продукты пищевые, сельскохо-зяйственное сырье и корма для животных | 01.11/42.000 10.41/42.000 10.91/42.000 10.51/42.000 10.92/42.000 10.61/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытаниям | ВСП №10 от 10.02.2011 Санитарные нормы и правила от 21.06.2013 № 52 и гигиенические нормативы: от 21.06.2013 №52, утв. Минздравом; ГН от 25.01.2021 №23 утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МУК 4.2.1913-04 п.4 |
| 12.2 * |  | 01.11/10.094 10.89/10.094 10.91/10.094 10.92/10.094 10.51/10.094 10.41/10.094 10.61/10.094 10.62/10.094 11.05/10.094 11.06/10.094 10.73/10.094 | Генетически модифицированные объекты растительного происхождения |  | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ 34104-2017 |
| 13.1 * | Химические вещества | 20.13/08.149 | Массовая доля сульфата железа (II) | ГОСТ 4232-74 ГОСТ 10262-73 ГОСТ 127.5-93 ГОСТ 6981-94 ГОСТ 435-77 ГОСТ 19347-2014 ГОСТ 8723-2003 ГОСТ 4523-77 ГОСТ 5407-78 ГОСТ 8927-79 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6981-94 п.6.4.2 |
| 13.2 * |  |  | Массовая доля медного купороса, медь |  | ГОСТ 19347-2014 п.7.8 |
| 13.3 * |  |  | Массовая доля цинка |  | ГОСТ 8723-2003 п.6.5 |
| 13.4 * |  |  | Массовая доля 5-водного сернокислого марганца, соединения марганца |  | ГОСТ 435-77 п.3.2 ГОСТ 10398-76 п.4.13 |
| 13.5 * |  |  | Массовая доля 7-водного магния сернокислого, соединения магния |  | ГОСТ 4523-77 п.3.2 ГОСТ 10398-76 п.4.12 |
| 13.6 * |  | 20.13/08.149 | Массовая доля окиси цинка, массовая доля цинка, соединения цинка |  | ГОСТ 10262-73 п.3.2 ГОСТ 10398-76 п.4.21 |
| 13.7 * |  |  | Массовая доля 5-водной сернокислой меди (II) |  | ГОСТ 4165-78 п.3.2 |
| 13.8 * |  |  | Массовая доля йодистого калия |  | ГОСТ 4232-74 п.3.2 |
| 13.9 * |  |  | Массовая доля окиси марганца (IV) |  | ГОСТ 4470-79 п.4.2 |
| 13.10* |  |  | Массовая доля йодновато-кислого калия |  | ГОСТ 4202-75 п.3.2 |
| 13.11* |  |  | Массовая доля кобальта, соединения кобальта |  | ГОСТ 5407-78 п.3.2 ГОСТ 10398-76 п.4.10 |
| 13.12* |  |  | Массовая доля основной углекислой меди (II) |  | ГОСТ 8927-79 п.4.2 |
| 13.13 * |  |  | Массовая доля серы |  | ГОСТ 127.5-93 п.4.2 |
| 13.14 * |  | 20.13/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 127.2-93 п.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.1 * | Витамины | 20.14/08.159 21.10/08.159 | Массовая доля витамина А | ГОСТ 27547-87 ГОСТ 28409-89 ГОСТ 18663-78 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 3701-2010 |
| 14.2 * |  |  | Массовая долявитаминаД3 |  |  |
| 14.3 * |  |  | Массовая доля витамина Е |  |  |
| 14.4 * |  |  | Массовая доля никотиновой кислоты (витамин В5), массовая доля никотинамида (витамин В5) |  | МВИ. МН 4185-2011 |
| 14.5 * |  |  | Массовая доля тиамина гидрохлорида (витамина В1), массовая доля тиамин мононитрат (витамин В1) |  | МВИ. МН 4185-2011 |
| 14.6 * |  |  | Массовая доля рибофлавина (витамин В2) |  | МВИ. МН 4185-2011 |
| 14.7 * |  | 20.14/06.036 21.10/06.036 | Безвредность |  | ГОСТ 18663-78 п.3.6 |
| 14.8 * |  | 20.14/01.086 21.10/06.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 18663-78 п.3.8 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» № 03–02/33 от 20.08.2019 п.3.1 |

## Примечание:

## * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

## Руководитель органа

## по аккредитации

## Республики Беларусь –

## директор государственного

## предприятия «БГЦА»			                                      Е.В. Бережных