|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2._____ |
|  | от 30.08.2024 |
|  | на бланке № __________ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 августа 2024 года

| лаборатории контроля качества общества с ограниченной ответственностью «Лабфарма» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Солтыса, 187, корп.8, 4 этаж, 220029, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Корма и кормовые добавки | 10.91/ 42.000 10.92/ 42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 191688159.022-2022 п.4.3, 4.4 ТУ ВY 191688159.030-2023 п.4.3, 4.4 ТУ ВY 191688159.010-2019 п.4.3, 4.4 | ТУ ВY 191688159.022-2022 п.4.3, 4.4 ТУ ВY 191688159.030-2023 п.4.3, 4.4 ТУ ВY 191688159.010-2019 п.4.3, 4.4 |
| 1.2 * |  | 10.91/ 11.116 10.92/ 11.116 | Внешний вид, цвет, отсутствие посторонних примесей | ТУ ВY 191688159.022-2022 п.1 табл.1 ТУ ВY 191688159.030-2023 п.4.3, 4.4 ТУ ВY 191688159.010-2019 п.1 табл.1 | ТУ ВY 191688159.022-2022 п.5.2 ТУ ВY 191688159.030-2023 п.5.2 ТУ ВY 191688159.010-2019 п.5.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 * | Корма и кормовые добавки | 10.91/ 08.052 10.92/ 08.052 | Массовая доля влаги | ТУ ВY 191688159.022-2022 п.6 табл.1 ТУ ВY 191688159.030-2023 п.6 табл.1 | ТУ ВY 191688159.022-2022 п.5.7 ТУ ВY 191688159.030-2023 п.5.7 ГОСТ 13496.3-92 |
| 1.4 * |  | 10.91/ 29.040 10.92/ 29.040 | Определение массы нетто кормов и кормовых добавок потребительской упаковки | ТУ ВY 191688159.022-2022 п.1.3 ТУ ВY 191688159.030-2023 п.1.3 ТУ ВY 191688159.010-2019 п.1.4 СТБ 8019-2002 | СТБ 8020-2002 |
| 2.1 ** | Средства гигиенические ветеринарного назначения | 20.42/ 42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 191688159.019-2021 п.5.1 ТУ ВY 191688159.015-2020 п.5.1 | ТУ ВY 191688159.019-2021 п.5.1 ТУ ВY 191688159.015-2020 п.5.1 |
| 2.2 * |  | 20.42/ 11.116 | Внешний вид, цвет | ТУ ВY 191688159.019-2021 п.1, 2, 3 табл.1 ТУ ВY 191688159.015-2020 п.1 табл.1 | ТУ ВY 191688159.019-2021 п.5.2 ТУ ВY 191688159.015-2020 п.5.2 |
| 2.3 * |  | 20.42/ 08.031 | Плотность при 20°С (ареометрический метод) | ТУ ВY 191688159.019-2021 п.4 табл.1 ТУ ВY 191688159.015-2020 п.2 табл.1 | ТУ ВY 191688159.019-2021 п.5.3 ТУ ВY 191688159.015-2020 п.5.3 |
| 2.4 * |  | 20.42/ 08.169 | Показатель концентрации водородных ионов, рН | ТУ ВY 191688159.019-2021 п.5 табл.1 ТУ ВY 191688159.015-2020 п.3 табл.1 | ТУ ВY 191688159.019-2021 п.5.4 ТУ ВY 191688159.015-2020 п.5.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 * | Средства гигиенические ветеринарного назначения | 20.42/ 29.040 | Определение массы нетто и номинального объема средств в упаковочной единице | ТУ ВY 191688159.019-2021 п.1.3 ТУ ВY 191688159.015-2020 п.1.3 | СТБ 8020-2002 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных