|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0182 |
|  | от 16.02.1996 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 06 сентября 2024 года

| Центральной заводской лаборатории управления главного металлурга ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Минск, ул. Социалистическая, 2 |  |  |  |  |  |
| 20.1** | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - основной металл; - сварные соединения | Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 г. №66) СП 4.03.01-2020 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 3242-79 Конструкторская документация, техническая документация и другие ТНПА | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 20.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения. |  | СТБ 1172-99 |
| 20.3** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - основной металл; - сварные соединения. |  | МВИ.МН 4304-2012 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 20.4** | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления | 24.10/ 32.123 | Радиографический контроль: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 20.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: -эхо-метод; - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							       Е.В. Бережных