|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4528 |
|  | от 08.09.2014 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 сентября 2024 года
электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Центр наладки и автоматизации»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Шилова, 20, 246007, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 п.Б.29.4; ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1407-2019 |
| 1.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1407-2019 |
| 1.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.Б.29.8; ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1406-2019 |
| 2.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ГМ.1408-2019 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3; ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.26.3; ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3- 413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1406-2019 |
| 3.1*** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.1408-2019 |
| 4.1*** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2, Б.7.2, п.5 | МВИ.ГМ.1408-2019 |
| 5.1*** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4; ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1411-2019 |
| 5.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1411-2019 |
| 6.1*** | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1411-2019 |
| 7.1*** | Системы вентиляции и кондиционирования с принудительным побуждением движения воздуха | 28.25/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, расход воздуха, температура, относительная влажность | СП 1.03.02-2020; СН 4.02.03-2019; СТБ 2021-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных