Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3608

от 04 сентября 2007 года

На 2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 ноября 2011 года

лаборатории неразрушающего контроля качества сварки

Общества с ограниченной ответственностью «СарматТермо-Инжиниринг»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *11) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ 1295-2001 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO/TS 18173-2008 СНиП 3.05.03-85 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  | Оптический контроль: -визуальный метод *1 1) -внешний осмотр и измерения *1 1) |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации 	 Т.А.Николаева

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети.

Приложение Б *2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая Дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) | 4 ÷ 16 мм |

Руководитель Национального органа

по аккредитации 	 Т.А.Николаева