|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2993 |  |
|  | от 28.01.2008 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 сентября 2024 года
электролаборатории по проведению электрофизических измерений и высоковольтных испытаний

Открытого акционерного общества

"Могилевский завод лифтового машиностроения"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр-кт Мира, 42, 212798, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В, в т.ч.: - электрические краны; - лифты | 27.32/ 22.000, 27.12/ 22.000, 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1, п.6.7.1.10, п.6.7.2.16 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ. МГ 1097-2017 МВИ. МГ 1170-2018 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ. МГ 1091-2017 МВИ. МГ 1169-2018 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ. МГ 1077-2016 МВИ. МГ 1167-2018 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ. МГ 1109-2017 МВИ. МГ 1168-2018 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МГ 1091-2017 МВИ. МГ 1169-2018 |
| 3.1 * | Штанги электро-изолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц. | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 5456-2016 |
| 4.1 * | Клещи электро-изолирующие, клещи электро-измерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц. | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 5456-2016 |
| 5.1 * | Перчатки электро-изолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока протекающего через изделие | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 5456-2016 |
| 6.1 * | Обувь специальная электро-изолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц. с измерением тока протекающего через изделие | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 5456-2016 |
| 7.1 * | Ручной электро-изолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц. | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 5456-2016 |
| 8.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 | МВИ. МГ 1138-2018 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | МВИ. МГ 1138-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных