Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1878

от 29.05.2000 года

на бланке № _________

на 9 листах

редакция 04

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

от «27» сентября 2024 года

центральной испытательной лаборатории

Республиканского дочернего унитарного предприятия

по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследования (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Неэтилированные бензины | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по исследователь-скому методу | СТБ 1656-2016 ТУ BY 400051902.022-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 32339-2013 |
| 1.2* |  | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 511-2015 ГОСТ 32340-2013 |
| 1.3* |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 ГОСТ EN 13016-1-2022 |
| 1.4* |  | 19.20/08.055 | Индекс испаряемости |  | СТБ 1656-2016 табл. 3 ТУ BY 400051902.022-2019 табл. 2 |
| 1.5 ** |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 п.9 табл.1 ТУ BY 400051902.022-2019 п.9 табл.1 |
| 1.6* |  | 19.20/08.052 | Концентрация (содержание) фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 |
| 1.7* | Неэтилированные бензины | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 ТУ BY 400051902.022-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 1.8* |  | 19.20/08.088 | Содержание (массовая доля) серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 1.9* |  | 19.20/08.130 |  |  | СТБ 2141-2010 |
| 1.10* |  | 19.20/29.119 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 |
| 1.11** |  | 19.20/08.031 |  |  | ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 1.12* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 1.13 *** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 2517-2012 исключая пп.4.5-4.10 СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.1.6, 7.3.1.1.7, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11 |
| 3.2 *** | Масла смазочные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 23652-2023 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 12337-2020 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 20799-2022 ТУ BY 300042199.089-2024 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.1.6, 7.3.1.1.7, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11 |
| 3.3* |  | 19.20/08.043 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 3.4* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 |
| 3.5* |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 5985-2022 |
| 3.6* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля (содержание) механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 3.7* |  | 19.20/08.055 | Массовая, объемная доля (содержание) воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 3.8* |  | 19.20/08.169 | Наличие (содержание) водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2 |
| 3.9** | Масла смазочные | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 8581-78 ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 23652-79 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 12337-2020 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 20799-2022 ТУ BY 300042199.089-2024 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 3900-2022 Метод 1 |
| 3.10* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-2023 Метод Б |
| 3.11* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 исключая п.11 |
| 3.12* |  | 19.20/11.116 | Цвет в единицах ЦНТ |  | ГОСТ 20284-74 |
| 4.1* | Нефтепродукты отработанные | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 21046-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2477-2014 |
| 4.2* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 4.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 исключая п.11 |
| 4.5* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 |
| 4.7 *** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 |
| 5.1 *** | Сточная вода | 100.05/42.000 | Отбор проб | Разрешение на специальное водопользование, выданное Министерст- вом природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | ГОСТ 31861-2012 |
| 5.2* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 5.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.4* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 6.1 *** | Бензин-растворитель | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 100006485.148-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.1.6, 7.3.1.1.7, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11 |
| 6.2 * |  | 19.20/29.119 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 |
| 6.3 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-2022 Метод 1 |
| 6.4* |  | 19.20/08.169 | Содержание (наличие) водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2 |
| 6.5 ** | Бензин-растворитель | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ТУ РБ 100006485.148-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8505-2023 п.7.2 |
| 6.6* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 7.1 *** | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.1.6, 7.3.1.1.7, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11 |
| 7.2* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 7.3* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку |  | ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 7.4* |  | 19.20/08.088 | Содержание серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 7.5* |  | 19.20/08.130 | Содержание серы |  | СТБ 2141-2010 |
| 7.6* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ EN 12662-2016 |
| 7.7* |  | 19.20/29.119 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 |
| 7.8 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 7.9 * |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |
| 7.10* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля (содержание) воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 7.11 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 7.12* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | СТБ ЕН 23015-2002 |
| 7.13* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 7.14* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 п.5.1.1. |
| 8.1 *** | Топливо печное бытовое | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 400091131.004-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.1.6, 7.3.1.1.7, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11 |
| 8.2* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2016 |
| 8.3* |  | 19.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 5985-2022 |
| 8.4* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 8.5* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля (содержание) серы |  | СТБ 1420-2003 ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 8.6* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля (содержание) механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 8.7* |  | 19.20/08.055 | Содержание (массовая доля) воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 8.8 * |  | 19.20/29.119 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 |
| 8.9 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 8.10* |  | 19.20/08.169 | Содержание (наличие) водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2 |
| 8.11* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 8.12* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-2023 Метод Б с доп. по п. 4.3 TY BY 400091131.004-2009 |
| 8.13* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| ул. М. Богдановича, 234, 223610, г. Слуцк, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |  |  |  |  |
| 9.1*** | Неэтилированные бензины | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1656-2016 ТУ BY 400051902.022-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.1.6, 7.3.1.1.7, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11 |
| 9.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 9.3 ** |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 п.9 табл.1 ТУ BY 400051902.022-2019 п.9 табл.1 |
| 9.4* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 9.5* |  | 19.20/08.130 | Содержание (массовая доля) серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 9.7* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку |  | ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 11.1 *** | Масла смазочные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 23652-2023 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 12337-2020 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 20799-2022 ТУ BY 300042199.089-2024 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.1.6, 7.3.1.1.7, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11 |
| 11.2* |  | 19.20/08.043 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 11.3* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 |
| 11.4* |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 5985-2022 |
| 11.5* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля (содержание) механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 11.6* |  | 19.20/08.055 | Массовая, объемная доля (содержание) воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 11.7* | Масла смазочные | 19.20/08.169 | Наличие (содержание) водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 23652-2023 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 12337-2020 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 20799-2022 ТУ BY 300042199.089-2024 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2 |
| 11.8 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 3900-2022 Метод 1 |
| 11.9* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-2023 Метод Б |
| 11.10* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 исключая п. 11 |
| 12.1 *** | Нефтепродукты отработанные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21046-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 |
| 12.2* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 12.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 12.5* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 |
| 12.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 исключая п. 11 |
| 14.1 *** | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.1.6, 7.3.1.1.7, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11 |
| 14.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 14.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 14.4* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 п.5.1.1. |
| 14.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 14.6* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 14.7* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку |  | ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 14.8* | Топливо дизельное | 19.20/08.130 | Содержание серы | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 14.9* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля (содержание) воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 14.10* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |
| 14.11* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | СТБ ЕН 23015-2002 |
| 14.12* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ EN 12662-2016 |
| 15.1 *** | Топливо печное бытовое | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 400091131.004- 2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.1.6, 7.3.1.1.7, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11 |
| 15.2 ** |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 15.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 15.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 15.5* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2016 |
| 15.6* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля (содержание) серы |  | СТБ 1420-2003 ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 15.7* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля (содержание) механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 15.8* |  | 19.20/08.055 | Содержание (массовая доля) воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 15.9* |  | 19.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 5985-2022 |
| 15.10* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 15.11* | Топливо печное бытовое | 19.20/08.169 | Содержание (наличие) водорастворимых кислот и щелочей | ТУ BY 400091131.004- 2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2 |
| 15.12* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-2023 метод Б с доп. по п. 4.3 ТУ BY 400091131.004-2009 |
| ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |  |  |  |  |
| 3.13* | Масла смазочные | 19.20/29.119 | Плотность | ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 23652-2023 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 12337-2020 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 20799-2022 ТУ BY 300042199.089-2024 ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 12185-2007 |
| 4.8* | Нефтепродукты отработанные | 19.20/08.052 | Содержание загрязнений | ГОСТ 21046-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26378.2-2015 |
| ул. М. Богдановича, 234, 223610, г. Слуцк, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |  |  |  |  |
| 12.7* | Нефтепродукты отработанные | 19.20/08.052 | Содержание загрязнений | ГОСТ 21046-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26378.2-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |