|  |
| --- |
| Приложение №1  |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.2564 |
| от 28 февраля 2006 года |
| на бланке № \_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №1** от 25 октября 2024 года

**К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ** от 20 сентября 2024 года

участка трансформаторных подстанций и электрических сетей

электроремонтного цеха

Республиканского унитарного производственно-торгового

предприятия "Оршанский льнокомбинат"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Витебская область |
| 1.3\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8ТКП 339-2011п.4.4.28.5ГОСТ 30331.3-95п.413.1.3.4п.413.1.3.5 | МВИ ВТ.564-2018 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных