|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0749 от 30 октября 1997 года на бланке на 7 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 октября 2024 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Волковысский мясокомбинат»

| № п/п |  | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| ул. Октябрьская, д. 151, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** |  | Мясо парное, охлажден-ное, подморо-женное, заморожен-ное (все виды убойных, сельскохо-зяйствен-ных, промысло-вых, диких животных) | 10.11/42.000 10.12/42.000 | Отбор проб |  |  | ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 31777-2012 ГОСТ 32225-2013 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольствен-ному сырью и пищевым продук-там», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продо-вольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Минздрава от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другие документы на продукции | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7269-2015 п.4 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 |
| 1.2* |  |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.3* |  |  | 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1, 11 |
| 1.4* |  |  | 10.11/01.086 | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 пп. 1-8.4, 9-10 |
| 1.5* |  |  | 10.11/03.071 | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  | МВИ.МН 4230-2015 |
| 1.6* |  |  | 10.11/03.071 | тетрациклиновая группа |  |  |  | МВИ.МН 3830-2015 |
| 1.7* |  | Мясо парное, охлажден-ное, подморо-женное, заморожен-ное (все виды убойных, сельскохо-зяйствен-ных, промысло-вых, диких животных) | 10.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  | Республиканские допустимые уровни содержания цезия 137 и стронция 90 в с/х сырье и кормах, утв.1999г. ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 |
| 1.8* |  |  |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  |  | 10.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137, стронция-90 |  |  |  |  |
| 2.1*** |  | Изделия колбасные варёные мясные (колбасы, сосиски, сардельки). Изделия колбасные полукопчё-ные мясные. Изделия колбасные варёно - копчёные. Изделия колбасные мясные сырокопче-ные и сыро-вяленые. Изделия колбасные вареные: Колбасы ливерные, кровяные, зельцы. | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 1996-2016 СТБ 295-2008 СТБ 971-2013 ТНПА и другие документы на продукцию СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другие документы на продукцию |  |  | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |
| 2.2* |  |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 33319-2015 |
| 2.3* |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 2.4* |  |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |
| 2.5* |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  |  |  | ГОСТ 10574-2016 пп.1-9, приложение А |
| 2.6* |  |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |
| 2.7* |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  |  |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 2.8* |  |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  |  |  | ГОСТ 31110-2002 |
| 2.9* |  |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.10* |  |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 пп. 1-9.1, 11 |
| 2.11* |  |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 пп. 1-9.5, 10-12 |
| 2.12* |  |  | 10.13/01.086 | S.aureus |  |  |  | ГОСТ 31746-2012 пп.1-8, 10, 11 |
| 2.13* |  |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 пп. 1-8.4, 9-10 |
| 2.14* |  |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.15* |  |  | 10.13/04.125 |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.1*** |  | Копченые изделия | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 335-98 СТБ 735-94 ТНПА и другие документы на продукцию СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 25.01.2021 г. № 37 |  |  | ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 |
| 3.2* |  |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 33319-2015 |
| 3.3* |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 3.4* |  |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |
| 3.5* |  |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  |  |  | ГОСТ 31110-2002 |
| 3.6* |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  |  |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 3.7* |  |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |
| 3.8* |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  |  |  | ГОСТ 10574-2016 пп.1-9, приложение А |
| 3.9* |  |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.10* |  |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 пп. 1-9.1, 11 |
| 3.11* |  |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 пп. 1-9.5, 10-12 |
| 3.12* |  |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 пп. 1-8.4, 9-10 |
| 3.13* |  |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.14* |  |  | 10.13/04.125 |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.1*** |  | Продукты из шпика | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 742-2009 ТНПА и другие документы на продукцию |  |  | ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 |
| 4.2* |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 4.3* |  |  | 10.13/08.149 | Перекисное число | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 25.01.2021 г. № 37 |  |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 4.4* |  |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.5* |  |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 пп. 1-9.1, 11 |
| 4.6* |  |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 пп. 1-8.4, 9-10 |
| 4.7* |  |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.8* |  |  | 10.13/04.125 |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.1*** |  | Полу-фабрикаты мясные рубленые (котлеты, голубцы, колбасы сырые, фарши) | 10.13/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 500010152.025-2012 ТУ РБ 500010152.033-2012 ТУ РБ 500010152.032-2013 ТНПА и другие документы на продукцию СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава от 25.01.2021 г. № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 п. 2.1 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1053-2015 |
| 5.2* |  |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 33319-2015 |
| 5.3* |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 5.4* |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  |  |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 5.5* |  |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |
| 5.6* |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  |  |  | ГОСТ 10574 -2016 пп.1-9, приложение А |
| 5.7* |  |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.8* |  |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 пп. 1-9.1, 11 |
| 5.9* |  |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 пп. 1-8.4, 9-10 |
| 5.10* |  |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.11* |  |  | 10.13/04.125 |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.1*** |  | Субпродук-ты | 10.13/42.000 | Отбор проб | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава от 25.01.2021 г. № 37 |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1050-2008 |
| 6.2* |  |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 пп. 1-8.4, 9-10 |
| 6.3* |  |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.4* |  |  | 10.13/04.125 |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.1*** |  | Полу-фабрикаты мясные, натураль-ные, полуфабри-каты для быстрого приготов-ления | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1020-2008 ТНПА и другие документы на продукцию |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 4288-76 п. 2.1 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 |
| 7.2* |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 7.3* |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  |  |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 7.4* |  |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |
| 7.5* |  |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  |  |  | ГОСТ 31110-2002 |
| 7.6* |  | Полу-фабрикаты мясные, натураль-ные, полуфабри-каты для быстрого приготов-ления | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 25.01.2021 г. № 37 |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.7* |  |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 пп. 1-9.1, 11 |
| 7.8* |  |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 пп. 1-8.4, 9-10 |
| 7.9* |  |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.10* |  |  | 10.13/04.125 |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 8.1*** |  | Пельмени Вареники | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 974-2016 ТУ РБ 500010152.013-2014 ТНПА и другие документы на продукцию |  |  | СТБ 974-2016 п.6.11, п.6.14 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 |
| 8.2* |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 8.3* |  |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |
| 8.4* |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала в начинке |  |  |  | ГОСТ 10574 -2016 пп.1-9, приложение А |
| 8.5* |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  |  |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 8.6* |  |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 25.01.2021 г. № 37 |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.7* |  |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 пп. 1-9.1, 11 |
| 8.8* |  |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 пп. 1-8.4, 9-10 |
| 8.9* |  |  | 10.13/01.086 | Плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.10* |  |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 2.3.2.1078-2001 |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.11* |  |  | 10.13/04.125 |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 9.1*** |  | Жиры животные топленые пищевые | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 25292-2017 ТНПА и другие документы на продукцию СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава от 25.01.2021 г. № 37 |  |  | ГОСТ 8285-91 п.2.1 |
| 9.2* |  |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, цвет, прозрачность |  |  |  | ГОСТ 8285-91 п.2.2 |
| 9.3* |  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 8285-91 п.2.3 |
| 9.4* |  |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  |  |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 9.5* |  |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  |  |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 9.6* |  |  | 10.41/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 9.7* |  |  | 10.41/04.125 |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 10.1 *** |  | Специи и пряности | 10.84/42.000 | Отбор проб | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 25.01.2021 г. № 37 |  |  | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 |
| 10.2* |  |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.3* |  |  | 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 пп. 1-9.1, 11 |
| 10.4* |  |  | 10.84/01.086 | Сульфитредущируюшие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 пп. 1-9.5, 10-12 |
| 10.5* |  |  | 10.84/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 пп. 1-8.4, 9-10 |
| 10.6* |  |  | 10.84/01.086 | Плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.7* |  |  | 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 10.8* |  |  | 10.84/04.125 |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 11.1 *** |  | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасность питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2022г. № 37 (в редакции Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022г. № 829) |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 11.2* |  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 11.3* |  |  | 100.09/01.086 | Общие термотолерантные бактерии |  |  |  |  |
| 11.4* |  |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 |
| 12.1 *** | Пищевые добавки. Крупы, мука, сахар, соль, меланж Сухари панировоч-ные. Овощи. Картофель |  | 10.61/42.000 10.81/42.000 10.84/42.000 01.47/42.000 10.72/42.000 01.13/42.000 | Отбор проб |  | ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 |
| 12.2* |  |  | 10.61/04.125 10.81/04.125 10.84/04.125 01.47/04.125 10.72/04.125 01.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 13.1 *** | Скот поступаю-щий на предубойную базу |  | 01.41/04.125 01.42/04.125 | Прижизненное измерение удельной активности Cs-137 в мышечной ткани КРС |  | Республиканские допустимые уровни содержания цезия 137 и стронция 90 в с/х сырье и кормах, утв.1999 г. |  | МВИ.МН 1861-2003 |
| 14.1 *** | Прочая непищевая продукция лесного хозяйства (опилки древесные) |  | 16.10/42.000 | Отбор проб |  | ТКП 251-2010 |  | ТКП 251-2010 |
| 14.2* |  |  | 16.10/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ -2001) ГН 2.6.1.10-1-01-2001 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 14.3* |  |  |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 15.1** | Объекты окружаю-щей среды. Производ-ственные помещения |  | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения |  | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности»; утв. постановлением 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением 28.12.2012 №213 ТКП 113-2007 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о принятии решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 |  | МВИ.ГМ 1906-2020 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

***- деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В.Бережных |
| --- | --- |