|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1223 |  |
|  | от 19.02.1996 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 05 апреля 2024 года
 к области аккредитации от 10 февраля 2023 года, редакция 02

отдела испытаний и измерений республиканского унитарного предприятия «Пинский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименова-ние характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 2.2* | Пищевая продукция | 01.13/04.125 01.19/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.41/04.125 01.42/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 01.50/04.125 03.00/04.125 08.93/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 № 37 Таблица 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.3* |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2* | Пищевая продукция | 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 11.05/04.125 11.06/04.125 11.07/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 № 37 Таблица 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.3* |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.2* | Сельскохозяйс-твенное сырье и корма | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.26/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.70/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 | «РДУ содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. Минсельхозпродом РБ 28.07.1999 «Ветеринарно-санитарные правила обеспече-ния безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением МСХП РБ от 10.02.2011 № 10 ТР 2010/025 BY ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.3* |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.2* | Продукция лесного хозяй-ства: древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 31.00/04.125 31.09/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001), утв. М3 РБ 31.01.2001 TY BY 100145188.003-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.3* |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2* | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: - грибы свежие, соленые, мороженые, сушеные, консервированные - клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium; - плоды растений вида Vaccinium мороженые, плоды растений вида Vaccinium сушеные | 01.13/04.125 02.30/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 | Исполнительный регламент Европейской комиссии от 17.01.2024 № 2024/ 256 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.2* | Лекарственно-техническое сырьё | 01.28/04.125 01.29/04.125 01.30/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004), утв. МЗ РБ 24.12.2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 8.2* | Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия. Отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства | 08.11/04.125 08.12/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.42/04.125 23.44/04.125 23.49/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.62/04.125 23.63/04.125 23.64/04.125 23.69/04.125 23.70/04.125 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) | ГОСТ 30108-94 СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ МН 4498-2013 |
| 9.2* | Удобрения минеральные | 08.91/04.125 20.15/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) | ТР 2010/014/BY прил. 2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ МН 4498-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.2* | Изделия из тарного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей). Изделия из бесцветного и цветного стекла. Изделия из хрусталя. Фарфоровая и керамическая посуда | 23.11/04.125 23.12/04.125 23.13/04.125 23.14/04.125 23.19/04.125 23.41/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) | «Контрольные уровни содержания естественных радионуклидов в отдельных видах продукции министерства архитектуры и строительства РБ», утв. Министерством архитектуры и строительства РБ 13.12.2000 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ МН 4498-2013 |
| 11.2* | Продукция сельскохозяйственного назначения на основе торфа, сапропеля, бурого угля, биогумуса, субстраты, тепличные грунты, питательные брикеты, любые другие твёрдые материалы, сырьё и изделия | 08.92/04.125 19.20/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 | «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. Министерством энергетики РБ 30.12.2006 CТБ 2062-2010 СТБ 2229-2011 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 12.2* | Зола, зольные отходы, твёрдые и жидкие отходы дезактивации, сточные воды и их осадки | 100.01/04.125 100.05/04.125 100.08/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 | СанПиН от 31.12.2015 № 142 ГН № 213 от 28.12.2012 СанПиН 2.6.6.8-8-2004 п.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.1*** | Помещения жилые, служебные, здания, сооружения, строительные площадки | 100.01/42.000 100.02/42.000 100.10/42.000 100.11/42.000 100.12/42.000 100.13/42.000 | Отбор проб | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности»; Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 №213 ТКП 45-2.03-134-2009 | МВИ.МН 5618-2016 МВИ.МН 5011-2014 |
| 13.2*** |  | 100.01/04.125 100.02/04.125 100.10/04.125 100.11/04.125 100.12/04.125 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объёмная активность радона-222 (Rn-222), плотность потока радионуклида радона-222 | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности»; Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 №213 ТКП 45-2.03-134-2009 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5618-2016 МВИ.МН 5011-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных