|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3528 |
|  | от 13.11.2006 |
|  | на бланке № 0011089 на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 ноября 2024 года

| испытательной лаборатории Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами "Белоруснефть-Минскавтозаправка" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт Дзержинского, 73а/2, 220116, г. Минск (испытательная лаборатория ) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012; СТБ ИСО 3170-2004 |
| 2.1* | Дизельное топливо | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 6356-75 метод В; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 2.2* |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 2.3* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |
| 2.4* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 3.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 3.2* |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 |
| 3.3* |  |  | Октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных