Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3930

от 07.12.2009 г.

на бланке №

на 6 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 декабря 2024 года

отдела контроля качества, г. Лида

Республиканского унитарного производственного предприятия

«Белмедпрепараты»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Качана, 19, 19/8, 27 г. Лида, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Описание (свойства): - растворимость | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 1.4, 5.11 |
| 1.2* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Прозрачность и степени мутности жидкостей. Прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 (визуальный метод) ФЕАЭС 2.1.2.1 (визуальный метод) |
| 1.3* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Степень окрашивания жидкостей. Окраска и интенсивность окраски жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.4* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.5* |  | 21.10/08.031 21.20/08.031 | Относительная плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |

| 1.6* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.10/08.133 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность / идентификация; - количественное определение; - показатель преломления | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Оптическое вращение: - подлинность / идентификация; - количественное определение; - удельное оптическое вращение |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
| 1.8* |  | 21.10/08.043 21.20/08.043 | Метод капиллярной вискозиметрии: - подлинность / идентификация; - вязкость |  | ГФ РБ II 2.2.9 ФЕАЭС 2.1.2.9 |
| 1.9* |  | 21.10/29.145 21.20/29.145 | Температура плавления – капиллярный метод: - подлинность / идентификация; - температура плавления |  | ГФ РБ II 2.2.14 ФЕАЭС 2.1.2.14 |
| 1.10* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое титрование: - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 |
| 1.11* |  | 21.10/08.074 21.20/08.074 | Адсорбционная спектрофотомерия в инфракрасной области: - подлинность / идентификация |  | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
| 1.12* |  | 21.10/08.156 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимых областях: - подлинность / идентификация; - количественное определение; - содержание примесей; - однородность дозированных единиц; - оптическая плотность; - цветность, - цветовое число; - удельный показатель поглощения |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |

| 1.13* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.10/08.161 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность / идентификация; - содержание примесей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14* |  | 21.10/08.158 21.20/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность / идентификация; - количественное определение; - содержание примесей |  | ГФ РБ II 2.2.28, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.27 |
| 1.15* |  | 21.10/08.159 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность / идентификация; - количественное определение; - содержание примесей; - однородность дозированных единиц Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность / идентификация; - количественное определение; - содержание примесей; - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28 |
| 1.16* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 (методы a, b, c, d) ФЕАЭС 2.1.2.31 (способы 1, 2 за исключением метода «в высоком вакууме») |
| 1.17* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Электропроводность |  | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 1.18* |  | 21.10/08.149 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - количественное определение |  | ГФ РБ II #2.2.90 НД РБ 0386-18 НД РБ 0760-16 НД РБ 1405-20 ФСП РБ 1478-16 НД РБ 1795-18 ФСП РБ 1905-19 |

| 1.19* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы. Идентификация: качественные реакции | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20* |  | 21.10/08.082 21.20/08.082 | Предельное содержание примесей |  | ГФ РБ II 2.4 ФЕАЭС 2.1.4 |
| 1.21* |  | 21.10/08.149 21.20/08.149 | Комплексометрическое титрование: - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 |
| 1.22* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод #(метод К. Фишера)#. Вода: определение полумикрометодом |  | ГФ РБ II 2.5.12 ФЕАЭС 2.1.5.12 |
| 1.23* |  | 21.10/08.149 21.20/08.149 | Титрование в неводных растворителях: - количественное определение |  | ГФ РБ II #2.5.50 |
| 1.24* |  | 21.20/08.052 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства. Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата |  | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 |
| 1.25* |  | 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства |  | ГФ РБ II 2.9.6 |
| 1.26* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Загрязнения механическими включениями: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 1.27* |  | 21.20/29.040 | Однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 |
| 1.28* |  | 21.20/08.052 | Масса (объём) содержимого упаковки |  | ГФ РФ, ОФС.1.4.2.007 ФЕАЭС 2.1.9.17 |
| 1.29* |  | 21.20/11.116 | Описание |  | СОП-0.2200.00.00-3-024 |
| 1.30* |  | 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка |  | СОП-1.2204.00.00-3-009 |
| 1.31* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II 2.6.1 ФЕАЭС 2.1.6.1 |

| 1.32* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.10/16.036 21.20/16.036 | Бактериальные эндотоксины | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.6.14 (гель-тромб-метод) ФЕАЭС 2.1.6.8 (гель-тромб тест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.33* |  | 21.20/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: - общее количество жизнеспособных аэробов; - испытания на наличие специфических микроорганизмов Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств: - общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов; - наличие отдельных видов микроорганизмов |  | ГФ РБ II 2.6.12 (мембранная фильтрация, метод глубинного посева), ГФ РБ II 2.6.13 ФЕАЭС 2.1.6.6 (метод мембранной фильтрации, глубинный посев), ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| 2.1*** | Продукция парфюмерно-косметическая Изделия косметические порошкообразные и компактные | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31698-2013 Нормативный документ по качеству Технические условия на продукцию парфюмерно-косметическую продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 п.4 |
| 2.2* |  | 20.42/11.116 | Внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5 |
| 2.3* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 31698-2013 п.6.4 |
| 2.4* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 31698-2013 п.6.5, ГОСТ 29188.2-2014 |
| 3.1* | Продукты фармацевтические основные Вода очищенная, вода для инъекций | 21.10/16.036 | Бактериальные эндотоксины | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.6.14 (гель-тромб-метод) ФЕАЭС 2.1.6.8 (гель-тромб тест) |

| 3.2* | Продукты фармацевтические основные Вода очищенная, вода для инъекций | 21.10/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: - общее количество жизнеспособных аэробов; - испытания на наличие специфических микроорганизмов Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств: - общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов; - наличие отдельных видов микроорганизмов | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.6.12 (мембранная фильтрация, метод глубинного посева), ГФ РБ II 2.6.13 ФЕАЭС 2.1.6.6 (метод мембранной фильтрации, глубинный посев), ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных