|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3087 от 31.08.2007 на бланке № 0011086 на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 февраля 2023 года

электролаборатории

филиала «Строительное управление №213»

Открытого акционерного общества «Строительный трест №25»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Комсомольская, 26, 225409, г. Барановичи, Брестская обл., Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5, 4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 336-2018 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП181-2009 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3 | МВИ.БР 336-2018 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током, типа АС | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0006-2021 |
| 4.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0006-2021 |
| 4.3 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током, типа АС | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой линии | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0006-2021 |
| 5.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 200 А) | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б), ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.Гр 1122-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных