Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5548

от 13.12.2024

на бланке № ____

на 4 листах

редакция 01

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 13 декабря 2024 года

химико-бактериологической лаборатории

Унитарного предприятия «Водные системы индустриального парка»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ул. Аметистовая, 11/7, 2 этаж, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», 222210, Минская область, Смолевичский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 1.2 ** |  | 100.05/29.145 | Температура, оС Д: 0 °С - 40 °С | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.4* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: 50 - 50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.5 ** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН Д: 2 - 12 ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 1.6* |  | 100.05/08.156 | Аммоний-ион Д: св. 0,0038 мг/дм3 в пересчете на азот Д: св. 0,003 мгN/дм3 (азота аммонийного) Д: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.7* |  | 100.05/08.079 | Аммоний-ион Д: 0,5 - 5000 мг/дм3 Д: 0,39 -3900 мгN/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (изд. 2011 г.)) |
| 1.8* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Азот по Къельдалю Д: 0,5 - 500 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.9* |  | 100.05/08.079 | Нитрит-ион Д: от 0,2 мг/дм3 и более Д: от 0,06 мгN/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 1.10* |  | 100.05/08.079 | Нитрат-ион Д: от 0,2 мг/дм3 и более Д: от 0,045 мгN/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 1.11* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты Д: 0,005 - 50 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 1.12* |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион Д: 0,1 - 1000 мгР/дм3 Д: 0,3 - 3070 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 1.13* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий Д: 0,1 - 1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 1.14* |  | 100.05/08.079 | Хлорид-ион Д: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 1.15* |  | 100.05/08.079 | Сульфат-ион Д: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 1.16* |  | 100.05/08.155 | Синтетически поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д: 0,025 - 100 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (изд. 2014 г.)) |
| 1.17* |  | 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Д: 3 - 6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 (метод с применением электрохимического элемента) |
| 1.18* |  | 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Д: 0,5 - 6 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 (метод с применением электрохимического элемента) |
| 1.19* |  | 100.05/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) ХПКCr Д: 5 - 16000 мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 г.)) |
| 1.20** |  | 100.05/08.169 | Растворенный кислород, мгО2/дм3 и (или) Д: 0 - 20 мг/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 2.2 ** |  | 100.03/29/145 | Температура, оС Д: 0 °С - 40 °С | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.3 ** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН Д: 2 - 12 ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.4* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества Д: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.5* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: 50 - 50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.6 ** |  | 100.03/08.169 | Растворенный кислород, мгО2/дм3 и (или) Д: 0 - 20 мг/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.7* |  | 100.03/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) ХПКCr Д: 5 - 16000 мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 г.)) |
| 2.8* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты Д: 0,005 - 50 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 2.9* |  | 100.03/08.156 | Аммоний-ион Д: св. 0,0038 мг/дм3 в пересчете на азот Д: св. 0,003 мгN/дм3 (азота аммонийного) Д: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 2.10* |  | 100.03/08.079 | Аммоний-ион Д: 0,5 - 5000 мг/дм3 Д: 0,39 - 3900 мгN/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (изд. 2011 г.)) |
| 2.11* |  | 100.03/08.079 | Нитрит-ион Д: от 0,2 мг/дм3 и более Д: от 0,06 мгN/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 2.12* |  | 100.03/08.079 | Нитрат-ион Д: от 0,2 мг/дм3 и более Д: от 0,045 мгN/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 2.13* |  | 100.03/08.149 | Азот по Къельдалю Д: 0,5 - 500 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.14* |  | 100.03/08.156 | Фосфат-ион Д: 0,025-1000 мгР/дм3 Д: 0,077 - 3070 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.15* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Фосфор общий Д: 0,025-1000 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.16* |  | 100.03/08.079 | Хлорид-ион Д: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 2.17* |  | 100.03/08.079 | Сульфат-ион Д: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 2.18* |  | 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Д: 3 - 6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 (метод с применением электрохимического элемента) |
| 2.19* |  | 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Д: 0,5 - 6 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 (метод с применением электрохимического элемента) |
| 2.20* |  | 100.03/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д: 0,025 - 100 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М1-06-2013) (изд. 2014 г.)) |
| 3.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2* |  | 100.09/11.116 | Запах 20 0С, 60 0С Д: 0 - 5 баллов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 3.3* |  | 100.09/11.116 | Вкус (привкус) Д: 0 - 5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 3.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 3.5* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |
| 3.6* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д: 0,10 - 2,00 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 3.7* |  | 100.09/08.156 | Марганец Д: 0,01 - 5,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Применяемые сокращения:

Д − диапазон измерений.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»                                      О.В.Шабанова