|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.0297 от 03 июня 1996 года на бланке № ____ на 3 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 декабря 2024 года

испытательной лаборатории и бюро контроля качества

Открытого акционерного общества «Минскдрев»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Социалистическая, 20, 220102, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Блоки оконные и дверные балконные Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства Блоки дверные Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей Пиломатериалы хвойных пород Пиломатериалы лиственных пород | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины | СТБ 939-2013 СТБ 1074-2009 СТБ 2433-2015 СТБ 1423-2003 СТБ 1713-2007 СТБ 1714- 2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16588-91 п.1 |
| 1.2* |  | 16.23/ 29.061 | Параметры шероховатости поверхности: Rm (max) и по образцам шероховатости |  | ГОСТ 7016-2013 ГОСТ 15612-2013 п.4, п.7 |
| 1.3* |  | 16.23/ 29.061 | Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы, дефекты (покоробленность, перпендикулярность, плоскостность) |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 2.1* | Блоки оконные и дверные балконные Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства Блоки дверные Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевых угловых шиповых соединений | СТБ 939-2013 СТБ 1074-2009 СТБ 2433-2015 СТБ 1423-2003 ТУ РБ 100135477. 441-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 939-2013 п.8.10.3 |
| 2.2* |  | 16.23/ 29.121 | Предел прочности зубчатого клеевого соединения при статическом изгибе |  | ГОСТ 15613.4-78 п.1 |
| 2.3* |  | 16.23/ 29.121 | Предел прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 |
| 2.5* |  | 16.23/ 29.061 | Прочность клеевых соединений древесноплитных материалов с древесиной |  | ГОСТ 25885-83 |
| 2.6* |  | 16.23/ 29.061 | Адгезия лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 15140-78 п.2 |
| 2.7* |  | 16.23/ 29.061 | Класс лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 24404-80 п.1.1.4, п.1.1.7 |
| 2.8* |  | 16.23/ 29.061 | Водостойкость клеевых соединений |  | ГОСТ 17005-82 |
| 3.1* | Плита древесноволокнистая | 16.23/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 4598-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19592-80 п.4.4 |
| 4.1* | Плита древесностружечная | 16.23/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 10632-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10635-88 |
| 5.1* | Стеклопакеты клееные | 16.23/ 29.061 | Геометрические размеры и их отклонения: -по толщине -по высоте (длине) ширине | ГОСТ 24866-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24866-2014 п.7.3 ГОСТ 32557-2013 Раздел 8 ГОСТ 24866-2014 п.7.2 ГОСТ 32557-2013 Раздел 9 |
| 5.2* |  | 16.23/ 29.061 | Разность длин диагоналей |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.6 ГОСТ 32557-2013 Раздел 10 |
| 5.3* | Стеклопакеты клееные | 16.23/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.4 ГОСТ 32557-2013 Раздел 11 |
| 5.4* |  | 16.23/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.5 ГОСТ 32557-2013 Раздел 12 |
| 5.5* |  | 16.23/ 29.061 | Определение искажения |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.8 ГОСТ 33003-2014 п.6 |
| 5.6* |  | 16.23/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.10.6 Приложение Б |
| 5.7* |  | 16.23/ 26.080 | Точка росы |  | ГОСТ 24866-2014п.7.11.4 |
| 5.8* |  | 16.23/ 29.061 | Эффективность влагопоглотителя |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.14 |
| 5.9* |  | 16.23/ 29.121 | Адгезионные свойства герметиков | ГОСТ 32998.4-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32998.6-2014 Приложение F.3, Приложение F.4.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора

по аккредитации государственного

предприятия «БГЦА»					             		О.В. Шабанова