|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2311 от 31 января 2002 на бланке № 0007639 на 26 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 ноября 2023 года

производственной лаборатории управления лабораторного контроля

- Открытого акционерного общества «Савушкин продукт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 10.51/42.000 01.41/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к анализу | Санитарные нормы и правила « Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №52 от 21.06.2013 (далее СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013) п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ###### ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 п.1, 2, 3. ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 р.5, 6 |

24.01.2025

| 1.2* |  | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока |  |  | 10.51/11.116 01.41/11.116 |  |  |  | Органолептические показатели: - внешний вид и цвет; - консистенция; - запах и вкус |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013) п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | СТБ 1598-2006 п. 6.2 СТБ 2263-2016 п.7.2, 7.3 СТБ 2277-2016 п 7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3* |  |  |  |  | 10.51/29.145 01.41/29.145 |  |  |  | Температура |  |  |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4* |  |  |  |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 |  |  |  | Предельная кислотность |  |  |  | ГОСТ 3624-92 р.4 |
| 1.5* |  |  |  |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 |  |  |  | Титруемая кислотность |  |  |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 1.6* |  |  |  |  | 10.51/08.031 01.41/08.031 |  |  |  | Плотность |  |  |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.7* |  |  |  |  | 10.51/08.037 01.41/08.037 01.41/08.074 10.51/08.074 |  |  |  | Массовая доля жира Д - ( 1- 6) % Д - (0 - 9) % |  |  |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 5867-2023 р.6 СТБ ISO 2446-2009 МВИ.БР 107-2011 МВИ.БР 165-2009 |
| 1.8* |  |  |  |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 01.41/08.074 10.51/08.074 |  |  |  | Массовая доля сухих веществ Д – (0 - 20) % Д – (0 - 50) % |  |  |  | ГОСТ 3626-73 р. 2, 3 МВИ.БР 107-2011 МВИ.БР 165-2009 |
| 1.9* |  |  |  |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 01.41/08.074 10.51/08.074 |  |  |  | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Д – (0 - 20) % Д – (0 - 20) % |  |  |  | ГОСТ 3626-73 р. 2, 3 МВИ.БР 107-2011 МВИ.БР 165-2009 |
| 1.10* |  |  |  |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 01.41/08.074 10.51/08.074 |  |  |  | Массовая доля белка, массовая доля общего азота Д – (25 - 5) % Д – (0 - 6) % |  |  |  | ГОСТ 23327-98 СТБ ISO 8968-1-2008 СТБ ISO 8968-1-2024 МВИ.БР 107-2011 МВИ.БР 165-2009 |
| 1.11* |  |  |  |  | 01.41/08.149 |  |  |  | Массовая доля истинного белка |  |  |  | СТБ 1598-2006 п.6.3 ГОСТ Р 55246-2012 ГОСТ 23327-98 СТБ ISO 8968-1-2008 СТБ ISO 8968-1-2024 |
| 1.12* |  |  |  |  | 01.42/08.149 10.51/08.149 |  |  |  | Массовая доля небелкового азота |  |  |  | ГОСТ Р 55246-2012 |
| 1.13* |  |  |  |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 |  |  |  | Термоустойчивость |  |  |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.14* |  |  |  |  | 10.51/08.169 01.41/08.169 |  |  |  | Водородный показатель (рН) |  |  |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |
| 1.15* |  |  |  |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 |  |  |  | Степень чистоты, группа |  |  |  | ГОСТ 8218-89 |
|  | 1.16* |  |  | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока |  |  | 10.51/08.085 01.41/08.085 10.51/08.074 01.41/08.074 |  | Точка замерзания |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 30562-97 МВИ.БР 107-2011 |
|  | 1.17* |  |  |  |  |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  | Массовая доля лактозы Д - (0 - 10) % |  |  |  | МВИ.БР 107-2011 |
|  | 1.18* |  |  |  |  |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 |  | Наличие соды |  |  |  | ГОСТ 24065-80 |
|  | 1.19* |  |  |  |  |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 |  | Наличие аммиака |  |  |  | ГОСТ 24066-80 |
|  | 1.20* |  |  |  |  |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 |  | Наличие перекиси водорода |  |  |  | ГОСТ 24067-80 |
|  | 1.21* |  |  |  |  |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 |  | Эффективность пастеризации |  |  |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
|  | 1.22* |  |  |  |  |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 |  | Раскисление молока |  |  |  | ГОСТ 30637-99 |
|  | 1.23* |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Наличие ингибирующих веществ |  |  |  | ГОСТ 23454-2016 р. 5, 7, 8 |
|  | 1.24* |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу) |  |  |  | ГОСТ 9225-84 р. 4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
|  | 1.25* |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 01.41/17.087 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Д– (1500-10000000) КОЕ/мл |  |  |  | ГОСТ 9225-84 р. 4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 МВИ.БР 167-2019 |
|  | 1.26* |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов. Подсчет колоний при температуре 30 оС |  |  |  | ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
|  | 1.27* |  |  | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока |  |  | 01.41/18.154 01.41/18.115 01.41/08.074 |  | Содержание соматических клеток Д – (0 - 10000000) тыс.кл/см³ |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 23453-2014 р.4, 7, 8 ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 (СТБ ИСО 13366-1-2012) МВИ.БР 108-2011 |
|  | 1.28* |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Количество бактерий семейства Enterobakteriaceae |  |  |  | СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ 32064-2013 |
|  | 1.23* |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 9225-84 р. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  | 1.30* |  |  |  |  |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 |  | Наличие ингибирующих веществ, остаточных количеств антибиотиков: - β-лактамовые антибиотики; - тетрацикли-новая группа; - хлорамфеникол (левомицетин) -стрептомицин |  |  |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.1, 5.4.1 |
|  | 1.31* |  |  |  |  |  | 10.51/03.071 01.41/03.071 |  | Антибиотики: - пенициллины; - тетрациклиновая группа; - хлорамфеникол (левомицетин); - стрептомицин |  |  |  | ГОСТ 32254-2013 |
|  | 1.32* |  |  |  |  |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 |  | Антибиотики тетрациклиновой группы Д-(0,5 - 18,0) мкг/кг Д-(0,6 - 12,8) мкг/кг |  |  |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
|  | 1.33* |  |  | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока |  |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 |  | Антибиотик хлорамфеникол (левомицетин) Д–(0,05 - 0,75) мкг/кг Д-(0,010 - 0,150) мкг/кг Д-(0,030 - 1,875) мкг/кг |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |
|  | 1.34* |  |  |  |  |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 |  | Антибиотик стрептомицин Д-(10 - 810) мкг/кг Д-(5,00 - 375) мкг/кг |  |  |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
|  | 1.35* |  |  |  |  |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 |  | Антибиотик пенициллин (бензил-пенициллин) Д-(2,.0 - 162,0) мкг/кг |  |  |  | МВИ.МН 4310-2012 |
|  | 1.36* |  |  |  |  |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 |  | Антибиотик пенициллин (бензил-пенициллин) Д-(1,00 – 6,00) мкг/кг |  |  |  | МВИ.МН 4885-2014 |
|  | 1.37* |  |  | Молоко коровье сырое |  |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 |  | Наличие остаточных количеств антибиотиков (пенициллин) |  | СТБ 1598-2006 |  | ГОСТ 31502-2012 п. 5.2 |
|  | 1.38* |  |  | Молоко обезжиренное – сырье |  |  | 10.51/08.155 01.41/08.155 |  | Активность щелочной фосфатазы |  | СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | СТБ ISO 11816-1-2009 |
|  | 1.39* |  |  | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока |  |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 |  | Нитрофураны: - содержание метаболита фуразолидона (AOZ) Д -(0,10 - 6,00) мкг/кг - содержание метаболита фуралтодона (AMOZ); Д-(0,20 - 8,00) мкг/кг - содержание метаболита нитрофуразона (SEM); Д-(0,20 - 9,00) мкг/кг - содержание метаболита нитрофурантоина (AHD); Д-(0,20 - 4,00) мкг/кг - сумма массовых концентраций определяемых метаболитов нитрофуранов |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | МВИ.МН 4275-2012 |
|  | 1.40* |  |  |  |  |  | 01.41/03.071 |  | Антибиотики и лекар-ственные вещества Аминогликозиды: - гентамицин (сумма С1, С1а, С2, С2а) Д (1 - 5) мкг/кг -канамицин А Д (0,5 - 1) мкг/кг - неомицин В Д от 1000 мкг/кг - стрептомицин Д (50 - 100) мкг/кг |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аминогликозиды: - дигидрострептомицин Д (50 - 100) мкг/кг |  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  | 1.41* |  |  | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока |  |  | 01.41/03.071 |  | Аминогликозиды: -апрамицин Д (30 - 50) мкг/кг - паромомицин Д (50 - 100) мкг/кг - сисомицин Д (2 - 5) мкг/кг |  | Фактическое значение |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  | 1.42* |  |  |  |  |  | 01.41/03.071 |  | Бета-лактамы-пенициллины: - амоксициллин Д от 3 мкг/кг - ампициллин Д от 4 мкг/кг - бензилпенициллин (пенициллин G) Д от 2 мкг/кг - диклоксациллин Д от 8 мкг/кг - клоксациллин Д от 12 мкг/кг - нафциллин Д от 350 мкг/кг - оксациллин Д от 16 мкг/кг |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.41/03.071 |  | Бета-лактамы-пенициллины: - аспоксициллин Д (1 - 2) мкг/кг - пиперациллин Д (0,5 - 1) мкг/кг -сульбактам Д (100 - 1000) мкг/кг - тазобактам Д от 1000 мкг/кг - тикарциллин Д (10 - 15) мкг/кг - феноксиметилпеницил-лин (Пенициллин V) Д от 4 мкг/кг |  | Фактическое значение |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  | 1.43* |  |  | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока |  |  | 01.41/03.071 |  | Бета-лактамы цефалоспорины: - цефалексин Д от 4 мкг/кг - цефалониум (цефалоний) Д от 3 мкг/кг -цефапирин Д от 4 мкг/кг - цефацетрил Д от 9 мкг/кг - цефоперазон Д от 3 мкг/кг - цефкином Д от 14 мкг/кг - цефтиофур Д от 8 мкг/кг |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.41/03.071 |  | Бета-лактамы-пенициллины: -дезацетилцефапирин Д от 16 мкг/кг - десфуроилцефтиофур Д от 60 мкг/кг - цефадроксил Д от 4 мкг/кг - цефазолин Д от 9 мкг/кг - цефтизоксим Д от 200 мкг/кг -цефтриаксон Д от 6 мкг/кг -цефуроксим Д от 90 мкг/кг |  | Фактическое значение |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  | 1.44* |  |  |  |  |  | 01.41/03.071 |  | Линкозамиды: -клиндамицин Д (1 - 3) мкг/кг - линкомицин Д (2 - 5) мкг/кг - пирлимицин Д (15 - 50) мкг/кг |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  | 1.44* |  |  | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока |  |  |  |  | Линкозамиды: -десмикозин (тилозин В) Д (1 - 4) мкг/кг - неоспирамицин Д (90 - 160) мкг/кг - рокситромицин Д от 700 мкг/кг |  | Фактическое значение |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  | 1.45* |  |  |  |  |  | 01.41/03.071 |  | Полимиксины: -колистин Д от 30 мкг/кг |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  | 1.46* |  |  |  |  |  | 01.41/03.071 |  | Производные пиримидина: -баквилоприм Д (25 - 60) мкг/кг - триметоприм Д (1 - 2) мкг/кг |  |  |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  | 1.47* |  |  |  |  |  | 01.41/03.071 |  | Макролиды: - спирамицин Д (80 - 150) мкг/кг - тилмикозин Д (1 - 4) мкг/кг - тилозин А Д (1 - 4) мкг/кг - эритромицин Д от 30 мкг/кг |  |  |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  | 1.48* |  |  | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока |  |  | 01.41/03.071 |  | Сульфаниламиды: - сульфагуанидин Д от 7 мкг/кг - сульфадиазин Д от 3 мкг/кг - сульфадиметоксин Д от 5 мкг/кг - сульфазалазин Д от 115 мкг/кг - сульфамеразин Д от 1 мкг/кг - сульфаметазин Д от 1 мкг/кг - сульфаметер Д от 2 мкг/кг - сульфаметизол Д от 150 мкг/кг - сульфаметоксазол Д от 100 мкг/кг -сульфаметоксипиридазин Д от 1 мкг/кг - сульфамоксол Д от 1 мкг/кг -сульфамонометоксин Д от 2 мкг/кг -сульфапиридин Д от 1 мкг/кг - сульфатиазол Д от 3 мкг/кг - сульфахиноксалин Д от 4 мкг/кг -сульфахлоропиридазин Д от 8 мкг/кг |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  | 1.49* |  |  | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока |  |  | 01.41/03.071 |  | Тетрациклины: -окситетрациклин (ОТС) Д (5 - 8) мкг/кг - тетрациклин (ТС) Д (7 - 10) мкг/кг - хлортетрациклин (СТС) Д (2 - 5) мкг/кг |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -доксициклин Д (1 - 4) мкг/кг |  | Фактическое значение |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  | 1.50* |  |  |  |  |  |  |  | Фениколы: - левомицетин Д (0,15 - 0,25) мкг/кг |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - левомицетина сукцинат Д (0,15 - 0,25) мкг/кг |  | Фактическое значение |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  | 1.51* |  |  |  |  |  | 01.41/03.071 |  | Хинолоны: - флумеквин Д от 25 мкг/кг -норфлоксацин Д от 20 мкг/кг -офлоксацин Д(10-15) мкг/кг -пефлоксацин Д(10-15) мкг/кг -ципрофлоксацин Д от 16 мкг/кг -энрофлоксацин Д от 14 мкг/кг -данофлоксацин Д от 14 мкг/кг -марбофлоксацин Д от 14 мкг/кг |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  | 1.52* |  |  | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока |  |  | 01.41/03.071 |  | Хинолоны: - дифлоксацин Д от 16 мкг/кг -налидиксовая кислота Д от 150 мкг/кг -оксолиновая кислота Д от 125 мкг/кг - сарафлоксацин Д от 16 мкг/кг |  | Фактическое значение |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  | 2.1* |  |  | Молоко и молочная продукция |  |  | 10.51/42.000 |  | Отбор образцов и подготовка проб к анализу |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 р.1, 2, 3 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 СТБ 1552-2017 п.7.2 ГОСТ 32901-2014 р.5, 6 |
|  | 2.5* |  |  | Молоко и молочная продукция |  |  | 10.51/11.116 |  | Органолептические показатели: - внешний вид и цвет; - консистенция; - запах и вкус |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 29245-91 р. 2, 3 ГОСТ 8764-73 СТБ 315-2017 п.7.2, 7.3 СТБ 970-2017 п.7.2, 7.3 СТБ 1552-2017 п.7.4 СТБ 1746-2017 п. 7.2, 7.3 СТБ 1858-2022 п.7.2 СТБ 1887-2016 п.7.2, 7.3 СТБ 1888-2016 п.7.2, 7.3 СТБ 1890-2017 р.7.2 СТБ 2206-2017 п.7.2, 7.3 СТБ 2219-2017 п.7.3 СТБ 2263-2016 п.7.2, 7.3 СТБ 2283-2016 п.7.2 ТУ РБ 00751350.241-99 п. 4.2 ТУ РБ 00751350.242-99 п..4.2 ТУ РБ 100098867.101-2001 п.4.2 ТУ РБ 100098867.119-2001 п.4.2 ТУ РБ 100098867.121-2001 п.4.2 ТУ РБ 100098867.164-2004 п.3.2 ТУ РБ 100098867.167-2004 п.4.2 ТУ BY 100098867.179-2005 п.4.2 ТУ BY 100098867.180-2005 п.4.2 ТУ BY 100098867.190-2005 п.4.2 ТУ BY 100098867.215-2007 п.3.4 ТУ BY 100098867.218-2007 п.3.4 ТУ BY 100098867.219-2007 п. 4.2 ТУ BY 100098867.221-2007 п.4.2, 4.3 ТУ BY 100098867.228-2008 п.3.4 ТУ BY 100098867.240-2009 п.3.4 ТУ BY 100098867.290-2012 п.3.4 |
|  | 2.5* |  |  | Молоко и молочная продукция |  |  | 10.51/11.116 |  | Органолептические показатели: - внешний вид и цвет; - консистенция; - запах и вкус |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ТУ BY 100098867.370-2015 п.3.4 ТУ BY 100098867.371-2015 п.4.2 ТУ BY 100098867.387-2015 п.4.2 ТУ BY 100377914.539-2007 п. 4.4 ТУ BY 100377914.559-2008 п.4.2 ТУ РБ 190268633.005-2001 п.4.5 ТУ РБ 190268633.007-2001 п.4.5 ТУ BY 190513389.163-2014 п.4.5 ТУ BY 190513389.169-2014 п.4.5 ТУ РБ 200027440.001-2004 п.4.2 ТУ РБ 200030514.017-2000 п.4.5 ТУ РБ 200030514.018-2000 п.4.2 ТУ РБ 200030514.021-2001 п.4.2 ТУ РБ 200030514.022-2001 п.4.2 ТУ РБ 200030514.023-2001 п.4.2 ТУ РБ 200030514.027-2002 п.4.2 ТУ РБ 200030514.028-2002 п. 4.2 ТУ РБ 200030514.030-2002 п.4 ТУ BY 200030514.033-2012 п.4.2 ТУ РБ 200030514.036-2003 п.4 ТУ РБ 200030514.038-2003 п.3.7 ТУ РБ 200030514.040-2003 п.3.7 ТУ РБ 200030514.041-2003 п.4.2 ТУ РБ 200030514.042-2003 п. 3.2 |
|  | 2.5* |  |  | Молоко и молочная продукция |  |  | 10.51/11.116 |  | Органолептические показатели: - внешний вид и цвет; - консистенция; - запах и вкус |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ТУ РБ 200030514.043-2003 п. 4.2 ТУ РБ 200030514.045-2004 п.4.2 ТУ РБ 200030514.046-2004 п. 4.2 ТУ РБ 200030514.047-2004 п. 4.2 ТУ РБ 200030514.049-2004 п. 4.2 ТУ BY 200030514.050-2005 п. 4.2 ТУ BY 200030514.053-2005 п.4.2 ТУ РБ 200030514.054-2004 п.4 ТУ BY 200030514.055-2005 п.4 ТУ BY 200030514.056-2005 п. 4.2 ТУ РБ 200030514.057-2004 п.4.2 ТУ BY 200030514.058-2005 п.4.2 ТУ BY 200030514.059-2005 п. 4.3 ТУ BY 200030514.061-2005 п. 4. ТУ BY 200030514.062-2005 п.4 ТУ BY 200030514.066-2005 п.4 ТУ BY 200030514.067-2005 п. 4.2 ТУ BY 200030514.068-2006 п. 4.2 ТУ BY 200030514.073-2007 п. 4 ТУ BY 200030514.077-2007 п.4.2 ТУ BY 200030514.078-2008 п. 4.2 ТУ BY 200030514.079-2009 п.4.2 ТУ BY 200030514.080-2009 п.4.2 ТУ BY 200030514.081-2009 п.4.2 |
| 2.5* |  |  | Молоко и молочная продукция |  |  | 10.51/11.116 |  | Органолептические показатели: - внешний вид и цвет; - консистенция; - запах и вкус |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ТУ BY 200030514.082-2009 п.4.2 ТУ BY 200030514.083-2010 п.4.2 ТУ BY 200030514.084-2009 п.4.2 ТУ BY 200030514.085-2009 п.4.2 ТУ BY 200030514.090-2010 п.4.2 ТУ BY 200030514.091-2010 п.4.2 ТУ BY 200030514.092-2010 п. 4.2 ТУ BY 200030514.093-2010 п. 4.2 ТУ BY 200030514.094-2010 п.4.2 ТУ BY 200030514.095-2011 п. 4.2 ТУ BY 200030514.098-2010 п. 3.3 ТУ BY 200030514.100-2011 п.3 ТУ BY 200030514.200-2011 п. 4.2 ТУ BY 200030514.201-2011 п. 4.2 ТУ BY 200030514.205-2011 п.4.8 ТУ BY 200030514.206-2011 п.4.8 ТУ BY 200030514.207-2011 п.4.8 ТУ BY 200030514.208-2011 п. 4.2 ТУ BY 200030514.209-2012 п.4.8 ТУ BY 200030514.211-2012 п.4.2 ТУ BY 200030514.212-2012 п. 4.2 ТУ BY 200030514.213-2012 п.4.10 ТУ BY 200030514.215-2011 п.4.8 |  |
|  | 2.5* |  |  | Молоко и молочная продукция |  |  | 10.51/11.116 |  | Органолептические показатели: - внешний вид и цвет; - консистенция; - запах и вкус |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ТУ BY 200030514.216-2012 п. 4.2 ТУ BY 200030514.217-2012 п. 4.2 ТУ BY 200030514.226-2013 п.4 ТУ BY 200030514.227-2013 п.4.2 ТУ BY 200030514.228-2013 п. 4.2 ТУ BY 200030514.229-2013 п. 4.2 ТУ BY 200030514.230-2013 п. 4.2 ТУ BY 200030514.231-2013 п. 4.2 ТУ BY 200030514.233-2018 п. 4.2 ТУ BY 200030514.234-2013 п. 3.4 ТУ BY 200030514.237-2014 п. 4.2 ТУ BY 200030514.238-2014 п. 4.2 ТУ BY 200030514.239-2014 п. 4.2, 4.3 ТУ BY 200030514.243-2005 п.4.2 ТУ BY 200030514.245-2005 п.4.2 ТУ BY 200030514.246-2016 п.4.2 ТУ BY 200030514.247-2005 п.4.2 ТУ BY 200030514.248-2015 п.4.3 ТУ BY 200030514.249-2015 п.4.2 ТУ BY 200030514.250-2015 п.4.2 ТУ BY 200030514.251-2016 п.4.2 ТУ BY 200030514.253-2016 п.4.2 ТУ BY 200030514.254-2016 п.4.2 ТУ BY 200030514.255-2016 п.4.2 ТУ BY 200030514.256-2016 п.4.2 |
|  | 2.5* |  |  | Молоко и молочная продукция |  |  | 10.51/11.116 |  | Органолептические показатели: - внешний вид и цвет; - консистенция; - запах и вкус |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ГОСТ Р 53512-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ТУ BY 200030514.257-2017 п.4.2 ТУ BY 200030514.258-2017 п.4.2 ТУ BY 200030514.259-2017 п.4.2 ТУ BY 200030514.262-2017 п.4.2 ТУ BY 200030514.263-2017 п.4.2 ТУ BY 200030514.277-2019 п.4.2 ТУ BY 200030514.280-2020 п.4.2 ТУ BY 200030514.288-2019 п.4.2 ТУ BY 200030514.308-2022 п.4.6 ТУ BY 200030514.309-2023 п.3.2 ТУ BY 200030514.310-2019 п.4.3 |
|  | 2.6* |  |  |  |  |  | 10.51/08.037 10.51/08.074 |  | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 5867-2023 р.6 ГОСТ 29247-91 СТБ ISO 2446-2009 СТБ 1552-2017 п.7.3, 7.4 МВИ.БР 165-2009 |
|  | 2.7* |  |  |  |  |  | 10.51/08.052 |  | Массовая доля влаги Д - (1,0 - 90,0) % |  |  |  | ГОСТ 29246-91 р.2, 3 ГОСТ 3626-73 р.2, 3, 5; ГОСТ 30305.1-95 р.4; МВИ.БР 98-2010 |
|  | 2.8* |  |  |  |  |  | 10.51/08.149 10.51/08.074 |  | Массовая доля белка Д - (6 - 15) % |  |  |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 СТБ ISO 8968-1-2024 МВИ.БР 165-2009 |
|  | 2.9* |  |  |  |  |  | 10.51/08.031 |  | Плотность |  |  |  | ГОСТ 3625-84 р.2; |
|  | 2.10* |  |  |  |  |  | 10.51/08.052 10.51/08.074 |  | Массовая доля сухих веществ Д - (0 - 50) % |  |  |  | ГОСТ 3626-73 р. 2, 3, 5; МВИ.БР 165-2009 |
|  | 2.11* |  |  |  |  |  | 10.51/08.149 |  | Массовая доля лактозы |  |  |  | ГОСТ 29248-91 р.5; |
|  | 2.12* |  |  |  |  |  | 10.51/08.149 |  | Титруемая кислотность |  |  |  | ГОСТ 3624-92 р.3 ГОСТ 30305.3-95 СТБ 1552-2017 п.7.11 |
|  | 2.13* |  |  |  |  |  | 10.51/12.042 |  | Группа чистоты |  |  |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91 р.7 |
|  | 2.14* |  |  |  |  |  | 10.51/29.145 |  | Температура 24.01.2025 |  |  |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 п.2 |
|  | 2.15* |  |  | Молоко и молочная продукция |  |  | 10.51/08.169 |  | Водородный показатель (рН) |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 736-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ГОСТ Р 53512-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |
|  | 2.16* |  |  |  |  |  | 10.51/12.042 |  | Индекс растворимости сырого осадка |  |  |  | ГОСТ 30305.4-95 |
|  | 2.17* |  |  |  |  |  | 10.51/08.052 10.51/08.074 |  | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Д – (0 - 20) % |  |  |  | ГОСТ 3626-73 р. 2, 3 СТБ 1552-2017 п. 7.12 МВИ.БР 165-2009 |
|  | 2.18* |  |  |  |  |  | 10.51/12.042 |  | Эффективность пастеризации |  |  |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2, 7.1, 8 |
|  | 2.20* |  |  |  |  |  | 10.51/08.149 |  | Массовая доля сахарозы, общего сахара в пересчете на инвертный |  |  |  | ГОСТ 3628-78 р.2, 3, 5 ГОСТ 29248-91 р.4 |
|  | 2.21* |  |  |  |  |  | 10.51/29.049 |  | Условная вязкость (в кефирах) |  |  |  | СТБ 970-2017 п. 7.11 |
|  | 2.22* |  |  |  |  |  | 10.51/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  |  |  | ГОСТ 3627-81 р.2, 4 |
|  | 2.23* |  |  |  |  |  | 10.39/08.169 |  | рН в наполнителях творога зерненного и продукта творожного зерненного |  |  |  | ГОСТ 26188-2016 |
|  | 2.24* |  |  |  |  |  | 10.39/08.133 |  | Массовая доля сухих веществ в наполнителях творога зерненного и продукта творожного зерненного |  |  |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
|  | 2.25* |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  | Количество молочнокислых микроорганизмов |  |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 СТБ 1552-2017 п. 7.17.1, 7.18 |
|  | 2.26* |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  | Количество бифидобактерий |  |  |  | СТБ 1552-2017 п. 7.19 ГОСТ 33924-2016 |
|  | 2.27* |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 9225-84 р. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 2.28* |  |  | Молоко и молочная продукция |  |  | 10.51/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 736-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ГОСТ Р 53512-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 р. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 2.29* |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  | Промышленная стерильность |  |  |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.8 |  |
| 2.30* |  |  |  |  |  | 10.51/18.115 |  | Микроскопирование |  |  |  | ГОСТ 9225-84 р. 4.7 ГОСТ 32901-2014 п.8.7 |  |
| 2.31* |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  | Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов. Подсчет колоний при температуре 30 ˚С |  |  |  | ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 2.32* |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  | Дрожжи и плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 32901-2014 п.8.6.5 ГОСТ 33566-2015 |  |
| 2.33* |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  | Наличие ингибирующих веществ |  |  |  | ГОСТ 23454-2016 п 8 |  |
| 2.34* |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  | Количество бактерий семейства Enterobakteriaceae |  |  |  | ГОСТ 29184-91 СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ 32064-2013 |  |
| 2.35* |  |  |  |  |  | 10.51/12.042 |  | Наличие антибиотиков: - β-лактамового типа, - тетрацик-линовой группы; - хлорамфеникола (левомицетина); - стрептомицина |  |  |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.1.2, 5.2.1, 5.4.1 |  |
| 2.36* |  |  |  |  |  | 10.51/12.042 |  | Наличие антибиотиков: - пенициллины; - тетрацик-линовая группа; - хлорамфеникол (левомицетин); - стрептомицин |  |  |  | ГОСТ 32254-2013 |  |
| 2.37* |  |  | Молоко и молочная продукция |  |  | 10.51/03.152 |  | Антибиотик хлорамфеникол (левомицетин) Д - (0,05 - 0,75) мкг/кг Д-(0,010-0,150) мкг/кг Д-(0,030-1,875) мкг/кг |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 736-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ГОСТ Р 53512-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | МВИ. МН 3283-2009 МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 |  |
| 2.38* |  |  |  |  |  | 10.51/03.152 |  | Антибиотик тетрациклин Д - (0,5 - 18,0) мкг/кг Д - (0,6 - 12,8) мкг/кг |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 2.39* |  |  |  |  |  | 10.51/03.152 |  | Антибитик Стрептомицин Д - (10 - 810) мкг/кг Д - (5,00 - 375) мкг/кг |  |  |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 2.40* |  |  |  |  |  | 10.51/03.152 |  | Антибиотик пенициллин (бензилпенициллин) Д - (2,0 - 162,0) мкг/кг |  |  |  | МВИ.МН 4310-2012 |  |
| 2.41* |  |  | Молоко и молочная продукция |  |  | 10.51/03.152 |  | Антибиотик пенициллин (бензил-пенициллин) Д - (1,00 - 6,00) мкг/кг |  | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | МВИ.МН 4885-2014 |  |
| 2.42* |  |  |  |  |  | 10.51/03.152 |  | Нитрофураны: - содержание метаболита фуразолидона (AOZ) Д - (0,10 - 6,00) мкг/кг - содержание метаболита фуралтодона (AMOZ); Д - (0,20 - 8,00) мкг/кг - содержание метаболита нитрофуразона (SEM); Д - (0,20 - 9,00) мкг/кг - содержание метаболита нитрофурантоина (AHD); Д - (0,20 - 4,00) мкг/кг - сумма массовых концентраций определяемых метаболитов нитрофуранов |  |  |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |
| 2.43* |  |  |  |  |  | 10.51/08.155 |  | Активность щелочной фосфатазы |  | СТБ 2263-2016 |  | СТБ ISO 11816-1-2009 |  |
| 2.44* |  |  |  |  |  | 10.51/08.052 |  | Массовая доля золы |  | СТБ 2219-2017 |  | ГОСТ Р 51463-99 ГОСТ 15113.8-77 |  |
| 2.45* |  |  |  |  |  | 10.51/08.169 |  | Активная кислотность (рН) |  |  |  | ГОСТ 31978-2012 |  |
| 4.1** |  |  | Вода питьевая |  |  | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1188-99 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» |  | ### СТБ ГОСТ Р ### 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 4.2* |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  | Общее микробное число (ОМЧ) |  |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |
| 4.3* |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  | Определение общих и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ, ТТКБ) |  |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п.9.3 |  |
| 4.4* |  |  |  |  |  | 100.09/08.169 |  | Определение рН |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 5.1** |  |  | Воздух |  |  | 100.10/42.000 |  | Отбор проб |  | Инструкция по микробиологическому контролю на предприятиях молочной промышленности. Утв.зам.начальника отдела по производству и переработке продукции животноводства Госагропрома СССР 28.12.1987 |  | ### Инструкция по микробиологическому контролю на предприятиях молочной промышленности. Утв.зам.начальника отдела по производству и переработке продукции животноводства Госагропрома СССР 28.12.1987г. п.п. 3.30.13 |  |
| 5.2* |  |  |  |  |  | 100.10/01.086 |  | Дрожжи, плесневые грибы |  |  |  | ### Инструкция по микробиологическому контролю на пред-приятиях молочной про-мышленности. Утв.зам.начальника отдела по производству и переработке про-дукции живот-новодства Госагропрома СССР 28.12.1987г. п. 3.11 24.01.2025 |  |
| 5.3* |  |  | Воздух |  |  | 100.10/01.086 |  | Общее количест во бактерий (ОКБ) |  | Инструкция по микробиологическому контролю на предприятиях молочной промышленности. Утв.зам.начальника отдела по производству и переработке продукции животноводства Госагропрома СССР 28.12.1987 |  | ### Инструкция по микробиологическому контролю на предприятиях молочной промышленности. Утв.зам.начальника отдела по производству и переработке продукции животноводства Госагропрома СССР 28.12.1987г. п. 3.6 |  |
| 6.1** |  |  | Молоко (сырое), обезжиренное молоко Овощи Фрукты Садовые Ягоды |  |  | 10.51/42.000 10.39/42.000 10.32/42.000 |  | Отбор образцов |  | ### СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32164-2013 |  | ### СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32164-2013 |  |
| 6.2* |  |  |  |  |  | 10.51/04.125 10.39/04.125 10.32/04.125 |  | Удельная активность радионуклидов цезия -137 Д – (1 – 106) Бк/л |  | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах (РДУ-99 на сельскохозяйственное сырье и корма). Утв.ГУВ МСХ РБ 03.08.1999 ### Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |  |
| 6.3* |  |  |  |  |  | 10.51/04.125 10.39/04.125 10.32/04.125 |  | Удельная активность радионуклидов стронция– 90 Д – не более 0,8 Бк/л |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |  |
| 7.1** |  |  | ##### Вода питьевая |  |  | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ### ГОСТ 31862-2012 |  |
| 7.2* |  |  |  |  |  | 100.09/04.125 |  | Объемная активность радионуклидов цезий -137 Д – (1 - 106) Бк/л |  | ГН 10-117-99 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» |  | ### МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 7.3* |  |  | ##### Вода питьевая |  |  | 100.09/04.125 |  | Объемная актив ность радионуклидов стронция – 90 Д – не более 0,8 Бк/л |  | ГН 10-117-99 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» |  | ### МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 8.1** |  |  | ##### Пищевые продукты |  |  | 10.32/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1053-2015 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32164-2013 |  | СТБ 1053-2015 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ### ГОСТ 32164-2013 |  |
| 8.2* |  |  |  |  |  | 10.32/04.125 10.39/04.125 10.51/04.125 |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 Д – (1 - 106) Бк/л |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде. Утв. Постановлением лавного санитарного врача Республики Беларусь 26.04.99г.№16 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических Нормативов» |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 8.3* |  |  |  |  |  | 10.32/04.125 10.39/04.125 10.51/04.125 |  | Удельная (объемная) активность стронция – 90 Д – не более 0,8 Бк/л |  |  |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 9.1** |  |  | Рабочие места в производственных и служебных помещениях:-постоянного пребывания -временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов |  |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 |  | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения Д–(0,10 - 999,9) мкЗв/ч |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 |  | МВИ.ГМ 1906-2020 |  |

Д – диапазон  измерений

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева