|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 1.0027 |
| от 19.09.1994 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 01от 31 января 2025 года

кредакции 03 области аккредитацииот 09 августа 2024 года

|  |
| --- |
| лабораторного отдела  государственного учреждения  «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования  ул. Строителей, 14а, г. Борисов | | | | | |
| 45.11  \*\* | Атмосферный воздух, воздух помещений жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.02/08.169  100.11/08.169 | Углерод(а) оксид  (окись углерода, угарный газ) | СанПиН, ГН  утв. постан. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95  Нормативы ПДК,  утв. постан. МЗ РБ от 08.11.2016 № 113  ГН, утв. пост. Совмина РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5561-2016 |

**Примечание:**

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.  
Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева