|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0163 |
|  | от 29.01.1996 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 февраля 2025 года

| производственной лаборатории Копыльского филиала Открытого акционерного общество "Слуцкий сыродельный комбинат" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, 15, 223927, г. Копыль, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 13, 20; ТР ТС 033/2013 Раздел 3, 5, 6, 7; приложения 1, 3, 5, 6, 8 | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-2012 |
| 1.2*** |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.3* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 ГОСТ Р 54758-2011 |
| 1.4* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ Р 54669-2011 п.7 |
| 1.5* |  | 01.41/08.052 | Термоустойчивость (группа) по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.6* |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 1.7* |  |  | Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3 ГОСТ Р 54761-2011 |
| 1.8* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.9* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.10* |  | 01.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 1.11* |  |  | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| 1.12* |  |  | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.13* |  |  | Содержание ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016 п.8 |
| 1.14* |  | 01.41/03.152 | Антибиотики-тетрациклиновая группа | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Глава 3, статья 20, Приложение 3; ТР ТС 033/2013 Раздел 5, Приложение 4 | МВИ.МН 3830-2015 |
| 1.15* |  |  | Антибиотики-левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 |
| 1.16* |  |  | Антибиотики-стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2018 |
| 1.17* |  |  | Антибиотики-пенициллины |  | МВИ.МН 4885-2014 |
| 1.18* |  |  | Остаточное количество антибиотиков: тетрациклин, пенициллин, хлорамфеникол (левомицетин), стрептомицин |  | ГОСТ 32219-2013 ГОСТ 32254-2013 |
| 2.1*** | Молоко сухое | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 20; ТР ТС 033/2013 Раздел 3, 4, 7; приложения 1, 3, 8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.9 ГОСТ 32901-2014 п.5.13 ГОСТ 9225-84 п.1.5.9 ГОСТ ISO 707-2013 п.13 СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-2012 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Вкус, запах, цвет, консистенция |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 2.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 2.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.2.2, 3 |
| 2.5* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 2.6* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 2.7* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 2.8* |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2.9* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.10* |  |  | Дрожжи плесени (в сумме) |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 2.11* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Глава 3, статья 20, Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел 7 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.12* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля белка | ТР ТС 033/2013 раздел VII | ГОСТ 30648.2-99 |
| 3.1*** | Масло из коровьего молока | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 20; ТР ТС 033/2013 Раздел 3, 4, 7; приложения 1, 3, 8 | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2 ГОСТ 32901-2014 п.5.9 ГОСТ 9225-84 п.1.5.5 ГОСТ ISO 707-2013 п.14 СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-2012 |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция |  | СТБ 1890-2017 п.7.2 |
| 3.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 3.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6, 8 |
| 3.5* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 3.6* |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 3.7* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 3.8* |  |  | Дрожжи плесени (в сумме) |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 3.9* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Глава 3, статья 20, Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел 7 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1*** | Сыворотка молочная сухая, сыворотка сухая деминерализованная | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 20; ТР ТС 033/2013 Раздел 3, 4, 7; приложения 1, 3, 8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.9 ГОСТ 32901-2014 п.5.13 ГОСТ 9225-84 п.1.5.9 ГОСТ ISO 707-2013 п.13 СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-2012 |
| 4.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 4.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.2.2, 3.1 |
| 4.4* |  |  | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 4.5* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 4.6* |  | 10.51/35.060 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 п.2 |
| 4.7* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 4.8* |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 4.9* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 4.10* |  |  | Дрожжи плесени (в сумме) |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 4.11* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Глава 3, статья 20, Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел 7 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.12* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля белка | ТР ТС 033/2013 Раздел VII | ГОСТ 30648.2-99 |
| 5.1*** | Сыры | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел 2, 3, 7, 8; приложения 1, 3, 6, 8 | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3 ГОСТ 32901-2014 п.5.10 ГОСТ 9225-84 п.1.5.6 ГОСТ ISO 707-2013 п.16 СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-2012 |
| 5.2* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 5.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 5.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 5.5* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 5.6* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; глава 3, статья 20; приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел 7 | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева